| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Mentenanța preventivă și corectivă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secția reabilitare medicală și medicină fizică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-t fizioreflectometrie | Refton 01-F-L-S | Belorus |  | Conform Anunțului de participare, pct. 40 |  |  |  |  |
| A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t inhalator | Airr-Pro 3000 | Italia |  |  |  |  |  |  |
| A-t terapie cu lumină | Bioptron Pro-1 | Elveția |  |  |  |  |  |  |
| A-t ingalator | Delfin-F-1000 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t lazeroterapie | Milta | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t unde ultrascurte | UVC-30-03 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t ultrosonoterapie | UZT-1.07F | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator | Э-67-1 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Temostat | TCbP-80 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina |  |  |  |  |  |  |
| A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina |  |  |  |  |  |  |
| Cadă p/n hidromasaj | VOD-56 | Cehia |  |  |  |  |  |  |
| A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t darsonvalizare | ISCRA-4 | Russi |  |  |  |  |  |  |
| Inhalator | Comp-A Neb | Italia |  |  |  |  |  |  |
| DM terapie TECAR | Chinesport EL12002 | Italia |  |  |  |  |  |  |
| A-t unde ulytrascurte | UVC-60 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Iradiator | BOP-01/27 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Iradiator UV | OPK-21M1 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| A-t pentru filtrarea apei |  | Elveția |  |  |  |  |  |  |
| A-t magnitoterapie | Alimp | Ucraina |  |  |  |  |  |  |
| Secția consultativ diagnostică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrocardiograf cu canale mult.Cardimax | FX-7102 | Japonia |  |  |  |  |  |  |
| Electrocardiograf cu canale mult. Comen | CM1200A | China |  |  |  |  |  |  |
| Electracardiograf cu canale mult. EDAN | SE 12001 | China |  |  |  |  |  |  |
| Ultasonograf Doppler | LOGIQ P5 | Coreia |  |  |  |  |  |  |
| Ultrasonografie Inv.Gen. | Aloka Arieta V 60 | Japonia |  |  |  |  |  |  |
| Bicicletă ergometrică | eBice Basis | Germania |  |  |  |  |  |  |
| Auto Non contact tonometru | AT-550 | SUA |  |  |  |  |  |  |
| Auto-refractometer Topcon | RM-A6500 | Japonia |  |  |  |  |  |  |
| Auto Refractor/Keratometer | RK-600 | Japonia |  |  |  |  |  |  |
| Aspirator | SR | China |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav | 5075EL | Izrail |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-55 | Cehia |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-111 | Cehia |  |  |  |  |  |  |
| Auto Projector Reicher | AP250 | Italia |  |  |  |  |  |  |
| Lampă cu fantă | Opton | Japonia |  |  |  |  |  |  |
| Dispozitiv pentru sigilarea pungilor | Selecta SA S-400 | Spania |  |  |  |  |  |  |
| Videogastroscop HD TV | Olympus GIF H 170 | Japonia |  |  |  |  |  |  |
| Videocolonoscop HD TV | Olympus CV-H170L | Japonia |  |  |  |  |  |  |
| Videoprocesor cu sursă de lumină | Olympus CV-170 | Japonia |  |  |  |  |  |  |
| Monitor tensiune arterială | BTL-08ABPM | Marea Britanie |  |  |  |  |  |  |
| Electrocardiograf Holter | BTL-08 Holter H-600 | Marea Britanie |  |  |  |  |  |  |
| Spirometru | Spirolab color | Italia |  |  |  |  |  |  |
| Unitate radiodiagnostică digitală | DuoDiagnost | Germania |  |  |  |  |  |  |
| Unitate radiologică degitală | Heliodent Vario | Germania |  |  |  |  |  |  |
| Unitate radiologică degitală | iCRco FusionDCR | USA |  |  |  |  |  |  |
| Secția asistența medicală urgentă prespitaliciască |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrocardiograf | FX-7102 | Japonia |  |  |  |  |  |  |
| Electrocardiograf | Somo E6 | China |  |  |  |  |  |  |
| Secția igienă și epidimiologie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanţă de laborator cu set de greutăți | ВЛP-200г Г-2-210 | Rusia Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Aspirator pentru prelevarea probelor deaer (Analizator de gze) | PU-4 Э | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Aspirator pentru prelevarea probelor deaer (Analizator de gze) | PU-4 Э | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Distilator | ДЭ-25 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Distilator | АЭ-10 МО | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Analizator de mercur | „Юлия – 2М” | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Fotoelectrocolorimetru | КФК – 2 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Refractometru | ИРФ – 454 – В | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Fotoelectrocolorimetru | КФК - 3 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Fotoelectrocolorimetru | КФК–3-01„ЗОМЗ» | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Ionometru | U – 135 | Georgia |  |  |  |  |  |  |
| Ionometru | И-160М | Belorus |  |  |  |  |  |  |
| Ionometru | ЭВ-74 | Belarus |  |  |  |  |  |  |
| Microscop Epi-fluorescence | FLUO-3LED L 3201LED4 | Italia |  |  |  |  |  |  |
| Psihrometru | MB-4M | URSS |  |  |  |  |  |  |
| Termostat | ТC вЛ-80п | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Termostat | CLN 15 STD | Polonia |  |  |  |  |  |  |
| Termostat | TB-80-1 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare | ШС-80 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru | SF - 46 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare | SNOL-8.2/1100 | Lituania |  |  |  |  |  |  |
| Autoclavă | BK-75-01 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Sonometru cu microfonul | ОКТАВА-110А ВMК-205 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| Analizator voltampermetric | ABA-3 | Rusia |  |  |  |  |  |  |
| PH-metru | AD 1000 | România |  |  |  |  |  |  |