# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor, reagenților și soluției injectabile pentru DIL

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Lot 1. Container steril, din polipropilen | buc | 3000 | Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, Ø 58x72 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual. | 7200,00 |
| 2 | 33696500-0 | Lot 2. Vârfuri volum: 100 - 1000 ml | buc | 20000 | Vârfuri volum: 100 - 1000 ml, să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenpipet | 3360,00 |
| 3 | 33696500-0 | Lot 3. Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) metoda ELISA | set | 2 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) metoda ELISA. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori. | 5640,00 |
| 4 | 33696500-0 | Lot 4. Test Anti-Centromeri B, metoda ELISA, test cantitativ | set | 1 | Test Anti - Centromeri B, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori. | 2980,00 |
| 5 | 33696500-0 | Lot 5. Test Anti-scl-70, metoda ELISA, test cantitativ. | set | 1 | Test Anti – scl -70, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori. | 2980,00 |
| 6 | 33696500-0 | Lot 6. Apă injectabilă în fiole 2.00 ml | fiole | 1200 | Apă injectabilă în fiole 2.00 ml | 1260,00 |
| 7 | 33696500-0 | Lot 7. Apă injectabilă în fiole 5.00 ml | fiole | 500 | Apă injectabilă în fiole 5.00 ml | 530,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 23.950,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în decurs de 30 zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim/obligativitatea cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ofera conform modelului atșat | Oferta în original - Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Declarație pe propria răspundere că livrarea va fi efectuată în termen nu mai mult de 30 zile de la solicitare | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Criterii de calitate |  | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor. Produsele vor respecta cerințele conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010. | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare |  | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2023, în termen de 15 de zile de la solicitare |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: SIA RSAP

- pe: SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: româna

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________   Alexandru Ferdohleb