| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea periilor colectoare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Achiziția periilor colectoare LFC-554 pentru turbogeneratoarelor TG-1, TG-2, TG-3 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini Densitate materialului din care sunt confecționate. g/cm3 1,26 Rezistivitate µΩ.cm 2000 Rezistență la încovoiere. MPa 10 Dimensiuni ale suprafeței de contact mm 20*32*64 Densitatea curentului A/cm2 6..16 Viteza circulară m/s până la 100 Presiune maximă pe contact kPa 18 Temperatura de funcționare ºC 40..80 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________