ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabile medicale
prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: cnamup.achizitii@ambulanta.md / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141000-0 | Cateter de aspirație | 200 | buc | - Mărimea CH 14; 16; 18 (F). Lungimea min. 50 cm - Material: PVC (polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO - Perforat -7 cm - Marcat la 10 cm de la capătul distal - Marcare în cm, intervalul 1cm - Atraumatic - Ambalaj individual, se indică nr. total de catetere | 420,00 |
| 2 | 33141000-0 | Cateter urinar (Nelaton) | 1000 | buc | - Dimensiuni: CH 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22, lungimea 40-42 cm - Material PVC medical - Tub moale cu vârf rotunjit, flexibil, atraumatic, cu două orificii laterale (la nivele diferite, distanța- 1cm) - Steril - Cod culoare internațional - Ambalaj individual, se indică nr. total de catetere | 2100,00 |
| 3 | 33141000-0 | Sondă (Cateter urinar) Foley | 1000 | buc | - Dimensiuni: CH 10; 12; 14; 16; 18; 20. Lungimea 30-35 cm, Balon simetric rotund cu volumul 3-5ml - Model cu 2 (două) canale - Material: silicon, transparent - Orificii amplasate lateral - Vârf atraumatic, drept, cilindric - Steril, radiopac - Valva Luer și Luer-Lock tip seringă - Ambalare individuala, Se indică nr. total de sonde - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat - Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 10000,00 |
| 4 | 33141000-0 | Sondă gastrică | 1000 | buc | - Mărimea: CH 6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28 - Vizibilitate la raze X - Atraumatic - Cu orificii mari laterale - Tub simplu - Material : PVC medical - Marcaje de măsurare a adâncimii (cm) - Steril, non-toxic, nepirogen - Ambalate individual Se indică nr. total de sonde | 2100,00 |
| 5 | 33141000-0 | Seringă Jane 120 ml | 400 | buc | - Mărimea: 120ml - Steril - Ambalare individuală | 6000,00 |
| 6 | 33141000-0 | Seringă Jane 60 ml | 400 | buc | - Mărimea: 60ml - Steril - Ambalare individuală | 2000,00 |
| 7 | 33141000-0 | Spatule din lemn sterile | 1000 | cutii | - Material: lemn de calitate superioară, margini și suprafețe fin șlefuite - Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm - Minim 100 buc în cutie. | 30000,00 |
| 8 | 33141000-0 | Set de naștere steril | 400 | buc | - Cearșaf laminat 100x75 cm- 1 buc - Șervețele absorbante dense- 80x70 cm- 4 buc - Scutec (protector)- 90x60 cm- 1buc - Șorț laminat- 1 buc - Bonetă- 1buc - Mască chirurgicală trei straturi cu elastic- 1buc - Cearșaf SMS- 130x75cm – 1buc - Clamă ombelicală- 1 buc - Mini rulou vată- 2 set - Termen de valabilitate min. 5 ani. | 40000,00 |
| 9 | 33141000-0 | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac | 50000 | buc | - Dimensiune 19;20;21;22;23;24;25;27 G - Ac fabricat din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie - Conexiune sigură cu aripile și tubulatura - Lungimea tubulaturii- 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, non-toxic, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și căpăcel de închidere - Steril cod în culorile internaționale conform cu mărimea | 45000,00 |
| 10 | 33141000-0 | Garou hemostatic cu fixator | 400 | buc | - Dimensiuni: lungimea- 40cm, lățimea- 2.5 cm - Fixator din plastic de înaltă calitate - Cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapid - Dezinfectarea prin utilizarea de produse standard sau autoclavare - Material- țesut | 6000,00 |
| 11 | 33141000-0 | Cearșaf medical u/f | 30000 | buc | Dimensiuni aproximativ- 90 cm x 180 cm. Material nețesut (polipropilenă). Unică folosință. Nesterile. Stratul exterior cu absorbant (60 cm x 90 cm). Stratul inferior din polipropilenă ce împiedică scurgerea lichidelor. | 300000,00 |
| 12 | 33141000-0 | Burete hemostatic | 1000 | buc | - Dimensiuni ≈ 80x50x10mm - Insolubil în apă - Porozitate uniformă - Caracter neutru în reacții chimice - Sterilizare: radiații Gamma - Ambalate individual | 27000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 470620,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La necesitate în decurs de 30 zile din momentul înaintării comenzii pe parcursul an. 2019.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligati- vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 2 | Oferta | Original conform formularului ofertei (F 3.1)- confirmată prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 3 | Specificaţii preț | original confirmat prin semnătura electronica a participantului conform formularului F 4.2 | DA |
| 4 | Specificaţii tehnice | original confirmat prin semnătura electronica a participantului, conform formularului F4.1 | DA |
| 5 | Notă: | La solicitarea autorității contractante, operatorii economici vor prezenta mostre pentru pozițiile solicitate în decurs de 5 zile lucratoare. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- pe: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  			Tatiana BICIC                L.Ș.