## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea suplimentară a reagenților imunologici conform necesităților IMSP AMT CIOCANA și IMSP AMT RÎȘCANI pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 2 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 3 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 4 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 5 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 6 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 7 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori | 6: Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control
33100000-1 | 8 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 9 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 10 | PSA, cu calibratori, ELISA | PSA, cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător.
33100000-1 | 11 | T 3 cu calibratori | T 3 cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 12 | T 4 cu calibratori | T 4 cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 13 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 14 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 15 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 16 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea suplimentară a reagenților imunologici conform necesităților IMSP AMT CIOCANA și IMSP AMT RÎȘCANI pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori | Teste | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1016
33100000-1 | 2 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | Teste | 1056 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10032
33100000-1 | 3 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA | Teste | 1440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9720
33100000-1 | 4 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | Teste | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2217.6
33100000-1 | 5 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA | Teste | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2039.04
33100000-1 | 6 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Teste | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 7 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Teste | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 902.88
33100000-1 | 8 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Teste | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 9 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Teste | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 10 | PSA, cu calibratori, ELISA | PSA, cu calibratori, ELISA | Teste | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9144
33100000-1 | 11 | T 3 cu calibratori | T 3 cu calibratori | Teste | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1873.92
33100000-1 | 12 | T 4 cu calibratori | T 4 cu calibratori | Teste | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1873.92
33100000-1 | 13 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori | Teste | 1440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11664
33100000-1 | 14 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | Teste | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9576
33100000-1 | 15 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Teste | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9576
33100000-1 | 16 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM | Teste | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9576
|  |  |  | 5: Suma TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 83111.36

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________