CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică

3.Obiectul achiziţiilor: Achiziționarea roletelor din aluminiu pentru sediul Inspectoratului național de investigații amplasat pe str. Bucuriei, 14, mun. Chișinău

|  |  | Nr./ ord. | Denumirea bunurilor | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 5 |
|  |  | 1.1. | Rolete din aluminiu | 1 | Tipul roletelor: Umplute cu spuma poliuritanica Lungime și lățimea aproximativă: 2,05 m x 2,1 m. Materialul din care sânt confecționate rolete: Aluminiu Lățimea lamelelor: 39 mm. Telecomandă: Nu (funcționarea manuală, caseta cu fir). Garanție: Minim 2 ani Accesori: Profil de îndepărtare din aluminiu (17mm*25mm) Prețul include scoaterea dimensiunelor la locul de instalare, confecționarea, livrarea și instalarea. |
|  |  | 1.2. | Rolete din aluminiu | 1 | Tipul roletelor: Umplute cu spuma poliuritanica Lungime și lățimea aproximativă: 1,4 m x 1,4 m. Materialul din care sânt confecționate rolete: Aluminiu Lățimea lamelelor: 39 mm. Telecomandă: Nu (funcționarea manuală, caseta cu fir). Garanție: Minim 2 ani Accesori: Profil de indepartare din aluminiu (17mm*25mm) Prețul include scoaterea dimensiunelor la locul de instalare, confecționarea, livrarea și instalarea. |
|  |  | 1.3. | Rolete din aluminiu | 19 | Tipul roletelor: Umplute cu spuma poliuritanica Lungime și lățimea aproximativă: 2,05 m x 1,4 m. Materialul din care sânt confecționate rolete: Aluminiu Lățimea lamelelor: 39 mm. Telecomandă: Nu (funcționarea manuală, caseta cu fir). Garanție: Minim 2 ani Accesori: Profil de indepartare din aluminiu (17mm*25mm) Prețul include scoaterea dimensiunelor la locul de instalare, confecționarea, livrarea și instalarea. |
|  |  | 1.4. | Rolete din aluminiu | 2 | Tipul roletelor: Umplute cu spuma poliuritanica Lungime și lățimea aproximativă: 2,05 m x 2,0m. Materialul din care sânt confecționate rolete: Aluminiu Lățimea lamelelor: 39 mm. Telecomandă: Nu (funcționarea manuală, caseta cu fir). Garanție: Minim 2 ani Accesori: Profil de indepartare din aluminiu (17mm*25mm) Prețul include scoaterea dimensiunelor la locul de instalare, confecționarea, livrarea și instalarea. |
|  | 1.5. |  | Rolete din aluminiu | 8 | Tipul roletelor: Umplute cu spuma poliuritanica Lungime și lățimea aproximativă: 2,05 m x 1,71 m. Materialul din care sânt confecționate rolete: Aluminiu Lățimea lamelelor: 39 mm. Telecomandă: Nu (funcționarea manuală, caseta cu fir). Garanție: Minim 2 ani Accesori: Profil de îndepărtare din aluminiu (17mm*25mm) Prețul include scoaterea dimensiunelor la locul de instalare, confecționarea, livrarea și instalarea. |
| 1.6. |  |  | Rolete din aluminiu | 5 | Tipul roletelor: Umplute cu spuma poliuritanica Lungime și lățimea aproximativă: 2,05 m x 1,71 m. Materialul din care sânt confecționate rolete: Aluminiu Lățimea lamelelor: 39 mm. Telecomandă: Nu (funcționarea electrica, cu buton). Motor: SEL40S-6/14, forța motorului 6 N.m, viteza de rotație 14 rpm, diametru 35 mm, tensiune 230 V. Garanție: Minim 2 ani Accesori: Profil de îndepărtare din aluminiu (17mm*25mm) Prețul include scoaterea dimensiunelor la locul de instalare, confecționarea, livrarea și trasarea cablurilor electrice si instalarea. |