| Reparatie capitala a 2 nivele din cladirea administrativa cu nr.cadastral 010051904904 din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani. mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 2-1-1

Solutii arhitecturale - Etapa I

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare etaj 5, cota 17.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 15,12 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice |  |  | kg |  | 145,50 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 2 buc |  |  | kg |  | 82,50 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 12 cm (k-1.5) |  |  | m2 |  | 54,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - 200 mm |  |  | m3 |  | 6,40 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 400 mm |  |  | m3 |  | 36,80 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 441,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  | m3 |  | 35,28 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 112,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpVC38A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h - utilaje de ventilare |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 57,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru pentru pastrare 22 buc. |  |  | m2 |  | 79,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare etaj 5, cota 17.000 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de demolare etaj 6, cota 19.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 28,35 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  |  | kg |  | 330,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 11 buc |  |  | kg |  | 280,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 20,79 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 7,56 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  | m2 |  | 50,40 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 117,40 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 22 buc |  |  | kg |  | 913,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 12 cm (k-1.5) |  |  | m2 |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - 200 mm |  |  | m3 |  | 16,80 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 400 mm |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 194,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 5,60 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpSC10A |  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 157,40 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 42,50 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 42,50 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 174,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 86,67 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 31,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 97,97 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  | m3 |  | 42,08 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - masca radiatoare - lemn, OSB vopsit |  |  | m2 |  | 51,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  | m2 |  | 317,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite - aplicativ, curatarea de vopsea lavabila |  |  | m2 |  | 422,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 43,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | RpIzC40A |  | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) |  |  | m2 |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 72 m2 |  |  | kg |  | 165,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 1 495,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane tencuiala existenta exterioarг (,,subгa,) inc. auxiliare 6......10 tencuiala facturata (suba) |  |  | m2 |  | 214,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare etaj 6, cota 19.800 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Evacuarea deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 516,36 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-4 |  |  | t |  | 516,36 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 516,36 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | TsI51C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km |  |  | t |  | 516,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea deseuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de demolare etaj 5, cota 17.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m |  | 211,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare etaj 5, cota 17.000 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de demolare etaj 6, cota 19.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m |  | 312,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare etaj 6, cota 19.800 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatie capitala a 2 nivele din cladirea administrativa cu nr.cadastral 010051904904 din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani. mun.Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Solutii arhitecturale - Etapa I

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 234,24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,40 |  |  |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 129,09 |  |  |
| 4. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 128,32 |  |  |
| 5. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 223,842 |  |  |
| 6. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,00 |  |  |
| 7. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 154,09 |  |  |
| 8. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,64 |  |  |
| 9. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 388,926 |  |  |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 301,24 |  |  |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 86,02 |  |  |
| 12. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 78,9072 |  |  |
| 13. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 49,075 |  |  |
| 14. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 134,8812 |  |  |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 573,1596 |  |  |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 202,672 |  |  |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 733,0362 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 151,1472 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 6,8892 |  |  |
| 3. | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 8,64 |  |  |
| 4. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 3,9925 |  |  |
| 5. | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,722 |  |  |
| 6. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,816 |  |  |
| 7. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,6628 |  |  |
| 8. | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 187,00 |  |  |
| 9. | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 126,60 |  |  |
| 10. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 90,05 |  |  |
| 11. | 4100126202818 | Apa | m3 | 71,8392 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,96 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 35,9018 |  |  |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 60,301 |  |  |
| 4. | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 32,4608 |  |  |
| 5. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,96 |  |  |
| 6. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 39,65 |  |  |
| 7. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 10,58 |  |  |
| 8. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,70 |  |  |
| 9. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 68,4693 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatie capitala a 2 nivele din cladirea administrativa cu nr.cadastral 010051904904 din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani. mun.Chisinau | Investitor Serviciul de informatii si Securitate al RM |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare etaj 5, cota 17.000 |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 2 buc | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 5 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 12 cm (k-1.5) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |  |  |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - 200 mm | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 400 mm | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,280 |  |  |
| 10 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,790 |  |  |
| 11 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h - utilaje de ventilare | buc |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,250 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,100 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,110 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,500 |  |  |
| 12 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 13 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 |  |  |
| 14 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |  |  |
| 15 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,850 |  |  |
| 16 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru pentru pastrare 22 buc. | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de demolare etaj 6, cota 19.800 |  |  |  |  |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 18 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 19 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 11 buc | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 22 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 23 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 24 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 25 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 22 buc | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 26 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 12 cm (k-1.5) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |  |  |
| 27 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - 200 mm | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
| 28 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 400 mm | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
| 29 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 30 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |  |  |
| 31 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |  |  |
| 32 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,880 |  |  |
| 33 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 |  |  |
| 35 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 36 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,470 |  |  |
| 37 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,007 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 38 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,790 |  |  |
| 39 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,007 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 40 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 41 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,280 |  |  |
| 42 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - masca radiatoare - lemn, OSB vopsit | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,470 |  |  |
| 43 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,400 |  |  |
| 44 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite - aplicativ, curatarea de vopsea lavabila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,300 |  |  |
| 45 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 46 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,150 |  |  |
| 47 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 72 m2 | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane tencuiala existenta exterioarг (,,subгa,) inc. auxiliare 6......10 tencuiala facturata (suba) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | 1.3. Evacuarea deseuri |  |  |  |  |
| 50 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 |  |  |
| 51 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-4 | t |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,500 |  |  |
| 52 | TsH92B | Incarcarea in auto | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |  |  |
| 53 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare etaj 5, cota 17.000 |  |  |  |  |
| 54 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,050 |  |  |
| 55 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,880 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de demolare etaj 6, cota 19.800 |  |  |  |  |
| 56 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,050 |  |  |
| 57 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,880 |  |  |