- ANUNȚ DE PARTICIPARE [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul de Sanatate Soroca - IDNO: 1007607008571 - Tip procedură achiziție: licitatie publica - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]_____________________________________________________________ - Obiectul achiziției: Achiziţionarea reagenţilor de laborator si consumabile sistem inchis - Cod CPV: 33696500-0 - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării reagentilor de laborator si consumabile pentru anul 2021 conform necesităţilor IMSP Centrul de Sanatate Soroca (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021 8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: ___ CNAM_____ 9. Modalităţi de plată: 30 zile după livrare Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție publica privind livrarea următoarelor bunuri :

Lotul I Reactive pentru analizorul automat biochimic A-25 Biosystems sistem închis Nr. Lot; Denumire Lot; Poziția. Denumirea; CPV; Cantitatea; Unitatea de măsura; Descriere. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); AST/GOT set 250 ml; 33696500-0; 14; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); ALT/GPT set 250 ml; 33696500-0; 14; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); ALBUMIN set 250 ml; 33696500-0; 1; Set; ambalaj standard p/u A- 25, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); ALP-AMP set 100 ml; 33696500-0; 1; Set; ambalaj standard p/u A -25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml; 33696500-0; 28; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Anti-Streptolyzin 0 (ASO) Set 50 ml; 4; set; ambalaj standard p/u A -25, set 1fl x 40 ml+ 1fl x 10 ml . Imunoturbidimetrie cantitativ fara predilutie.Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Standart Anti-Streptolyzinset 1 ml; 2; set; ambalaj standard p/u A- 25, set 1 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml; 33696500-0; 16; Set; ambalaj standard p/u A -25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml; 33696500-0; 16; Set; ambalaj standard p/u A -25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml; 33696500-0; 1; Set; ambalaj standard p/u A -25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); CHOLESTEROL set 500 ml; 33696500-0; 8; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml; 33696500-0; 7; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml; 33696500-0; 7; Set; ambalaj standard p/u A-25, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); CREATININE set 500 ml; 33696500-0; 7; Set; ambalaj standard p/u A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 250 ml; 33696500-0; 1; Set; ambalaj standard p/u A- 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); GLUCOSE set 500 ml; 33696500-0; 25; Set; ambalaj standard p/u A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Magnesiun set 100 ml; 33696500-0; 1; set; ambalaj standard p/u A-25, set 5 fl. x 16+2flx10ml ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); IRON-FERROZINE set 250 ml; 33696500-0; 1; Set; ambalaj standard p/u A-25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); LIPASE set 48 ml; 33696500-0; 2; Set; ambalaj standard p/u A-25, set 2 fl. x 20ml + 1fl x 8ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); PROTEIN (TOTAL) set 500 ml; 33696500-0; 1; Set; ambalaj standard p/u A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); PROTEIN (Urine/LCR, pirolgalol rosu) set 250 ml; 33696500-0; 4; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); CONTROL p/u Protein în urina set 20 ml; 33696500-0; 4; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 1 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Proteina C reactivă (CRP) Set 100 ml; 2; set; ambalaj standard p/u A 25, set ,2fl x 40ml+ 2fl x 10ml Imunoturbidimetrie cantitativ fara predilutie. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Standart C-Reactive Protein set 1ml; 2; set; ambalaj standard p/u A 25, set 1 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Rheumatoid Factors (RF) Set 50 ml; 4; set; ambalaj standard p/u A -25, set 1fl x 40 ml+ 1fl x 10 ml . Imunoturbidimetrie cantitativ fara predilutie. Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent- minimum 3 niveluri.Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Standart p/u Factorul Rheumatoid set 3ml; 2; set; ambalaj standard p/u A-25, set 1 fl. x 3ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Rheumatoid Control serum Normal set 3 ml; 7; set; ambalaj standard p/u A 25, set 3 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Rheumatoid Control serum patologic set 3 ml; 7; set; ambalaj standard p/u A 25, set 3 fl. x 1ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); TRIGLYCERIDES set 500 ml; 33696500-0; 6; Set; ambalaj standard p/u A-25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); UREA/BUN-UV set 250 ml; 33696500-0; 15; Set; ambalaj standard p/u A-25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); URIC ACID set 500 ml; 33696500-0; 7; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml; 33696500-0; 2; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml; 33696500-0; 3; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml; 33696500-0; 3; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml; 33696500-0; 12; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml; 33696500-0; 3; Set; ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml; 33696500-0; 3; Set; ambalaj standard p/u A -25, set 1 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. 1; Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 25 ml; 33696500-0; 1; Set; ambalaj standard p/u A-25, set 4 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot in parte fara TVA); 169980. Lotul II Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 25; 33140000-3; 3; Set; fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului.. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 25; 33140000-3; 2; Set; fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului.. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A 25; 33140000-3; 7; Set; fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Rotor de reacţie p/u analizator A 25 set 10 buc.; 33140000-3; 100; Set; specific p/u A 25 set 10 buc.. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc.; 33140000-3; 20; Set; specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc.. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A25 (sistem închis)(a.17Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb(a.18 Ord nr.374); PHOTOMETRIC LAMP; 33140000-3; 1; Set; Halogen lamp pentru A25 6v 10w timp de lucru >2000 ore. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); CAP BOTTLE; 33140000-3; 2; Set; compatibil cu canistrele existente. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP; 33140000-3; 1; Set; compatibile cu analizorul. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE; 33140000-3; 1; Set; 2 buc/set,compatibile cu analizorul. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); THICK PROBE; 33140000-3; 1; Set; material:oțel inoxidabil. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); Dispensing PUMP SEAL; 33140000-3; 1; Set; Ø int. 7,57mm. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN; 33140000-3; 2; Set; specific p/u procesorul analizatorului A 25. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); OPERATING ARM HOSE; 33140000-3; 1; Set; cablu cu tub PTFE p/u reagenți. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); BEARING SET; 33140000-3; 1; Set; set de rulmenți. 2; Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374); PAPER FOR ANALYZER; 33140000-3; 20; Set; hîrtie specific p/u printerul analizatorului.

Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA); 179420.0. LOTUL III Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru CA-02 CLINDIAG Denumire Lot; Poziția. Denumirea; CPV; Cantitatea; Unitatea de măsura; Descriere. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02; Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu; 33696500-0; 900; ml; Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02; Fibrinogen; 33696500-0; 50; ml; Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02; Imidazol; 33696500-0; 90; ml; Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02; Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT); 33696500-0; 30; ml; Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02; Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT); 33696500-0; 30; ml; Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02; Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT); 33696500-0; 1; ml; Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.. Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA); 10600.

LOTUL IV Consumabile p/u coagulometru.CA-02

| Consumabile p/u coagulometru.CA-02 | Cuve cu bare metalice, p/u coagulometru CA-02 | 33140000-3 | 1 | Set | Cuve cu bare metalice, specific p/u coagulometru CA-02 set 1000 buc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumabile p/u coagulometru.CA-02 | Hirtie pentru Coagulometru CA-02 | 33140000-3 | 20 | buc | Hirtie pentru Coagulometru CA-02 |  |
| Consumabile p/u coagulometru.CA-02 | Capac pentru cuveta de masurare | 33140000-3 | 1 | buc | Capac pentru cuveta de masurare |  |
| Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA) |  |  |  |  | 5300 |  |

Lotul V.Reagenti  pentru Analizor  Hematologic Automat „Mindray 3600”(tip inchis)

| Nr. Lot | Denumire Lot |  | Poziția |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Denumirea |  | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |  |  |  |
| 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray |  | 33696500-0 | 40 | Set | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |
| 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray |  | 33696500-0 | 25 | Set | set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservire .Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |
| 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray |  | 33696500-0 | 35 | Set | set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului.Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |
| 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray |  | 33696500-0 | 8 | flac | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului.Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |
| 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  | M-30Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray |  | 33696500-0 | 1 | Set | set 1 x 3.0 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului.Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |
| 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray |  | 33696500-0 | 4 | Set | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului.Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 66900 |  |  |  |
| Lotul VI. Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600” |  | Hîrtie termo pentru Mindray | 33140000-3 | 10 | buc | Hirtie termo 50 mm x 18 m Specifica p/u analizor Hematologic Automat „Mindray 3600” |  |  |  |
| 1 |  | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600” |  | Filtru de air pentru Mindray | 33140000-3 | 2 | buc | Filtru de air, Specific p/u analizor Hematologic Automat „Mindray 3600” |  |  |  |
| 1 |  | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600” |  | Garnitura pentru AC Mindray | 33140000-3 | 1 | buc | Specifica p/u analizor Hematologic Automat „Mindray 3600” |  |  |  |
| Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900 |  |  |

12.Evaluarea la lotul nr.1;2;3;4;5;6 se va face pe lot.

Notă:

Ofertantul va asigura gratuit deservirea  analizatorului biochimic A-15 în  mod de  urgenţă (12-24 ore de la solicitare), inclusiv  în  zilele   de  odihnă

Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.

Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător).

Ofertanţii vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de

producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător!

LOTUL VII   Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, hematologice

| N d/o | Denumirea produsului |  |  |  |  |  | Puritatea (Analitică /chimică ) |  |  |  | Tipul reagenţilor |  | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Azur -Eozină Romanovski reagentii sa fie ambalați de producator,se va indica pe eticheta datele prevazute de cerințele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) privind denumirea masa moleculara, formula chimica, calificativul (gradul de puritate) al reagentului, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii, condițiile de pastrare, și termenele de valabilitate etc. |  |  |  |  |  | Analit |  |  |  | Lichid gata pentu folosire |  | Flacoane (din plastic) cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml | 5 litri |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| LOTUL VIII Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acid sulfosalicilic reagentii sa fie ambalați de producator,se va indica pe eticheta datele prevazute de cerințele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) privind denumirea masa moleculara, formula chimica, calificativul (gradul de puritate) al reagentului, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii, condițiile de pastrare, și termenele de valabilitate etc. |  |  |  | CC |  |  |  |  | Cristalic |  | Flacoan de la 0,100 g pînă la 1,0 kg |  | 1,0 kg |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| LOTUL IX Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sol. Lugol reagentii sa fie ambalați de producator,se va indica pe eticheta datele prevazute de cerințele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) | CC |  |  |  | Lighid |  | Flacon pînă la 50 ml |  |  |  |  |  | 100 ml |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| LOTUL X Reagenţi pentru investigaţii hematologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Citrat de natriu x 5,5 H2O reagentii sa fie ambalați de producator,se va indica pe eticheta datele prevazute de cerințele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) privind denumirea masa moleculara, formula chimica, calificativul (gradul de puritate) al reagentului, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii, condițiile de pastrare, și termenele de valabilitate etc. |  |  | CC |  |  |  |  | Cristalic |  |  | Flacoane de la 0,1 pînă la 0,5 g |  | 100 g |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| LOTUL XI Reagenţi pentru investigaţii serologice - Nr.; - Denimirea testului; - Unitatea de măsură; - Tipul reagenților; - Componenta setului; - Cantitatea solici tată. - 1.; Antigen cardiolipinic pentru RMP (reagent 1- 10 fl.x2 ml, reag. 2 -sol. hlorin clorid 2 fl.x5 ml) Setul sa includă control pozitiv, control negativ pentru RMP(MRS); CC; Lichid; Cutie: reagent 1- (10 fiole x 2ml , reag. 2 -sol. hlorin clorid 2 fl.x5 ml) Flacon cu volum de 1 ml; 50 ml 1ml. Total; 130. |
| Cerinte specifice: 1.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Materialele de control trebuie să corespundă cu setul de reagenţi,de la acelaşi producător LOTUL XII Reagenţi pentru investigaţii clinice generale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Determinarea sângelui ocult în material biologic- Azoperam | CE | set |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1 set |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| LOTUL XIII Reagenţi pentru investigaţii clinice generale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Test rapid pentru deteminarea singelui ocult in materii fecale | CE | Test |  |  |  |  | Setul va contine:dispozitivul de diagnosticare, in forma de caseta cu banda/test imunocromotografic. Tuburi colectoare pentru probe cu onster.Marcaj CE, nr. Lot |  |  |  |  |  | 3500 teste |
| Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |

Cerinte specifice:                                                                                                                                1. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate nu mai mic de 12 luni., condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.                                                                   2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.        3.Se solicită obligator de prezentat monstre pentru testare de la furnizorul cîștigător în timp          de 5 zile calendaristice după comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei.

Lotul XIV. Specificații standart pentru investigații  serologice

| - Nr. | - Denimirea testului | - Unitatea de măsură | - Tipul reagenților | - Componenta setului | - Cantitatea solici tată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | RPR-Carbon-p/u MRS(Luis) Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producator Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj,să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set,sa fie de la acelasi producator. | Test | Lichid | RPR-Reagent 5ml RPR-Control positive,RPR-Control negative,lama slaid de unica folosinta,baghete de amestecat | 4000 teste |
|  | Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA) |  |  |  | 4500.0 |

Lotul XV   Test-Stripuri pentru analizorul de urina

”DIRUI H 100”

| N d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecţie | Tipul reagenţilor | Material p/u investigații | Interferenţe |  | Ambalaj solicitat | Volum total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test strip pentru analiza urinei la analizator DIRUI H 100 | CE | Metoda calitativă de culoare | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; onster 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea onster 1000 -1030; pH 5 -9 | Test-Stripuri DIRUI H 10 parametri | Urină | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie – onsterride pînă la 21g/l. |  | 100 teste/set | 2000 teste |
| 2. 3 | Urinalys Norma control p/u DIRUI H 10 Urinalys Patologic control p/u DIRUI H 10 | CE | Metoda calitativă de culoare | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; onster 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea onster 1000 -1030; pH 5 -9 | Lichid gata de folosire | Urină | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie – onsterride pînă la 21g/l. |  | Flacoan cu volum pina la 8 ml) | 4 fl control norma 4 fl control patologic |
| Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA |  |  |  |  |  |  |  | 9000.0 |  |  |

Cerinte specifice:

1. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate nu mai mic de 12 luni., condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă atît pentru test stripuri cît și pentru materialul de control(normal și patologic).

3.Furnizorii vor demonstra că Strip-testele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).                                                                                                                                                                                4. Materialele de control cît și test stripurile trebuie să corespundă pentru analizatorul DIRUI H 100, să fie de la acelaşi producător.

5. Se solicită obligator de prezentat monstre pentru testare de la furnizorul cîștigător în timp          de 5 zile calendaristice după comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei.

6.Furnizorul va fi obligat să programeze Strip-Testele la analizatorul DIRUI H 10, pentru  procedurile de testare a monstrelor, se va demonstra calitatea lucrului.

7.La cerinta noastră se va livra cantitatea cerută de teste.

- Lotul XVI Test-Stripuri pentru analizatorul de urina URYXXON Relax

| N d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecţie | Tipul reagenţilor | Material p/u investigații | Interferenţe | Ambalaj solicitat |  | Volum total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test strip pentru analiza urinei la analizatorul Uryxon Relax | CE | Metoda calitativă de culoare | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; onster 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea onster 1000 -1030; pH 5 -9 | Medi-test Combi 11 urine test, Strip –test | Urină | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie – onsterride pînă la 21g/l. | Set/ 100 teste |  | 15000 teste |
| 2 3 | Control p/u urina Normal p/u analizorul Uryxon Relax Control p/u urina Patologic p/u analizorul Uryxon Relax | CE | Metoda calitativă de culoare | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; onster 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea onster 1000 -1030; pH 5 -9 | Lichid gata de folosire | Urină | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie – onsterride pînă la 21g/l. | Flacon cu vol 15 ml |  | 3 fl control norma 3 fl control patologic |
| Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |

Cerinte specifice:

1.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate nu mai mic de 12 luni, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă  atît pentru test stripuri cît și pentru materialul de control(normal și patologic).

3.Furnizorii vor demonstra că Strip-Testele  se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).                                                                                                                                                                                 4. Materialele de control cît și test stripurile trebuie să corespundă  pentru analizatorul URYXXON Relax  să fie de la acelaşi producător.

5. Se solicită obligator de prezentat monstre pentru testare de la furnizorul cîștigător în timp de 5 zile calendaristice după comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei.

6.Furnizorul va fi obligat să programeze Strip-Testele la analizatorul URYXXON Relax pentru  procedurile de testare a monstrelor, se va demonstra calitatea lucrului

| Lotul XVII Specificatii standart p-u investigatii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33696500-0 |  | Toliclon Anti A fl 10ml cu pipeta dozator |  | flac | 5 |  | - |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
| Lotul XVIII Specificatii standart p-u investigatii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 |  | Toliclon Anti B fl 10ml cu pipeta dozator |  | flac | 5 |  | - |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
| Lotul XIX Specificatii standart p-u investigatii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 33696500-0 |  | Toliclon Anti Dsuper fl 10ml cu pipeta dozator |  | flacoane | 5 |  | - |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  | 800 |  |
| Lotul XX Specificatii standart p-u investigatii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 33696500-0 |  | Toliclon Anti AB fl 10ml cu pipeta automat |  | flacoane | 2 |  | - |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
| Lotul XXI Specificatii standart p-u investigatii imunologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Denumirea testului imunologic |  | Cerinte pentru test |  |  | Metoda |  | Cantitate |
| 1. | 33696500-0 | ASLO-LATEX |  | Cerinţe generale* + notă* |  |  | Latex-Test |  | 100ml |
| 2 | 33696500-0 | RF-LATEX |  | Cerinţe generale* + notă* |  |  | Latex-Test |  | 100ml |
| 3 | 33696500-0 | CPR-LATEX |  | Cerinţe generale* + notă* |  |  | Latex-Test |  | 100ml |
|  | Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  | 8000.0 |

Cerinte generale:

| 1.Furnizorul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare si punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. La cerere de prezentat onster p+u testare în termen de 5 zile calendaristice după comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei.Furnizorul să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. În set să fie prezenţi toţi reagenţii p+u reacţie. |  |  |  |  |  |  |
| 3.Reagenţii,solutiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sunt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitate nu mai mică de 99,8%. 4. Setul să conţină controlul pozitiv şi negative cu instructiuni in limba de stat sau rusa. Notă: |  |  |  |  |  |  |
| Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele,test sistemele se păstrează pina la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) . |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL XXII Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Slaiduri pentru microscopia urinei |  | lame din plastic cu 10 despărțituri set/100 buc | bucată | 1500 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 500 |  |
| LOTUL XXIII Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lamă de sticlă pentru microscopierea maselor fecale |  | dimensiuni 52 x 52 mm, grosimea 2 mm, ambalaj pînă la 100 buc. | bucată | 1000 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 3000 |  |
| LOTUL XXIV Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Minicolet cu ( K3EDTA) p-u recoltarea capilara | Mini-eprubeta cu ac,vacuum,sterile,ambalaj 1 unitate cu volum 0,1ml - 0,2ml pentru recoltarea capilara |  | bucată | 3000 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 9000 |  |
| LOTUL XXV Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lancete din plastic G21 |  | Lancet steril cu adîncimea de penetrare 2,8mm - 3mm, pentru recoltare capilară | bucată | 4000 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 900 |  |
| LOTUL XXVI Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Test biologic petru controlul sterilității |  | La 180 C ,set cu registru,1000 teste in set | set | 3 |  |
|  | Total |  |  |  | 250 |  |
| LOTUL XXVII Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Container colectarea deșeurilor medicale |  | Cu volumul de 0,6 litri culoare galbena cu simbolul pericol biologic | bucată | 10 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 100 |  |

| LOTUL XXVIII Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camere p/u colorarea lamelor | Forma verticala ,30 locuri | buc | 20 |
|  | Total |  |  | 1000 |

| LOTUL XXIX Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suport p/u dozatoare |  | buc | 1 |
|  | Total |  |  | 100 |

| LOTUL XXX Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Virfuri pentru dozatoare albastre 100-1000 | 100-1000ml | buc | 2000 |
|  | Total |  |  | 2500 |

| LOTUL XXXI Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lame de sticla mate la un capat | (lungimea 7,5 cm grosimea 1,2 mm-latimea 25-26 mm) | buc | 3000 |
|  | Total |  |  | 2500 |

- Cerinţe specifice:

3. Se solicită prezentarea monstrelor obligatoriu  de la furnizorul cîștigător în timp de 5 zile inainte de semnarea contractului.

10. Termenul de livrare/ prestare/ executare solicitat și locul destinației finale: 01.02.2021.-31.12.2021, locul: IMSP Centrul de Sanatate Soroca

11. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate: - pînă la: - pe adresa: IMSP IMSP Centrul de Sanatate Soroca Ofertele întîrziate vor fi respinse. 12. Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - data conform platformei SIA RSAP - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________ 13. Limbile sau limba în care acestea trebuie redactate: limba română. 14. Criteriul de atribuire este: [ prețul cel mai scăzut, calitate]. 15. Modalitatea de efectuare a evalurării: pe lot întreg. 16. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 de zile]. 17. Garanția pentru ofertă: nu Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: - beneficiarul plăţii Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sanatate Soroca - Adresa Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: nu 18. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] - Nu se cere. - Societate pe acţiuni - Societate cu răspundere limitată - Altele ____________________________________________________________________ 19. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 162, (et. 11), MD 2004, Tel/Fax/Email: 022-820 652; 022-820 651; contestații@ansc.md 20. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. 21. Documentele/ cerințele de calificare/ selecție pentru operatorii economici, include următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinţei; Cerinţe suplimentare faţă de document; Obligativitatea. 1; Certificat de înregistrare a întreprinderii; copie emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului; Obligatoriu. 2; Certificat de atribuire a contului bancar; copie eliberat de banca deţinătoare de cont; Obligatoriu. 3; Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor; copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); Obligatoriu. 4; Ultimul raport financiar; copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului; Obligatoriu. 5; Formularul ofertei; original-confirmat prin semnătura şi ştampila participantului; Obligatoriu. 7; Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere; Conform F3.4 din Documentația Standard.; Obligatoriu. 8; Certificatele solicitate în lista reagenților și articolelor de laborator; Obligatoriu. 9; Licența de activitate; copia semnată şi ştampilată de participant se prezintă atunci cînd activitatea lui se licențiază conform prevederilor legale; Obligatoriu. 10; Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal; copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de participant; Obligatoriu. 11; Oferta; original- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului; Obligatoriu. 12; Formular informativ despre ofertant; original-confirmat prin semnătura şi ştampila participantului; Obligatoriu. 14; Specificația de preț; original-confirmat prin semnătura şi ştampila participantului; Obligatoriu. 15; Certificatul pentru reactivi; Sa fie anexat certificatul pentru reactivi de la producatorul analizatorului.; Obligatoriu. 16; Reactivii propusi de la producator din manualul de utilizare.; Obligatoriu. 22. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: -Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul de Sanatate Soroca -Adresa:, str. M.Eminescu 16 -Tel: (023023218 -Fax:(023022710 -E-mail: -Numele şi funcţia persoanei responsabile: Parasii Svetlana Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 23. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 498530.00lei(patru sute nouazeci si opt cinci sute treizeci lei)

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.