CAIET DE SARCINI nr 2

Reagenţi, material de referință,  material de control,  accesorii,  pentru analizatori de tip închis, pentru perioada semestrului 2 a. 2023

| Nr. LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  |  | U/M |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Reagenți pentru analizatorul URISIS-1100, tip închis |  |  |  |  |  |  | Regenții pentru toate loturile să dispună de certificate ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare e la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producător. Termen de valabilitate minim 1 an |  | 33800,00 |
| 1 | Teste diagnostice 1 set- 100 stripuri |  |  | set |  | 50 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100 |  |  |
| 2 | Teste pentrucontrolul calitatii /control-M-11 set-50 stripuri |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100 |  |  |
| Lot 2 | Reagenți pentru analizatorul MICROS ES 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15600,00 |
| - 1 | ABX MINIPAC LMG |  |  | Bucată |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |  |
|  | MINOTROL 16 WIN-PASC (2N) |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |  |
|  | MINOTROL 16 WIN-PASC (2L) |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |  |
|  | MINOTROL 16 WIN-PASC (2p) |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |  |
| Lot 3 | Reagenti pentru analizatorul COBAS C 111, |  |  |  |  |  |  |  |  | 185200 |
|  | • sa efectueze determinări fotometrice si de tip ISE; viteza de lucru de minim 170 teste/ora. • Meniul sa includă determinări turbidimetrice pentru testele de imunologie in faza omogena : HbA1c, D-Dimer, CRP si CRP înalt senzitiv. • Sa poată fi încarcate cel putin 17 tipuri de teste simultan la bord. • incarcare si descarcare continua a probelor. • coordonarea intretinerii via software; • Sa contina pana la opt discuri pentru reactivi interschimbabile; • Sistem de refrigerare la bord •Fabricat in UE • Fotometru – 12 lungimi de unda. • Microcuvetele de unica folosinta • Seringa de dozare de inalta precizie • Reactivi in flacoane de 50-200 teste (in functie de parametru). • Discul pentru reactivi cu minim 27 de pozitii disponobile; Canale auxiliare pentru extinderea meniului de teste • Procesarea STAT prioritizeaza probele urgente pentru urmatorul ciclu de pipetare. • Spectru larg de eprubete sau cupa cu proba de testat. • volum de proba mai mic de 5 μl. • Proba si calibratorul sa poata fi diluate la bord. • Analizorul sa beneficiaze de cititor de coduri de bare extern pentru identificarea probelor, reactivului, calibratorului, controlului si testului • Interfata RS 232 bidirectionala, 2 porturi USB si imprimanta termica ". Termen de valabilitate minim 1 an. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Albumin BCG 400T cobas c111 04657357190//38220000 |  |  |  | set |  | 3 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | ALT 400T cobas c 111 04718569190//38220000 |  |  |  | set |  | 15 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000 |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | AST/GOT 400T cobas c111 04657543190//38220000 |  |  |  | set |  | 15 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000 |  |  |  | set |  | 15 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000 |  |  |  | set |  | 5 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | CK-MB 100T c111 07442050190/38220000 |  |  |  | set |  | 12 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | CK 200T cobas c111 07442017190/38220000 |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190//38220000 |  |  |  | set |  | 15 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Glucose 400T cobas c 111 04657527190//38220000 |  |  |  | set |  | 15 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | HDL-C Gen.4, 200Tests cobas c111 07528604190/38220000 |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | LDL- c 100 teste c 111 |  |  |  | set |  | 12 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Total Protein 400T cobas c111 04657586190//38220000 |  |  |  | set |  | 4 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190//38220000 |  |  |  | set |  | 7 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | UREA 400T cobas c111 04657616190//38220000 |  |  |  | set |  | 15 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | UA plus 400T cobas c111 04657608190//38220000 |  |  |  | set |  | 3 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Cleaner basich cobas c111 4*21ml04774248190/38220000 |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Cobas Integra Cleaner 20754765322 |  |  |  | set |  | 6 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Micro cuvette Segment 04357108001 |  |  |  | set |  | 10 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml 05117216190 |  |  |  | flacoane |  | 8 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | PreciControl ClinChem Multi1 4x5ml 05117003190 |  |  |  | flacoane |  | 8 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Cfas 6x3ml 10759350190 |  |  |  | flacoane |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
| Lot4 | Reagenți pentru analizatorul imunologic Cobas E 411 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50800.00 |
|  | TSH, set 200 teste |  |  |  | set |  | 4 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | FT4, set 200 teste |  |  |  | set |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | total PSA, set 100 teste |  |  |  | set |  | 2 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | Diluent Universal (2 x 16 ml) |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | ProCell 6x380 ml |  |  |  | set |  | 3 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | CleanCell 6x380 ml |  |  |  | set |  | 3 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | Assay Tips 3600buc |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | Assay Cups 3600buc |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | SysWash 1x500 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | PreciControl Universal 4x3.0 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | FT4 CS 4x1.0 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | PSA total CS 4x1.0 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | TSH CS Gen.2 4x1.3 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | *Anti-TPO Gen 3 Elecsys Cobas E 100T 06368590190 |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | *Anti-TPO CS Elecsys 06472931190 4 x 1.5 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
|  | *PreciControl Thyro AB gen.2 Elecsys, Cobas E 05042666191 4 x 2.0 ml |  |  |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |
| Lot 5 | Analizator de tip inchis Mindray C 3100 109200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIBRINOGEN CLAUSS A set: 4x2 mL |  |  |  | set |  | 40 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
|  | FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL)set: 4x15 mL |  |  |  | set |  | 10 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
|  | PROTHROMBIN TIME (PT) set: 4x5 mL + 4x5 mL |  |  |  | set |  | 40 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
|  | COAGULATION CONTROL LEVEL I set: 4x1 mL |  |  |  | set |  | 8 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
|  | COAGULATION CONTROL LEVEL II set: 4x1 mL |  |  |  | set |  | 8 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
| 6. | Auto Cuvettes |  |  |  | buc |  | 8 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |
| Lot 6 Analizator de tip inchis Norma IRP52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69800,00 |
| 1. |  |  | Norma IRP52 (250 teste) |  | Pacuri |  | 20 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52 |  |
| 2. |  |  | Norma Cont 5+Kit K1 |  | set |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52 |  |
| 3. |  |  | Norma –IH Clean |  | Litru |  | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52 |  |
| Lot 7 |  | Analizator de tip inchis MISSION U 120 SMART |  |  |  |  |  |  |  | 4800,00 |
| 1 |  | Tste diagnostice 1 set- 100 stripuri |  |  | set |  | 18 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MISSION U 120 SMART |  |  |
| 2 |  | Teste pentru determinarea corpilor cetonici (1-2 parametri) |  |  | set |  | 5 | Set p. determinarea corpilor cetonici 1-2 parametri, set 100 teste, certificate CE ISO |  |  |

| Lot 8 | Reagenți pentru Analizatorul Biochimic A 15 |  |  |  | 92000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protein total | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | Albumin | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | UREA/BUN-UV | set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | Createnin | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | URIC ACID | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | Bilirubin Total | set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | Bilirubin Direct | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | Glucoza | set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | ALT/GPT | set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | AST/GOT | set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | HEMOGLOBIN A 1C-DIRECT(HbA1C-DIR) | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL(ELEVATED) | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL(NORMAL) | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | HEMOGLOBIN A1C DIRECT(HbA1C-DIR)STANDART | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | AMYLASE-DIRECT | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)AMP | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | CHOLESTEROL | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | TRIGLICERIDE | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | CHOLESTEROL HDL DIRECT | set | 7 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | CHOLESTEROL LDL DIRECT | set | 7 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | CALCIUM-ARSENAZO | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | IRON FERROZINE | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | WASHING SOLUTION 1L | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | CONCENTRATED WASHING SOLUTION | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1L | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |
|  | SAMPLE WELLS | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |  |

| Lot 9 | Reagenți pentru Analizatorul URIT 910 C |  |  |  | 33500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reagenti UR-ISE Ⅱ R1: Standard solution A (400mL/bottle); R2: Standard solution B (100mL/bottle); R3: Cleaning solution（20mL/bottle). | buc | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | QC Control High value: 10 pcs Middle value: 10 pcs Low value: 10 pcs | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Pepsin 0,6 gr *10 | buc | 10 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Internal filling solution（5mL/bottle） | amb | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Reference solution（10mL/bottle） | amb | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
| Lot 10 | ReagențI pentru bacteriologie |  |  |  | 16300,00 |
|  | Teste pentru determinarea gonoreiii standart- 20 cărtușe | set | 3 | Caseta de testare rapida a gonoreii (tampon). |  |
|  | Standart set(0,5,1,2,3,4,) pentru turbeditate -5 flacoane set | set | 1 | Set pentru aprecierea turbeditatii,cu turbeditate bacteriana cunoscuta ,set format din 5 tuburi(0.5,1,2,3,4) |  |
|  | Hi Chrome UTI Agar | Kg | 0.5 | Mediu pentru izolarea si identificarea enterobacteriilor din urina |  |
|  | Enterococagar(Bile Esculin Azide Agar) | Kg | 0.5 | Mediu pentru izolarea si identificarea enterococului din urina |  |
|  | HiCrome Candida Differential Agar | kg | 0.5 | Mediu pentru izolare si identificarea Candidei din urina |  |
| Lot 11 | Material de control pentru laborator |  |  |  | 4000,00 |
|  | Material de control ser Normal, 1 set 10 flacoane | set | 1 | Elitrol 1, material de control, ser normal 5 ml/fl. |  |
|  | Material de control ser Patologic, 1 set 10 flacoane | set | 1 | Elitrol 2, material de control, ser patologic 5 ml/fl. |  |
| LOT 12 | Accesorii pentru analizatori |  |  |  | 5400,00 |
| 8 | Imprimantă pentru STAT FAX 3300 | buc | 1 | Accesorii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul 3300 |  |
|  | Suma totală, fără TVA |  |  |  | 620400.00 |

Conducătorul  grupului de lucru

Director medical   IMSP SR Anenii Noi                                               Diana BRADU

Șef laborator                                                                                          Tatiana  ORIOL

Ex . L. Slivinscaia , tel 068267339