# Lista bunurilor și specificațiile tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |
|  | 42120000-6 | Pompă | unități. | 8 | Descriere: Pompa dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 1000 m3 / h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apă amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 o C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de 1000 metri. Componentele modulului: - Pompă de capacitate mare; - Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Activitate în zone inundate cel puțin 21 zile continuu. Anul producerii – 2025; Garanție – cel puțin 12 luni. Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în termen de până la 75 zile. |
|  | # Prețul estimativ: 9 000 000,00 lei fără TVA |  |  |  |  |

# Șef al DARS ___________________________Mihail Rezmerița