| Servicii de reparatie curenta a unei platforme din beton armat, Regimentul de rachete antiaeriene, subunitatea Durlesti | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1

Servicii de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 80,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,568 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsE06A K=2 |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,980 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,699 |  |  |
|  | 456bob |  | Bobkat |  |  | h-ut. |  | 40,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,960 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,352 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC54B K=2 |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.50/80 |  |  | m3 |  | 14,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,106 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 33,810 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,940 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,174 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 12,348 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC54C K=2 |  | Strat de fundatie din pietris fr.20/40 |  |  | m3 |  | 9,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,404 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 22,540 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,960 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,116 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 8,232 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC54A apl K=2 |  | Strat de fundatie din nisip+ciment |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 1234560c |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 3 560,000 |  |  |
|  | 1421102200525-6 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 6,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TrB22E6C K=3 |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t |  |  | t |  | 24,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,958 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 11,979 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TrB22F1AD K=2 |  | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la distanta de 5km |  |  | t |  | 24,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,388 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CP11A K=3 |  | Montarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, la constructii executate cu cofraje glisante |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 36,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (material beneficiar) |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |
|  | 2874115825005 |  | Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12 |  |  | buc |  | 5,400 |  |  |
|  | 2875276829082 |  | Console metalice pentru cofraje glisante |  |  | kg |  | 9,900 |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 11,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01B K=1,5 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 650,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 28,275 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 999,375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA04B K=1,5 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (pe perimetrul placilor) |  |  | m3 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 51,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,725 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 18,153 |  |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  | kg |  | 5 313,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 13,105 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 12,043 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,844 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,599 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,300 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,940 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |