| Servicii de reparatie curenta a unei platforme din beton armat, Regimentul de rachete antiaeriene, subunitatea Durlesti | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1

Servicii de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,900 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 80,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 4,568 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 3 | TsE06A K=2 | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,980 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,699 |
|  | 456bob | Bobkat | h-ut. | 40,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,960 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 2,352 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsC54B K=2 | Strat de fundatie din piatra sparta fr.50/80 | m3 | 14,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,106 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 33,810 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,940 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,174 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 12,348 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsC54C K=2 | Strat de fundatie din pietris fr.20/40 | m3 | 9,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,404 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 22,540 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,960 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,116 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 8,232 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC54A apl K=2 | Strat de fundatie din nisip+ciment | m3 | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,000 |
|  | 1234560c | Ciment M-400 | kg | 3 560,000 |
|  | 1421102200525-6 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TrB22E6C K=3 | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t | t | 24,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,958 |
|  | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 11,979 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TrB22F1AD K=2 | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la distanta de 5km | t | 24,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,388 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,130 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CP11A K=3 | Montarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, la constructii executate cu cofraje glisante | buc | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 36,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500 |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat (material beneficiar) | buc | 18,180 |
|  | 2874115825005 | Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12 | buc | 5,400 |
|  | 2875276829082 | Console metalice pentru cofraje glisante | kg | 9,900 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,018 |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 11,700 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CC01B K=1,5 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 650,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 28,275 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 999,375 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CA04B K=1,5 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (pe perimetrul placilor) | m3 | 7,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 51,975 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,725 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 18,153 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 5 313,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 13,105 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 12,043 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,844 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,599 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,189 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,940 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |