| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21012779 din 02.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea achiziției: valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Medii de cultură |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de transport cu mediul Stuart modificat (Stuart Transport Medium Modified) |  |  |  | Bucată = tub polesterol. |  |  |  |  |
| Sistema de transport cu mediu Thioglycollate modificat pentru Campilobacterii |  |  |  | Bucată = tub polesterol. |  |  |  |  |
| Pepton fermentativ |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Geloză sânge bază cu pH slab |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Agar cu triptonă si soia (Tryptone Soya Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| R2A agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Cooked Meat Medium, Modified (din 2 părți: A și B) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Bulion bilă-lactoză cu verde de briliant |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Bulion EC (ISO 7251) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Compoziția: digerat enzimatic de cazeină 20g, lactoză 5g, săruri biliare 1.5g, fosfat dipotasic 4g, fosfat monopotasic 1.5g, clorură de sodiu 5g. |  |  |  |  |
| Tryptone bile glucuronic medium (TBX) pentru E. coli beta glucoronidaza pozitive |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| MacConkey bulion cu bromcrezol purpur de 0.01g/l, pentru produse farmaceutice (mediu G broth) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Mitis Salivarius Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Chrom ID Enterococ vancomicin rezistent |  |  |  | Ambalaj = set 20 placi x90mm, |  |  |  |  |
| GC Supplement with Antibiotics |  |  |  | Ambalaj - flacon. Compoziția per flacon: Yeast autolysate 5g, Colistin methane sulphonate 3.750mg, Dextrose 0.750g, Trimethoprim 2.500mg, Sodium bicarbonate 0.075g, Nystatin 6250Units, Vancomycin 1.500mg. |  |  |  |  |
| Haemoglobin Powder Soluble |  |  |  | Ambalaj -flacon 50 grame. |  |  |  |  |
| Pseudomonas Agar pentru determinarea Pyocyanină |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Pseudomonas agar Base UNE cu cetrimide 0.2 g/l si acid nalidixic 0.05 g/l incluse în componenta mediului deshidratat ( ISO 16266) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Acetamide broth |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Apă peptonată tamponată pentru îmbogăţirea neselectivă a Salmonella în produse alimentare (cu 9g/l de hidrogenofosfat disodic.12H2O) conform ISO 6579 |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |  |  |
| Tween 20 Supplementpentru Mediu hromogen Salmonella Agar (CHROMATIC SALMONELLA) |  |  |  | Ambalaj --flacon 50 ml. |  |  |  |  |
| DNA-se agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 . |  |  |  |  |
| Mediu nutritiv Eagle MEM cu conținut dublu de aminoacizi și vitamine cu sărurile Earle, L-glutamina și bicarbonatul de sodiu, lichid, filtrată sterilă, pentru culturi de celule |  |  |  | Ambalaj - flacon 500 ml. componente de bază: NaHCO3, Sărurile de bază (5% CO2),L-glutamina, fenol roșu, Perioada de valabilitate: 12 luni de la data fabricației. |  |  |  |  |
| Chrom ID Carba SMART OXA - 48, KPC, NDM - 1 |  |  |  | Ambalaj = set 20 placi x90mm, IVD, CE, Certificat de stabilitate, QC, livrare conform graficului. |  |  |  |  |
| Bile esculin pentru determinarea hidrolizei esculinei în prezenţa bilei |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. |  |  |  |  |
| Strip cu reagent Kovac |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 stripuri. |  |  |  |  |
| Ser fetal de bovine (FBS) pentru aplicații standard |  |  |  | Ambalaj- flacon 100 ml. |  |  |  |  |
| reactiv Kovaci pentru scopuri microbiologice |  |  |  | Ambalaj = flacon 100ml. |  |  |  |  |
| Kleol (Cleolum) |  |  |  | Ambalaj = flacon 0.9/1 litru. Compoziția. etanol 96%, eter, colofoniu de pin, ulei de floarea-soarelui. |  |  |  |  |
| Neisseria Kit de identificare a speciei Neisseria cu 12 teste pentru identific şi cu reagenţi suplimentari |  |  |  | Bucată = kit. |  |  |  |  |
| Kit latex aglutinabil pentru depistarea Str. Pyogenes |  |  |  | Bucată = kit cu 50 teste |  |  |  |  |
| Kit imunocromatografic pentru detectia antigenului Legionella în urină |  |  |  | Ambalaj = set 20 teste. |  |  |  |  |
| Filtre de membrană de nitrat de celuloză, negru cu grila alba d 50 mm, diametru pori-0,65 мкм (p/u determinarea micetelor şi levurilor), sterile, în ambalaj individual |  |  |  | Bucată = filtru. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________