| AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR |  | NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY |
| --- | --- | --- |
| MD-2009, mun. Chişinău, str. M.Kogălniceanu, 63, Republica Moldova Tel/fax. (+373 22) 26-46-40, 29-47-30 e-mail: info@ansa.gov.md, www.ansa.gov.md |  | MD-2009, str. Mihail Kogălniceanu , 63, Chisinau, Republic of Moldova Tel/fax. (+373 22) 26-46-40, 29-47-30 e-mail: info@ansa.gov.md, www.ansa.gov.md |

Anunț de participare

1. Denumirea autorităţii contractante: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

2. Tip procedură achiziție: Mică valoare

3. Obiectul achiziției: Achiziționarea soluției antiseptice, măști de protecție.

4. Cod CPV:  33631600-8

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea:

Achiziționarea soluției antiseptice , măști de protecție

Soluție pentru dezinfectarea mâinilor și măști de protecție în scopul asigurării securității și protecției sănătății angajaților ANSA, întru prevenirea infectării cu ”COVID-19”.

| Denumirea lotului | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificații tehnice | Valoarea estimativă, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Soluție antiseptică | Buc. | 200 | Soluție antiseptică pentru respectarea igienei și pentru dezinfectarea mâinilor, gata pentru utilizare, fără a usca mâinile. Cu acțiune virucidă și bactericidă. Ingredientul activ în soluția antiseptică pentru mâni poate fi izopropanolul, etanolul, n-propanolul sau povidona-iodul. Ambalaj 5 litri. 1 buc. = 5 litru | 50 000,00 |
| Lot 2. Măști de protecție | Buc. | 10 000 | Mască de protectie de unica folosinta, 3 straturi (stratul de mijloc să fie filtru), 3 pliuri, BFE>98%, Tip II, Material: poliprolinenă - nețesut, Hipoalergică, Fixare cu elastic lungime 18 cm în stare neîntinsă, cu elasticitate 1 : 2,5. Culoare: albastră (bleu)/verde, permite respirația fără efort, protecție împotriva contaminării. Adaptabilă la forma feței, cu bandă fixatoare, din metal laminat implantat în mască, pentru nas. | 5 000,00 |
| Total valoare estimativă fără TVA |  |  |  | 55 000,00 |

Locul: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, or.Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63

Documentele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

1 Extras de registru de Stat (copie semnată cu semnătură electronică);

2 Date generale despre ofertant (copie semnată cu semnătură electronică);

3 Oferta (specificația tehnică și de preț semnată electronic);

Cerințe față de ofertant pentru îndeplinirea contractului:

Să livreze bunurile solicitate în termen de 7 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

Criteriul de atribuire este:  cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate

Termenul de prezentare a ofertelor : conform  SIA RSAP

Informații:e-mail : info@ansa.gov.md ,  iuliana.fulea@ansa.gov.md, cristina.burlac@ansa.gov.md

Tel : 022- 26-46-48

Președintele grupului de lucru   _____________ Igor VÎLCU

Coordonat:

Direcția achiziții publice     _______________   Iuliana FULEA

Direcția gestiunea patrimoniului

și management intern            ______________  Victor TODORAȘCO