# Centrala termică ”Parlament”                                                                                                          WinСмета2000

(denumirea obiectului)

# Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL       Nr. 14-09-2019

Reparaţia cazanului de  model Viessmann Paromat Simplex PS 1750

## Întocmit în prețuri curente                                                                                                               Valoarea de deviz  196 884,00 lei

| № | ## Denumire lucrări şi cheltueli | Simbol norme şi cod resurse | U.M. | Cantitat | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate | Total |
| 1 | Demontarea plitei frontale și posterioare |  | buc | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 2 | Demontarea ţevilor din cazan |  | -”- | 80 | 110,00 | 8 800,00 |
| 3 | Confecţionarea plitei frontale și posterioare |  | -”- | 2 | 7 400,00 | 14 800,00 |
| 4 | Montarea plitei frontale și posterioare |  | -”- | 2 | 4 900,00 | 9 800,00 |
| 5 | Tăierea şi sudarea ţevilor |  | -”- | 80 | 220,00 | 17 600,00 |
| 6 | Curățarea chimică c cazanului |  | m3 | 2,2 | 4000,00 | 8 800,00 |
| 7 | Spălarea cazanului cu hidroxid alcalin |  | m3 | 2,2 | 2000,00 | 4 400,00 |
| 8 | Schimbarea vanelor Dc150 |  | buc | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 9 | Încercări de regim și reglare a cazanului | 07-08-003-01 | buc | 1 | 7680,00 | 7 680,00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 78 280,00 |
|  | Asigurari medicale - 27,5% |  |  |  |  | 21 527,00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 98 807,00 |
|  | Cheltuieli de regie – 5% |  |  |  |  | 4 990,00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 103 797,00 |
|  | Rentabilitate – 5% |  |  |  |  | 5 190,00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 108 987,00 |
|  | TVA – 20% |  |  |  |  | 21 797,00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 130 784,00 |
|  | MATERIALE: |  |  |  |  |  |
| 1 | Ţeavă Dc 54x3,5 mm |  | m | 200 | 200,00 | 40 000,00 |
| 2 | Foae metal m.45, h=10,0 mm |  | kg | 170 | 40,00 | 6 800,00 |
| 3 | Vnă Dc 150 |  | buc | 2 | 2 875,00 | 5 750,00 |
| 3 | Elecrozi de sudură |  | kg | 40 | 30,00 | 1 200,00 |
| 4 | Oxigen tehnic |  | but | 5 | 220,00 | 1 100,00 |
| 5 | Disc abraziv |  | buc | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 6 | Acid clorhidric (cu urotropin) |  | kg | 500 | 16,00 | 8 000,00 |
| 7 | Hidroxid KOH |  | kg | 95 | 30,00 | 2 850,00 |
|  | Total materiale |  |  |  |  | 66 100,00 |
|  | TOTAL DEVIZ |  |  |  |  | 196 884,00 |

TOTAL SUMA DE DEVIZ, lei                                                                                                    196 884,00

Incusiv TVA: 21 797,00 lei

## ÎNTOCMIT_________________________