|  |  |  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  |  |  | Modelul articolului |  | Ţara de origine |  | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | AST/GOT set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | ALT/GPT set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | ALBUMIN set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | ALP-AMP set 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | CHOLESTEROL set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | CREATININE set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | GLUCOSE set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | IRON-FERROZINE set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | LIPASE set 48 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 2 fl. x 20ml + 1fl x 8ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | PROTEIN (Urine/LCR, pirolgalol rosu) set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | CONTROL p/u Protein în urina set 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | TRIGLYCERIDES set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | UREA/BUN-UV set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | URIC ACID set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 60 ml +1 x 12ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 4 x 0,5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Rotor de reacţie p/u analizator A 15 set 10 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | specific p/u A 15 set 10 buc. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Cuva pentru ser la analizator A 15 set 1000 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | PHOTOMETRIC LAMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Halogen lamp pentru A15 6v 10w timp de lucru >2000 ore |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | CAP BOTTLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compatibil cu canistrele existente |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compatibile cu analizorul |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 buc/set,compatibile cu analizorul |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | THICK PROBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material:oțel inoxidabil |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | DISPENSING PUMP SEAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø int. 7,57mm |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | specific p/u procesorul analizatorului A 15 |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | OPERATING ARM HOSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cablu cu tub PTFE p/u reagenți |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | BEARING SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | set de rulmenți |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | PAPER FOR ANALYZER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hîrtie specific p/u printerul analizatorului |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - |  | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Fibrinogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Imidazol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consumabile p/u coagulometru.CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Cuve cu bare metalice, p/u coagulometru CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cuve cu bare metalice, specific p/u coagulometru CA-02 set 1000 buc. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Hirtie pentru Coagulometru CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hirtie pentru Coagulometru CA-02 |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Capac pentru cuveta de masurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capac pentru cuveta de masurare |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reagenti pentru Analizor Hematologic Automat „Mindray 3600”(tip inchis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | M-30Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | set 1 x 3.0 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Hîrtie termo pentru Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hirtie termo 50 mm x 18 m |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Filtru de air pentru Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtru de air |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Garnitura pentru AC pentru Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Garnitura pentru AC |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Azur -Eozină Romanovski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoane (din plastic) cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Acid sulfosalicilic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoan de la 0,1 pînă la 1,0 kg |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Sol. Lugol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacon pînă la 50 ml |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Set pentru coloraţia Gram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoane : Cristal violet (200ml), Iodin (200 ml), Decolorizant (2x200 ml) , Safranin (200 ml) |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Citrat de natriu x 5,5 H2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoane de la 0,1 pînă la 0,5 g |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTU;L 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Hemoglobin Drabkin, concentrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoan cu volum pînă la 50 ml |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Determinarea sângelui ocult în material biologic- Azoperam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Fenolftaleina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoan cu volum de 0,100 g |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Test rapid pentru deteminarea singelui ocult in materii fecale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Setul va contine:dispozitivul de diagnosticare, in forma de caseta cu banda/test imunocromotografic. tuburi colectoare pentru probe cu diluent.Marcaj CE, nr. Lot |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | RPR-Carbon-p/u MRS(Luis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RPR-Reagent 5ml RPR-Control positive,RPR-Control negative,lama slaid de unica folosinta,baghete de amestecat |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Test strip pentru analiza urinei la analizatorul Laura Smart DekaPHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Test-Stripuri Deka PHAN p/u 10 parametri |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | URINORM Normal p/u controlul urinei URINORM Patologic p/u controlul urinei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lichid sintetic |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | LOTUL18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Test strip pentru analiza urinei la analizatorul Uryxon Relax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medi-test Combi 11 urine test, Strip –test |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Control p/u urina Normal p/u analizorul Uryxon Relax Control p/u urina Patologic p/u analizorul Uryxon Relax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medi-test Combi 11 urine test, Strip -test |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HCV sumar casete(teste expres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | HBs Ag teste expres(cartedje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | teste |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Toliclon Anti A fl 10ml cu pipeta dozator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | flacoane |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Toliclon Anti B fl 10ml cu pipeta dozator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | flacoane |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Toliclon Anti Dsuper fl 10ml cu pipeta dozator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | flacoane. |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Toliclon Anti AB fl 10ml cu pipeta automat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | flacoane |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Toliclon Anti D (Ig G)fl 10ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | flacoane |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | LOTUL 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | HCV sumar casete(teste expres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teste expres |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | LOTUL 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | ASLO-LATEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latex-Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | RF-LATEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latex-Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPR-LATEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latex-Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eprubete 16x100 de 10 ml din plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu volum de 10 ml,fără capac cu etichetă,ambalate de producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eprubete gradate din plastic de 12 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu etichetă fara capac volum 12 ml cu etichetă,ambalate de producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eprubete din plastic cu anticoagulant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p/u hemostaza(Na citrat 3,2%), volum de sange 2,5 ml, cu capac şi etichetă, ambalate de producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eprubete din plastic in complect cu capilar Sedi Rate Na 0,2 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p/u viteza de sedimentare a hematiilor,sa fie cu etichetă,capac, ambalate de producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pipete Pasteur din plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pipetă serologică sterilă, ambalată individual pentru colectarea sîngelui capilar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | volum 1 ml din masă plastică, ambalaj pînă la 1000 buc. data producerii să fie indicată pe fiecare pipetă serologică, să fie ambalate de producător |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampi p/u microscop binocular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20W.6V.G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lame pentru microscopia urinei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lame din plastic cu 10 despărțituri set/100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lamă de sticlă pentru microscopierea maselor fecale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dimensiuni 52 x 52 mm, grosimea 2 mm, ambalaj pînă la 100 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Densimetru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru detrminarea densitatii solutiei suprasaturate de NaCl |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lancete din plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De unică folosință cu adîncimea de înțepare de la 3mm-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Test biologic petru controlul sterilității |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La 180 C ,set cu registru |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Container colectarea deșeurilor medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu volum de 1,6 litri culoare galbena cu simbolul pericol biologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Container colectarea deșeurilor medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu volumul de 0,6 litri culoare galbena cu simbolul pericol biologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Container p/u transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | volum 15 litri, pereții dublu + pungă frigorifică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Minicolet cu ( K3EDTA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mini-eprubeta cu ac,vacuum,sterile,ambalaj 1 unitate de producător,cu volum 0,1ml-0,2ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33696500-0 |  | Lotul43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cronometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Carcasa de metal,cu 2 butoane,inclusiv verificare metrologica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Specificații de preț (F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor |  |  |  |  |  |  |  |  | Unitatea de măsură |  | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de prestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1. Reactive pentru analizorul automat biochimic A-15 sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | AST/GOT set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ALT/GPT set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ALBUMIN set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ALP-AMP set 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CHOLESTEROL set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CREATININE set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | GLUCOSE set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | IRON-FERROZINE set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LIPASE set 48 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PROTEIN (Urine/LCR, pirolgalol rosu) set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CONTROL p/u Protein în urina set 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | TRIGLYCERIDES set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | UREA/BUN-UV set 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | URIC ACID set 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Rotor de reacţie p/u analizator A 15 set 10 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cuva pentru ser la analizator A 15 set 1000 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PHOTOMETRIC LAMP |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CAP BOTTLE |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | THICK PROBE |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | DISPENSING PUMP SEAL |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | OPERATING ARM HOSE |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BEARING SET |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PAPER FOR ANALYZER |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 3Reagenţi,calibratori şi material de control p/u coagulometru.CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Fibrinogen |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Imidazol |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  |  |  |  |  |  | ml |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 Consumabile p/u coagulometru.CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Cuve cu bare metalice, p/u coagulometru CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hirtie pentru Coagulometru CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Capac pentru cuveta de masurare |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5.Reagenti pentru Analizor Hematologic Automat „Mindray 3600”(tip inchis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  | flac |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | M-30Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  | Set |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6 Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hîrtie termo pentru Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Filtru de air pentru Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Garnitura pentru AC pentru Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - \ | Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, hematologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Azur -Eozină Romanovski |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoane (din plastic) cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml |  | 15 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Acid sulfosalicilic |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoan de la 0,1 pînă la 1,0 kg |  | 1,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Sol. Lugol |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacon pînă la 50 ml |  | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set pentru coloraţia Gram |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoane : |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Citrat de natriu x 5,5 H2O |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoane de la 0,1 pînă la 0,5 g |  | 200 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hemoglobin Drabkin, concentrat |  |  |  |  |  |  |  |  | Flacoan cu volum pînă la 50 ml |  | 4 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinarea sângelui ocult în material biologic- Azoperam |  |  |  |  |  |  |  |  | set |  | 2 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenolftaleina |  |  |  |  |  |  |  |  | fl |  | 0.100gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test rapid pentru deteminarea singelui ocult in materii fecale |  |  |  |  |  |  |  |  | teste. |  | 3500 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lotul16. Specificații standart pentru investigații serologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | RPR-Carbon-p/u microreactia la sifilis(Luis) |  |  |  |  |  |  |  |  | teste |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 17. Test-Stripuri DekaPHAN pentru analizorul de urina ”Laura Smart” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test strip pentru analiza urinei la analizatorul Laura Smart DekaPHAN |  |  |  |  |  |  |  |  | teste |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | URINORM Normal p/u controlul urinei URINORM Patologic p/u controlul urinei |  |  |  |  |  |  |  |  | 4fl control norma 4fl control patologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 18. Test-Stripuri DekaPHAN pentru analizorul de urina ”Laura Smart” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test strip pentru analiza urinei la analizatorul Laura Smart DekaPHAN |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 teste/set |  | 8000 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | URINORM Normal p/u controlul urinei, URINORM Patologic p/u controlul urinei, |  |  |  |  |  |  |  |  | fl |  | 4fl control norma 4fl control patologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCV sumar casete(teste expres) |  |  |  |  |  |  |  |  | teste |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HBs Ag teste expres(cartedje) |  |  |  |  |  |  |  |  | teste |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toliclon Anti A fl 10ml cu pipeta dozator |  |  |  |  |  |  |  |  | fl |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Toliclon Anti B fl 10ml cu pipeta dozator |  |  |  |  |  |  |  |  | flac |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Toliclon Anti Dsuper fl 10ml cu pipeta dozator |  |  |  |  |  |  |  |  | flacoane |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Toliclon Anti AB fl 10ml cu pipeta automat |  |  |  |  |  |  |  |  | flacoane |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Toliclon Anti D (Ig G)fl 10ml |  |  |  |  |  |  |  |  | flacoane |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea testului imunologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ASLO-LATEX |  |  |  |  |  |  |  |  | Test |  | 150ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | RF-LATEX |  |  |  |  |  |  |  |  | Test |  | 150ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | CPR-LATEX |  |  |  |  |  |  |  |  | test |  | 150ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete 16x100 de 10 ml din plastic |  |  |  |  |  |  |  |  | bucată |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete gradate din plastic de 12 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | bucată |  | 1500 0 |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Eprubete din plastic cu anticoagulant |  |  |  |  |  |  |  |  | bucată |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete din plastic in comlect cu capilar Sedi Rate Na 0,2 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | bucată |  | 5000 |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Pipete Paster din plastic |  |  |  |  |  |  |  |  | bucată |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Pipetă serologică sterilă, ambalată individual pentru colectarea sîngelui capilar |  |  |  |  |  |  |  |  | bucată |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lampi p/u microscop binocular |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 10 |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 336965000-0 | Lame pentru microscopia urinei |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lamă de sticlă pentru microscopierea maselor fecale |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 4000 |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336965000-0 | Densimetru |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336965000-0 | Lancete din plastic |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 4000 |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test biologic petru controlul sterilității |  |  |  |  |  |  |  |  | set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Container colectarea deșeurilor medicale |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336965000-0 | Container colectarea deșeurilor medicale |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lortul 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Container p/u transportare |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336965000-0 | Lotul 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minicolet cu ( K3EDTA) |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 7000 |  |  |  |  |  | 01.01.2019 pina la 31.12.2019 |  | MD03TRPCBR518430A00257AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336965000-0 | Cronometru |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |