| Reparatia capitala a retelelor electrice interioare a Gimnaziului "Grigore Vieru" s. Iurceni r-nul Nisporeni. Etapa 2 Bloc B | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 01515-2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Щит ЩРв-36з 136 IP31 | buc | 3,00 |
| 2 |  | Щит ЩМП-1-2 IP54 | buc | 3,00 |
| 3 |  | Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 20, 63А | buc | 6,00 |
| 4 |  | Диф. автомат.выключатель АД12 2Р 16А/30мА | buc | 9,00 |
| 5 |  | Диф. автомат.выключатель АД14 4Р 16А/30мА | buc | 3,00 |
| 6 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29-Р-16А | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩРв ) | buc | 3,00 |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 3,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 33,00 |
| 10 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "ВЫХОД" ДБА 3982) | 100 buc | 0,54 |
| 11 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 13,80 |
| 12 |  | Наконечник вилочный медный луженный НВИ 1,25-4 | buc | 1 000,00 |
| 13 |  | Зажим контактный винтовой ЗВИ 5 | buc | 380,00 |
| 14 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки ВС20-1-0 IP54) | 100 buc | 0,26 |
| 15 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки ВС10-1-0 IP20) | 100 buc | 0,67 |
| 16 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки ВС10-2-0 IP20) | 100 buc | 0,33 |
| 17 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки ВСП 10-1-0 ККм) | 100 buc | 0,06 |
| 18 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки РСш10-3-ККм) | 100 buc | 1,50 |
| 19 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки РСш12-3-ККм) | 100 buc | 0,57 |
| 20 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Светильник светодиодный 1200х175х40 мм 36Вт IP40 Optim 1200 | 100 buc | 3,40 |
| 21 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Светильник светодиодный 595х595х60 мм 36Вт IP40 Armstrong | 100 buc | 0,45 |
| 22 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Светильник светодиодный 420х175х40 мм 18Вт IP40 Optim 400 | 100 buc | 0,24 |
| 23 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник настенный) | 100 buc | 0,54 |
| 24 |  | Светильник НПП1301 | buc | 54,00 |
| 25 |  | Лампа светодиодная LL-A60-13-230-40-E27 | buc | 54,00 |
| 26 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х2,5мм2 - 1 прокладка) | 100 m | 11,90 |
| 27 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х2,5мм2 - последующие) | 100 m | 11,90 |
| 28 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ2 1х25мм2 - 1 прокладка) | 100 m | 3,80 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе) | 100 m | 18,80 |
| 30 |  | Провод медный ПВ2нг FRLS 1х25 мм2 | м | 380,00 |
| 31 |  | Провод медный ПВ1нг FRLS 1х2,5 мм2 | м | 2 380,00 |
| 32 |  | Кабель ВВГнг(А) FRLS сеч. 2 х 1,5 мм2 | м | 690,00 |
| 33 |  | Кабель ВВГнг(А) FRLS сеч. 3 х 1,5 мм2 | м | 1 190,00 |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба гофированная ПВХ Д=25мм | 100 m | 18,80 |
| 35 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm Труба полиэтиленовая | 100 m | 5,90 |
| 36 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm Труба полиэтиленовая | 100 m | 0,70 |
| 37 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,55 |
| 38 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm Рукав метал. гибкий | 100 m | 1,00 |
| 39 |  | Коробка установочная КМ40002 | buc | 140,00 |
| 40 |  | Коробка ответвительная КМ41004 | buc | 300,00 |
| 41 |  | Коробка ответвительная У995 УЗ | buc | 67,00 |
| 42 |  | Крышка для закрытия отверствии в панелях перекрытия декоративная | buc | 130,00 |
| 43 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,04 |
| 44 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 260,00 |
| 45 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 530,00 |
| 46 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Diverse |  |  |
| 47 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 45,00 |
| 48 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 45,00 |
| 49 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | м | 500,00 |
| 50 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | м | 60,00 |
| 51 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | м | 1 700,00 |
| 52 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | м | 2 197,00 |
| 53 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 385,00 |

Proiectant E. Antoci

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.