# Caiet de sarcini

privind achiziționarea Articole din inox

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_MV
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256123

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 39150000-8 | Masa inox fără bordură | unitati | 1 | - Dimensiunile mesei fara bordură: 1 .Lungimea-880mm. 2. Lățimea-370mm. 3.Înăltimea-750mm. 4.Roțile -diam.50mm,2 buc. cu frîna 5. Profil 25x25x 1.5 inox. 6.Tabla inox alimentar marca 304, grosimea 1.2mm |  |
| 1.2 | 39150000-8 | Masa inox cu bordură | unitati | 2 | - Dimensiunile mesei cu bordură: Lungimea-1200 2.Lațimea-700 3.inalțimea-950 4.Bordura de 30mm. 5.Rotile -diam.75mm 6. Profil 25x25x1.5mm inox 7.Tablă inox alimentar marca 304, grosimea 1.2mm |  |
| 1.3 | 39150000-8 | Bară de perete | unitati | 20 | Bară de perete, dimensiune -300 mm |  |
| 1.4 | 39150000-8 | Suport Pentru bol medical inox | unitati | 3 | Dimensiunile: Suportul are baza cu 5 rotile , 1 . Diametrul bazei-500 mm 2. Diametrul rotilelor-50 mm 3. Diametrul bolului-340 mm 4.înălțime reglabila-800-1200 mm |  |
| 1.5 | 39150000-8 | Suport pentru sapun inox | unitati | 20 | Suport pentru sapun inox, Dimensiuni - 200x90 mm. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 35 000,00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 2 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2023_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice, Specificații de preț | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Date generale despre ofertant inclusiv rechizitele bancare. Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | copie- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________