LUCRARI ACUSTICE SI PROIEVTARE	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 LUCRARI ACUSTICE SI PROIEVTARE

Valoarea de deviz  238 165,65 lei	
Intocmit in preţuri  curente 09.12.2021

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7124010010700	Dulgher	h-om	19,620	57,66	1 131,289	
 2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	26,000	57,66	1 499,160	
 3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	89,600	57,66	5 166,336	
 4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,500	57,66	374,790	
		Total manopera				8 171,58	
			Materiale:
 1.	2670112204050	Vata Min.  ROCKMIN 50mm, 1000*600мм	m2	60,000	24,00	1 440,000	
 2.	2670112204050f	Panele acustice pentru tavan 	m2	70,700	600,00	42 420,000	
 3.	2670112204050p	Panele acustice pentru perete	m2	60,600	1 130,00	68 478,000	
 4.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica   MAD2 мм  (membrana acustica)	m2	71,070	75,00	5 330,250	
 5.	2682132600465a	Folie suplimentara polimerica  Acustidan (membrana acustica)	m2	72,100	75,00	5 407,500	
 6.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	71,400	46,06	3 288,684	
 7.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	391,400	0,01	3,914	
 8.	3213213	Diblu din plastic	buc	30,000	0,74	22,200	
		Total materiale de construcţii				126 390,54	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,300	22,20	28,860	
		Total utilaje de construcţii				28,86	

	Total	 lei			134 590,98	
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %			1 961,18	
	Transport	7,00 %			8 847,34	
	Total	100,00 +			145 399,50	
	Cheltuieli e regie	14,50 %			21 082,92	
	Total	100,00 +			166 482,42	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			9 988,95	
	Total	100,00 +			176 471,37	
	Lucrari de proiectare	22000,00 lei			22 000,00	
	Totral;	100,00 +			198 471,37	
	TVA	20,00 %			39 694,28	
	Total deviz:				238 165,65	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)