## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentelor Oftalmologice conform necesităților IMSP SCM Sfânta TREIME pentru anul 2024 - REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Penceta pentru legat microsutura, curba | Penceta pentru legat microsutura, curba | 6: Penseta pentru legat microsutura, cu placa cu filet, curba, extrafina, latimea varfurilor maxim 0,3mm, Prezentarea Certificatului CE - obligator.
33100000-1 | 2 | Penceta pentru legat microsutura, drept | Penceta pentru legat microsutura, drept | 6: Penseta pentru legat microsutura, cu placa cu filet, drept, extrafina, latimea varfurilor maxim 0,3mm, Prezentarea Certificatului CE - obligator.
33100000-1 | 3 | Blefarostat universal | Blefarostat universal | 6: Blefarostat universal cu mecanism de deschidere prin rotire, lame deschise, lame 18 mm. Prezentarea Certificatului CE - obligator.
33100000-1 | 4 | Portac micro | Portac micro | 6: Micro portac, curbat, fara lacat, mainer 6,00 mm, lungime 100 mm, din otel inoxidabil placat cu crom cu grosimea minim 0,2 mcm; ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. Prezentarea Certificatului CE - obligator.
33100000-1 | 5 | Ac tip KELLY (GLAUCOMA PUNCH) | Ac tip KELLY (GLAUCOMA PUNCH) | 6: Ac tip KELLY, marimea 19G, virf 0,9x0,45 mm, din otel inoxidabil placat cu crom. Prezentarea Certificatului CE - obligator.
33100000-1 | 6 | Penceta tip colibri | Penceta tip colibri | 6: Penseta extrem delicată, tip colibri, 1x2 dinți. Prezentarea Certificatului CE - obligator.
33100000-1 | 7 | Penceta iris, Bonn | Penceta iris, Bonn | 6: Penseta iris, Bonn model, sub unghi, 6,0 mm, 1x2 dinti Prezentarea Certificatului CE - obligator.
33100000-1 | 8 | Penceta iris, Heidelberg | Penceta iris, Heidelberg | 6: Penseta iris, Heidelberg model, ușor curbati, 1x2 dinti Prezentarea Certificatului CE - obligator.
33100000-1 | 9 | Microfoarfece corneene tip Sauter | Microfoarfece corneene tip Sauter | 6: Microfoarfece corneene tip Sauter, sub unghi ușor, bont-bont, latimea lamei 0,2mm x lungimea 8 mm, lungimea 10 cm, din otel inoxidabil. Prezentarea Certificatului CE - obligator.
33100000-1 | 10 | Pensa capsulorexis | Pensa capsulorexis | 6: Pensa capsulorexis H.R. Koch, ax 22 gadge/ 0,70mm
33100000-1 | 11 | Pensa capsulorexis extrem delicat | Pensa capsulorexis extrem delicat | 6: pensa capsulorexis extrem delicat, din otel inoxidabil placat cu crom. Prezentarea Certificatului CE - obligator.
33100000-1 | 12 | Chopper tip MYOSHI | Chopper tip MYOSHI | 6: Choper tip MYOSHI, angulat, (pentru tăierea în linie) din otel inoxidabil placat cu crom.
33100000-1 | 13 | Chopper capete dublu funcționale | Chopper capete dublu funcționale | 6: Chopper, capete dublu functionale, rotator de nucleu și chioper, din otel inoxidabil.Prezentarea Certificatului CE - obligator.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentelor Oftalmologice conform necesităților IMSP SCM Sfânta TREIME pentru anul 2024 - REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Penceta pentru legat microsutura, curba | Penceta pentru legat microsutura, curba | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 32500
33100000-1 | 2 | Penceta pentru legat microsutura, drept | Penceta pentru legat microsutura, drept | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 32500
33100000-1 | 3 | Blefarostat universal | Blefarostat universal | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3833.3333
33100000-1 | 4 | Portac micro | Portac micro | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
33100000-1 | 5 | Ac tip KELLY (GLAUCOMA PUNCH) | Ac tip KELLY (GLAUCOMA PUNCH) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5000
33100000-1 | 6 | Penceta tip colibri | Penceta tip colibri | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10416.6667
33100000-1 | 7 | Penceta iris, Bonn | Penceta iris, Bonn | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4166.6667
33100000-1 | 8 | Penceta iris, Heidelberg | Penceta iris, Heidelberg | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4333.3333
33100000-1 | 9 | Microfoarfece corneene tip Sauter | Microfoarfece corneene tip Sauter | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13250
33100000-1 | 10 | Pensa capsulorexis | Pensa capsulorexis | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3500
33100000-1 | 11 | Pensa capsulorexis extrem delicat | Pensa capsulorexis extrem delicat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6916.6667
33100000-1 | 12 | Chopper tip MYOSHI | Chopper tip MYOSHI | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5333.3333
33100000-1 | 13 | Chopper capete dublu funcționale | Chopper capete dublu funcționale | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7000
|  |  |  | 7: 0; 8: 0 | 138750

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________