| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025 (sistem închis) |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| - Analizator hematologic automat ADVIA 2120 |  |  |  |
| CBC Timepac | Set complet: Defoamer (1 x 75 ml); RBC/PLT (2 x 2700 ml); HGB (2 x 1100 ml); BASO (2 x 1100 ml). Ambalaj original de la producator. |  |  |
| Diff Timepac | Set ce contine: Perox 1 (2 x 650 ml); Perox 2 (2 x 305 ml); Perox 3 (2 x 585 ml); Perox Sheath (2 x 2725 ml). Ambalaj original de la producator. |  |  |
| Sheath / Rinse | Impachetare: 1X 20 L. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| Perox Sheath | Impachetare : 4 x 2725 ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| EZ Wash | Set ce contine: 2 x 1620 ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| Set Point Calibrator | OptiPoint + Set Point Calibrator 4 x 6 ml, 2 x 6.1 ml |  |  |
| TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice inalte pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| TestPoint 3in1 Hematology Control Normal | Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| - Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i |  |  |  |
| Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor şi trombocitelor şi diluarea leucocitelor. | Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. | Ambalaj solicitat: 42 ml Componenţa: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor şi măsurarea hemoglobinei. | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Materialul de control patologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Materialul de control patologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 |  |  |  |
| Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor. | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Organic quaternary ammonium salt 0,85%, Sodium chloride 0,05%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 |  |  |  |
| Cellpack DCL | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare; Ambalaj 20L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Sulfolyser | Reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge; Ambalaj 3x500 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Lysercell WDF | Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor şi eozinofilelor; Ambalaj 2L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Fluorocell WDF | Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; Ambalaj 2x22 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Cellclean | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; Ambalaj 50 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| XN CAL | Calibrator pentru calibrarea instrumentului; Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| XN-L Check L1 | Material de control (nivel scăzut); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| XN-L Check L2 | Material de control (nivel normal); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| XN-L Check L3 | Materialul de control (nivel înalt); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Cuagulometru automat C3100 |  |  |  |
| PROTROMBIN TIME | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| FIBRINOGEN CLAUSS A | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| FIBRINOGEN CLAUSS B | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| COAGULATION CALIBRATOR | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| Cleaning Solution II (Cleanser C3100 1*2500 ml) | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15ml) | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| Auto cuvettes | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| COAGULATION CONTROL LEVEL 1 | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| COAGULATION CONTROL LEVEL 2 | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| - Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus |  |  |  |
| Fluid Pack | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| Chloride Electrode (Electrod Cl-) | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| Sodium Electrode (Electrod Na+) | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| Potassium Electrode (Electrod K+) | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| Reference Electrode | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| Reference Electrode Housing | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| Electrode Conditioning Soluton | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| ISE Cleaning Solution | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| Peristaltic Pump Tubing | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| Mision Control Level 1,2,3. | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - Analizatorul imunologic AFIAS-6 |  |  |  |
| 11.1 Feritin | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| 11.2 HCG | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| 11.3 test Anti-HCV | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| - Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens |  |  |  |
| - AFP | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - Anti-HBc | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - Anti-HBs | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - Anti-TG Ab | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - Anti-TPO Ab | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - CA-125 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - CEA | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - CMV IgG | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - CMV IgM | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - Free T3 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - FREE T4 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - GI-MA (CA19-9) | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - HBsAg | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - Helicobacter pylori IgG | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| - Total Ig E | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| PSA | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Total T3 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Total T4 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Toxoplasma Cantitativ IgG | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Toxoplasma Cantitativ IgM | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| TSH | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| FSH | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| LH | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Prolactin | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Progesteron | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Testosteron | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Estradiol | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| Substrat | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| Spalator Probe dimensiunea L2PWSM | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| Cupe de reactie (Reaction Tubes) | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| Control imunologic Nivelul 1 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| Control imunologic Nivelul 2 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| Control imunologic Nivelul 3 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| - Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 |  |  |  |
| CLINITEK Novus Urinalysis Cassette | Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
| CLINITEK Novus Calibrators | Calibrator lichid compatibil cu Atelica 1500.Ambalaj 4x230 ml |  |  |
| CLINITEK Novus Rinse Additive | Soluție de spălare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
| Chek-stix Liquid with Sediment QC | Control pentru verificarea parametrilor de biochimie urinara si sediment urinar la analizatorul Automat Atellica 1500. Ambalaj: 2 x 1 x 120 mL |  |  |
| Cuvete sediment | Cuvete pentru sedimentul urinar compatibile cu analizatorul Atelica 1500 |  |  |
| - Expres teste pentru analizatorul de urină Mission |  |  |  |
| Urinalysis Reagent Strips compatibil cu Mission | Bilirubin,urobilinogen,chetone,ascorbic acid,glucoza,protein,eritrocite,PH,nitrite, |  |  |
| - Analizator automat VSH CUBE 30 Touch |  |  |  |
| - Teste device | Teste compatibile cu analizatorul automat de VSH Cube 30 Touch. |  |  |
| - Control CUBE, ESR Control Cube | Control pentru verificarea valorilor normale si patologice la analizatorul Cube 30 Tocuh. Ambalaj: 2x9ml |  |  |
| - Analizator biochimic automat Alinity |  |  |  |
| ALINITY C GLUCOSE | 4000 teste/ set, R1: 10x 26,5ml; |  |  |
| ALINITY C TTL BILIRUBIN | 3500 teste/ set, R1: 10x 67.8 mL; R2: 10x 21.8 mL; |  |  |
| ALNTY C DIRECT BILIRUBIN | 1440 teste/ set, R1: 4x 68,1 ml; R2: 4x 21,0 ml; |  |  |
| ALINITY C ALT | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml; |  |  |
| ALINITY C AST | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml; |  |  |
| ALINITY C GGT | 600 teste/ set, R1: 4x 13.4 mL; R2: 4x 15.5 mL; |  |  |
| ALINITY C AMYLASE | 640 teste/ set, R1: 4x 5.7 mL; R2: 4x 14,1 mL |  |  |
| ALNTY C LIPASE NG OC | 240 teste/R1:1x55 ml;R2:1x20 mL |  |  |
| ALINITY C UREA NITROGEN | 1400 teste/R1:4 x 20.7 mL;R2:4 x 10.8 mL |  |  |
| ALINITY C CREATININE | 4500 teste/R1:10x51.7 mL;R2:10x 22.2 mL |  |  |
| ALINITY C URIC ACID | 640 teste/R1:4x17.4 mL; R2:4x14.3 mL |  |  |
| ALINITY C TOTAL PROTEIN | 800 teste/ set, R1: 4x 20,7 ml; |  |  |
| ALINITY C ALBUMIN BCG | 1044 teste/ set, R1: 4x 26.0 mL; |  |  |
| ALINITY C CHOLESTEROL | 880 teste/ set, R1: 4x 20.6 mL ; |  |  |
| ALINITY C TRIGLYCERIDE | 1400 teste/ set, R1: 4x 67,8 ml; |  |  |
| ALINITY C IRON | 900 teste/ set, R1: 4x 67,2 ml; R2: 4 x 10,1 ml; |  |  |
| ALINITY C CALCIUM | 4000 teste/ set, R1: 10x 16,5 ml; |  |  |
| ALINITY C HEMOGLOBIN A1C | 1300 teste/ set, R1: 5x 46,0 ml; R2: 5x 18,3 ml;A1cDil 5x 67,6 ml |  |  |
| ALINITY C ULTRA HDL | 1400 teste/R1:4x66,6 ml; R2:4x25,1 mL |  |  |
| ALINITY C DIRECT LDL | 580 teste/R1:2x68,1 ml; R2:2x26,0 mL |  |  |
| ALNTY C LIPASE NG OC CTL1 | 6x5 ml, control lipasa |  |  |
| ALNTY C LIPASE NG OC CTL2 | 6x5 ml,control lipasa |  |  |
| ALINITY C LIPASE NG OC CAL | 4x3 ml,pentru calibrarea lipasei |  |  |
| ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CAL | 2x1,6ml,pentru calibrarea HbA1C |  |  |
| ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CTL | 2x1 ml, control HbA1C |  |  |
| ALINITY IRON CALIBRATOR | 6x5ml,pentru calibrarea Iron |  |  |
| ALINITY C BILIRUBIN CAL | 6x5ml,pentru calibrarea bilirubinei directe si totale |  |  |
| ALINITY C MULTICONSTITUENT CAL | 6x2,9ml,pentru calibrarea urmatorilor parametri:Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen, Uric Acid |  |  |
| ALINITY CON CC | 6 x 5 mL,pentru calibrarea cantittiva a testelor |  |  |
| ALNTY C LIPID MULTI C CAL | 6x1ml,pentru calibrarea Direct Low Density Lipoprotein (Direct LDL), Ultra High Density Lipoprotein (Ultra HDL) |  |  |
| ALINITY C CLIN CHEM CAL | 4x3,0 ml,pentru calibrarea Creatinine (Enzymatic), Pancreatic Amylase |  |  |
| ALNTY C-SERIES MAINTENANCE SOL | set/pentru mentenanta zilnica |  |  |
| ALNTY C-SERIES ACID PROBE WASH | 10x113 ml |  |  |
| ALINITY C-SERIES ACID WASH | 2x500 ml |  |  |
| ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH | 2x500 ml |  |  |
| ALINITY C DETERGENT A | 10x113 ml |  |  |
| ALNTY DETERGENT B | 10x113 ml |  |  |
| ALINITY , Sample Cups, | 1000 buc |  |  |
| Reagent Replasament Caps | 100 buc |  |  |
| ALINITY C ALK PHOS | 2000 teste/R1:10x51.7 ml; R2:10x13.6 mL |  |  |
| ALINITY C LDH | 600 teste/R1:4x16.5 mL ; R2: 4x 44.7 mL |  |  |
| ALNTY C L. Source | Alinity L.Source compatibil cu analizatorul |  |  |
| ALINITY C-SERIES Cuv Dry Tip | Alinity Cuv Dry Tip |  |  |
| ALINITY C Cuv Wiper | Alinity Cuv Wiper |  |  |
| ALINITY C Tubing, Peristaltic Head | Alinity Tubing, Peristaltic Head |  |  |
| Calibrator/Control Replasament Caps | 100 buc |  |  |
| ALINITY C CRP VARIO | 3500 teste/ set, R1: 10x 43,6 ml; R2: 10x 43,2 ml; |  |  |
| ALINITY C ASO | 300 teste/R1:2x41,0 ml; R2:2x9,7 mL |  |  |
| ALINITY C RF | 400 teste/R1:4x24,8 ml; R2:4x7,7 mL |  |  |
| ALINITY C ASO CAL | 6x1 ml,pentru calibrarea lipasei |  |  |
| ALINITY C ASO-RF LEVEL1 CTL | 6x1 ml,control 1 ASO-RF |  |  |
| ALINITY C ASO RF LEVEL2 CTL | 6x1 ml,control 2 ASO-RF |  |  |
| ALINITY C RF CAL | 6x1 ml,pentru calibrarea RF |  |  |
| ALINITY C CRP VARIO WIDE R CAL | 6x2 ml,pentru calibrarea CRP WIDE |  |  |
| ALINITY C CRP VARIO HIGH S CAL | 6x2 ml,pentru calibrarea CRP HIGH S |  |  |
| ALINITY C CRP VARIO HS CTL | 3x2 ml, control CRP HS |  |  |
| ALNTY C M-CHEM S PLUS L1 ASS. | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| ALNTY C M-CHEM S PLUS L2 ASS. | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| ALNTY C M-CHEM S PLUS L3 ASS. | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| - Reagenti sectia bacteriologica |  |  |  |
| Bifidobacterium Agar |  |  |  |
| Hicrome UTI agar |  |  |  |
| Hoyle Medium Bose |  |  |  |
| Nutrient Agar |  |  |  |
| Acetat agar |  |  |  |
| Modifield RV Medium bose |  |  |  |
| Test optohina |  |  |  |
| Test bila |  |  |  |
| Test X-factor |  |  |  |
| Mycoplasma,Uroplasma | Set cu control inclus |  |  |
| Azitromicin | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Artreonam | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Cefaclor | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Claritromicin | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Cefazolin | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Cefalexim | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Cefixim | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Cefprodoxim | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Cefprozil | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Fusid acidic | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Minociclin | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Tigheciclin | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Zilcomicin | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Piperaciclin | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Ticorcilin acid/clav | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Teicoplanin | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Ertapenem | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| Econazol | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |  |
| - Vesela sectia bacteriologica |  |  |  |
| Spatula de lemn | Sterile, ambalate individual. |  |  |
| Ansa sterila de 1,0mkl |  |  |  |
| Pipete sterile 1 ml | Sterile, ambalate individual. |  |  |
| Flacoane de sticla 400 ml |  |  |  |
| Eprubete cu mediu f.08(grupa intestinala | Amies cu carbune |  |  |
| - Analizator bacteriologic VITEC 2 GN |  |  |  |
| ASN-440 |  |  |  |
| ASN-437 |  |  |  |
| ASN-438 |  |  |  |
| ASP-658 |  |  |  |
| ASP-659 |  |  |  |
| GP- identificare | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| AST-Y08 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| GN -identificare | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| YST-identificare | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | 1fl=500ml |  |  |
| Virfuri GN |  |  |  |
| Virfuri GP |  |  |  |
| Eprubete de plastic p/u analizatorul Vytec |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________