| Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clipse hemostatice | Buc. | 100 | Clipse hemostatice: -lungimea branșelor 8-10mm; -unghiul de deschidere/aplicării 130 °-140 ° -compatibil cu clipaplicatoarea Olynpus HX-110 | 25000 lei |

Termen de livrare – în maxim 20 zile din ziua semnării contractului.