____
                                                                                     

	Reconstructia pragului cu scari si copertina de la intrarea principala a L. T. "Anton Cehov din or. Floresti
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari structurale

	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament

	
	

	1
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 


	100 m3
	1,1050



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,8509

	
	
	Total
	
	

	2
	TsA02E


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 


	m3
	5,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,6000

	
	
	Total
	
	

	3
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 


	m3
	5,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,5500

	
	
	Total
	
	

	4
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 


	t
	182,3250



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	33,1831

	
	
	Total
	
	

	5
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila) 


	t
	154,2750



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	28,0780

	
	
	Total
	
	

	6
	
	Argila p/u constructii 


	m3
	93,5000



	
	Argila p/u construct
	Argila p/u constructii
	m3
	93,5000

	
	
	Total
	
	

	7
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 


	100 m3
	0,9350



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,2467

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,7147

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de terasament
	            
	

	 
	
	1.2. Rampa scarii

	
	

	8
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	20,3000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	81,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,1200

	
	2663102100000c20
	Beton  C20/25
	m3
	21,1196

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,0604

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	12,1800

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	5,0750

	
	
	Total
	
	

	9
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	86,2000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,2400

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	64,6500

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,4310

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	25,8600

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	25,8600

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	2,5860

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	4,3100

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,1550

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	8,6200

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0862

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0862

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,1293

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	10,3440

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,7240

	
	
	Total
	
	

	10
	CC01E1


	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	515,1000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	35,0268

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5453

	
	2710602400000a240
	Otel beton A240   diam  egal cu  8 mm
	kg
	527,9775

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	77,2650

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	5,1510

	
	
	Total
	
	

	11
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	669,4000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	36,1476

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0082

	
	2710602200000A50010
	Otel beton A500C   diam de 10mm
	kg
	686,1350

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	100,4100

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,6940

	
	
	Total
	
	

	12
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	1 411,9000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	76,2426

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2357

	
	2710602200000A5001
	Otel beton A500C   diam de 12mm
	kg
	1 447,1975

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	211,7850

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	14,1190

	
	
	Total
	
	

	13
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 16mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	151,5000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	8,1810

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4545

	
	2710602200000A50016
	Otel beton A500C   diam de 16mm
	kg
	155,2875

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	22,7250

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,5150

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Rampa scarii
	            
	

	 
	
	1.3. Mustati de armatura

	
	

	
	
	1.3.1. Nod A

	
	

	14
	CC01E1


	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	5,4000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,3672

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0162

	
	2710602400000a2406
	Otel beton A240   diam  egal cu  6mm
	kg
	5,5350

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,8100

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0540

	
	
	Total
	
	

	15
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	34,4000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,8576

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1032

	
	2710602200000A50018
	Otel beton A500C   diam de 18mm
	kg
	35,2600

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	5,1600

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,3440

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Nod A
	            
	

	 
	
	1.3.2. Nod B

	
	

	16
	CC01E1


	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	3,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,2040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0090

	
	2710602400000a2406
	Otel beton A240   diam  egal cu  6mm
	kg
	3,0750

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,4500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	17
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	23,6000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,2744

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0708

	
	2710602200000A50018
	Otel beton A500C   diam de 18mm
	kg
	24,1900

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	3,5400

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,2360

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Nod B
	            
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Mustati de armatura
	            
	

	 
	
	1.4. Specificatia elementelor:1-1

	
	

	18
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	1,8000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,2100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7200

	
	2663102100000810
	Beton C8/10
	m3
	1,8727

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1827

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,0800

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,4500

	
	
	Total
	
	

	19
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	22,5000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	90,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,0000

	
	2663102100000c20
	Beton  C20/25
	m3
	23,4084

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,2838

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	13,5000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	5,6250

	
	
	Total
	
	

	20
	CC01E1


	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	54,3000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,6924

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1629

	
	2710602400000a2406
	Otel beton A240   diam  egal cu  6mm
	kg
	55,6575

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	8,1450

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,5430

	
	
	Total
	
	

	21
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	1 103,1000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	59,5674

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3093

	
	2710602200000A50010
	Otel beton A500C   diam de 10mm
	kg
	1 130,6775

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	165,4650

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	11,0310

	
	
	Total
	
	

	22
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	110,8000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,9832

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3324

	
	2710602200000A5001
	Otel beton A500C   diam de 12mm
	kg
	113,5700

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	16,6200

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,1080

	
	
	Total
	
	

	23
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	89,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,8000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	66,7500

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,4450

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	26,7000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	26,7000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	2,6700

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	4,4500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,2250

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	8,9000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0890

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0890

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,1335

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	10,6800

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,7800

	
	
	Total
	
	

	24
	IzF04F K-2


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

Коэффициент к трудозатратам=2,0000

Коэффициент к материалам=2,0000

Коэффициент к машинам=2,0000


	m2
	91,7400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	11,0088

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	311,9160

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	62,3832

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,1101

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	207,3324

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1835

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	2,3852

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Specificatia elementelor:1-1
	            
	

	 
	
	1.5. Specificatia elementelor:2-2

	
	

	25
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	0,4000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,3800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600

	
	2663102100000810
	Beton C8/10
	m3
	0,4162

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0406

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,2400

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1000

	
	
	Total
	
	

	26
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	1,4000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5600

	
	2663102100000c20
	Beton  C20/25
	m3
	1,4565

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1421

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,8400

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,3500

	
	
	Total
	
	

	27
	CC01E1


	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	10,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2710602400000a240
	Otel beton A240   diam  egal cu  8 mm
	kg
	10,2500

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1,5000

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,1000

	
	
	Total
	
	

	28
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	14,4000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,7776

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0432

	
	2710602200000A5001
	Otel beton A500C   diam de 12mm
	kg
	14,7600

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2,1600

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,1440

	
	
	Total
	
	

	29
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 16mm inclusiv in fundatii continue si radiere 


	kg
	37,5000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,0250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1125

	
	2710602200000A50016
	Otel beton A500C   diam de 16mm
	kg
	38,4375

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	5,6250

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,3750

	
	
	Total
	
	

	30
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 


	m2
	10,8100



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1620

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	8,1075

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0540

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	3,2430

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	3,2430

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,3243

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,5405

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,2703

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,0810

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0108

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0108

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0162

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,2972

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2162

	
	
	Total
	
	

	31
	IzF04F K-2


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

Коэффициент к трудозатратам=2,0000

Коэффициент к материалам=2,0000

Коэффициент к машинам=2,0000


	m2
	18,8600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,2632

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	64,1240

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	12,8248

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0226

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	42,6236

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0377

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,4904

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Specificatia elementelor:2-2
	            
	

	 
	
	1.6. Piese inglobate

	
	

	32
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (P-1) 


	kg
	256,4000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	48,7160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5640

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,5640

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	2,5640

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	256,4000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,2820

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,0512

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	3,8460

	
	
	Total
	
	

	33
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (P-2) 


	kg
	118,6000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	22,5340

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1860

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,1860

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,1860

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	118,6000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,5930

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,9488

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,7790

	
	
	Total
	
	

	34
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv 


	t
	0,3750



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,7300

	
	24301161000001
	Email PF-115
	kg
	4,5000

	
	24302261008141
	Grund GF-021
	kg
	2,2500

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,3150

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,1250

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,5625

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Piese inglobate
	            
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari structurale
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	2.1. Lucrari de demolare

	
	

	35
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile 


	m2
	30,0000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	10,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	

	36
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor 


	m2
	15,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4500

	
	
	Total
	
	

	37
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. 


	m
	10,0000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1000

	
	
	Total
	
	

	38
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 


	m3
	43,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	90,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	56,7600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,1500

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	12,4700

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	12,4700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	6,4500

	
	
	Total
	
	

	39
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 

Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300


	kg
	100,0000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,8000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0412

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0618

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	

	40
	TsH92B


	Incarcarea in auto deseuri de constructie 


	t
	105,3000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	116,8830

	
	
	Total
	
	

	41
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 


	t
	105,3000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	11,1618

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	2.2. Timplarie

	
	

	42
	CK19A  apl


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (Gratar cu jaluzele) 


	m2
	1,5000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2030112938100grat
	Gratar cu jaluzele
	m2
	1,5000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,0575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3705

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	9,0000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,9000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	43
	CK21C


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului рeste 15 mp 


	m2
	2,1000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1050

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4935

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1722

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,8400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,4700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0420

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	2.3. Lucrari de finisare

	
	

	
	
	2.3.1. Pereti laterali

	
	

	44
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 


	m2
	60,9000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,3080

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart Betonokontakt 
	kg
	25,2735

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,0450

	
	
	Total
	
	

	45
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 

Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100


	m2
	60,9000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	176,6100

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	62,7392

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	270,6396

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	26,4489

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1230

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5408

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,6699

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	4,4457

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti laterali
	            
	

	 
	
	2.3.2. Trepte

	
	

	46
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 


	m2
	97,1000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	11,6520

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart Betonokontakt 
	kg
	40,2965

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,8550

	
	
	Total
	
	

	47
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm  spurafata striata 


	m2
	97,1000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	374,3205

	
	267011220205210mm1
	Placi de granit ceramic10 mm  spurafata striata
	m2
	99,0420

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	563,1800

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	14,5650

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	19,4200

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	1,9420

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4855

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	33,3053

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,4956

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,6991

	
	
	Total
	
	

	48
	CH06B


	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de  otel formata la rece, dreapta (Balustrada B1 din inox) 


	m
	19,6000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	23,5200

	
	2812106305701b1
	Balustrada B1
	m
	19,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,9600

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,1760

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,7200

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,4900

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	3,9200

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Trepte
	            
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de finisare
	            
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	3. Amenajari

	
	

	
	
	3.1. Lucrari de demolare

	
	

	49
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 


	m
	180,4000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	57,7280

	
	
	Total
	
	

	50
	DG05A k=2


	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice 

Коэффициент к трудозатратам=2,0000

Коэффициент к материалам=2,0000

Коэффициент к машинам=2,0000


	m2
	1 495,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1 614,6000

	
	
	Total
	
	

	51
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Decaparea asfaltului, bordurilor si betonul sub borduri 


	100 m3
	1,0600



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	5,0562

	
	
	Total
	
	

	52
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 


	t
	233,0600



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	42,4169

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	3.2. Lucrari de pavare

	
	

	53
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III 


	100m2
	14,9500



	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	4,6644

	
	
	Total
	
	

	54
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 


	100m2
	14,9500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	134,9985

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	14,9500

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	20,9300

	
	
	Total
	
	

	55
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta 


	m3
	149,5000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	148,0050

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	171,9250

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	14,9500

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	31,3950

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	62,7900

	
	
	Total
	
	

	56
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 6cm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 


	m2
	1 495,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	867,3990

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	23,6210

	
	2661112800655gri
	Placi din beton, pentru trotuare 6cm, gri
	m2
	1 517,4250

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	2 392,0000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	11 765,6500

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	7,4750

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	63,9860

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	29,9000

	
	
	Total
	
	

	57
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR-1000*250*80mm) 


	m
	380,4000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	45,6480

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	68,4720

	
	26631021000011
	Beton 
	m3
	18,2592

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	388,0080

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,1412

	
	26661228003251
	BR-1000*250*80mm
	m
	382,3020

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,1412

	
	
	Total
	
	

	58
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 


	100m2
	0,6500



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	3,1330

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	2,5740

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de pavare
	            
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Amenajari
	            
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	Transport de material
	
	
	
	

	
	Depozitare de material
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	

	
	Regie
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	

	
	Beneficii la deviz
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


APROBAT:

	Investitor 
	Ofertant  

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	L.Ş.
	L.Ş.


