# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de Servicii reparația ventilatoarelor inclusiv piese de schimb 2

prin procedura de achiziție Procedură de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este: Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă,1 ; Tel:(022) 250-809 - Secția Achiziții; Fax:(022) 250-704        E-mail: achizitii@urgenta.md.

- Lista bunurilor solicitate:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unit. de măs. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| 1 | 50700000-2 | 1. Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU inclusiv piesele de schimb | unități | 1 | Demontare-montare ventilator. Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent. Nr 5. E/M 1,5kW 1500 rot/min. Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului. Ungerea rulmenților.Înlăturarea zgomotelor mecanice. Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației. Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă. Punerea în funcțiune. |  |
|  |  | 2. Reparația ventilatoarelor din cadrul IMSP IMU inclusiv piesele de schimb | unități | 1 | Demontare-montare ventilator. Schimbarea electromotorului,demontare-montare.Vent Nr.4 E/M 0,37kW 1500 rot/min. Balansarea elicei după fixarea pe valul electromotorului. Ungerea rulmenților. Înlăturarea zgomotelor mecanice. Curățarea și vopsirea întregii suprafeți a ventilatoarelor în cadrul reparației. Înlocuirea elementelor electronice de pornire-oprire în panoul de comandă. Punerea în funcțiune. |  |

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:                                                                                                                      la comandă, după necesități, pe parcursul anului 2020, în decurs de 5 zile de la efectuarea comenzii. 
OBLIGATORIU - Inclusiv materialele, piesele de schimb. Efectuarea lucrărilor de către specialiști calificați. Garanțșie la lucrări și piese minim 2 ani

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice (F4.1) | – copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț (F4.2) | – copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare sau extras | – copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de calitate/conformitate sau echivalent pentru piesele schimbate (la momentul prestarii serviciului) | – copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Perioada de garanție la lucrările efectuate și la piesele schimbate | -minim 2 ani. | Obligatoriu |
| 6 | Date despre ofertant INCLUSIV RECHIZITELE BANCARE indicând și nume prenume director | – confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA în corespundere cu paramentrii solicitați în anunțul de participare

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ______30 zile  _____

- Locul deschiderii ofertelor: _________________SIA RSAP__________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Persoană de contact: Timur Sîrbu - șef serviciul deservirea instalațiilor de ventilare  079 548 228

Conducătorul grupului de lucru:  Mihail Ciocanu                                                         L.Ș.