# ANUNȚ DE PARTICIPARE

- privind achiziționarea: materiale și consumabile electrice

- prin procedura de achiziție: valoare mica

1. Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului

2. IDNO:1006601003762

- Adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105.

4. Numărul de telefon:  022 820 -205, 820-196; 820-201, 820- 221.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sap@parlament.md; parlament.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor:

| Nr. d/r | Denumirea obiectului | Caracteristica bunului | Canti- tatea | Unitate de măsură/ buc | Valoarea estimativă pe lot fără TVA (total) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale și consumabile electrice |  |  |  |  |  |
| 1 | Întrerupător | Intrerupător cu telecomandă; Tensiune (V) 180 - 240 V; Frecvență 50 - 60 Hz Sarcina nominală (W) 1000 W / 300 W (lampa incandescentă/led); Distanța (m) 30–60 m/360˚ Garanție – 12 luni | 3 | buc | 312,50 |
| 2 | Lampa | Lampa de masă led HLTL006 8.5 W 230 – 240 V led Garanție – 12 luni | 10 | buc | 4666,66 |
| 3 | Lampă | Lampă cu descărcare in gaze DRL 250 W Soclu E40 Garanție – 12 luni | 10 | buc | 750,00 |
| 4 | Panel | Panel led 48 (4000K) 3840Lm (Î*L*L) 10*595*595mm Garanție – 12 luni | 10 | buc | 4125,00 |
| 5 | Corp de iluminat | Corp de iluminat led cu sensor; Tip led; Puterea (W) 15W Temperatura culoare (K) 6000 K Garanție – 12 luni | 30 | buc | 8250,00 |
| 6 | Dulie | Dulie GU10 15sm | 30 | buc | 200,00 |
| 7 | Ciocan rotopercutor | Ciocan rotopercutor GBH 2-26 DFR 800 W 220 V 2.7 J 0 (echivalent Bosch) Garanție – 12 luni | 1 | buc | 4215,84 |
| 8 | Mașină multifuncțională | Mașină multifuncțională DWE315 Putere nominala 300 W; Turații in gol 22000/min; accesorii 28 buc. Garanție – 12 luni | 1 | buc | 2833,34 |
| 9 | Fisa | Fisa euro unghiulara 16A; 90 grade | 20 | buc | 300,00 |
| 10 | Fisa | Fișa mobilă TG-013 2P+E 16 A 220 V IP44 Nr. Poli 2P+E | 5 | buc | 139,16 |
| 11 | Priza | Priza euro exterior IP20 | 20 | buc | 583,34 |
| 12 | Priza | Priza dubla euro exterior IP20 | 20 | buc | 750,00 |
| 13 | Sursa de alimentare led | Sursa de alimentare led 150W 12.5A 200-240V/AC Tensiune la ieșire: 12V DC Gradul de protecţie: IP67 germetic Garanție – 12 luni | 2 | buc | 1330,00 |
| 14 | Nituri | Nituri cu cap mare, echivalent Lider AL/ST 4*10, aluminiu/oțel; 1set - 25 buc | 10 | seturi | 241,66 |
| 15 | Nituri | Nituri cu cap mare, echivalent Lider AL/ST 4 * 8, aluminiu/oțel; 1set - 25 buc | 10 | seturi | 158,34 |
| 16 | Nituri | Nituri cu cap mare, echivalent Lider AL/ST 4*12, aluminiu/oțel; 1 set - 25 buc | 10 | seturi | 183,34 |
| 17 | Nituri | Nituri din aluminiu 3.2 * 6.4 aluminiu; 1 set - 50 buc | 10 | seturi | 106,66 |
| 18 | Nituri | Nituri din aluminiu 3.2 * 9.6 aluminiu; 1 set - 50 buc | 10 | seturi | 145,83 |
| 19 | Carcasa | Carcasa pentru corp de iluminat led. Dimensiuni (mm) – 600 х 600 | 10 | buc | 2833,34 |
| 20 | Baterie | Baterie echivalent- Alcaline Power LR14REB/2BP Garanție – 24 luni | 10 | buc | 333,34 |
| 21 | Baterie | Baterii LONGLIFE MAX POWER AA Alkaline Garanție – 24 luni | 100 | buc | 2250,00 |
| 22 | Indicator | Indicator: Pericol de electrocutare, dimensiuni: 130 x130 x130 мм, galben, | 45 | buc | 577,50 |
| 23 | Autocolant | Autocolant: 220 V, 4 x 1,5 cm, galben | 36 | buc | 49,00 |
| 24 | Autocolant | Autocolant: 380 V, 4 x 1,5 cm, galben | 36 | buc | 46,00 |
| 25 | Lipici rezervă | Lipici rezervă pentru pistol 7.4 x 300 mm | 50 | buc | 133,33 |
| 26 | Coliere | Coliere 4*250 mm, negru, Material: nailon, bucăți în ambalaj (pachet )- 100 | 5 | buc | 179,16 |
| 27 | Coliere | Coliere 4*250 mm, alb Material: nailon, bucăți în ambalaj (pachet )- 100 | 5 | buc | 179,16 |
| 28 | Nituitor | Nituitor 2.4 - 4.8 mm, 4 duze, L 200/250mm (Echivalent YATO - Hoegert HT2C152) | 2 | buc | 573,34 |
| 29 | Manuşi dielectrice | Manuşi dielectrice (0-9 kv) M11CLASA-0 (2 perechi) | 2 | buc | 358,34 |
| 30 | Module | Module led, AC:230 V, Putere:15W 3000k Garanție – 12 luni | 20 | buc | 1050,00 |
| 31 | Felinar | Felinar EMS CPV 2 x 36 W T8 220 - 240 V IP65 led Garanție – 12 luni | 50 | buc | 11458,34 |
| 32 | Lampa | Lampa fluorescenta T5 14 W G5 Garanție – 12 luni | 20 | buc | 150,00 |
| 33 | Bec | Bec led G45 11 W E27 4000 K Garanție – 12 luni | 40 | buc | 933,33 |
| 34 | Bec | Bec led - Soclu R7S; Puterea 15 W Temperatura culoare 6000 K Tensiune 220 - 240 V L-118mm Garanție – 12 luni | 30 | buc | 3600,00 |
| 35 | Bec | Bec led C37 11W 4000 K E14 neutră Garanție – 12 luni | 50 | buc | 1250,00 |
| 36 | Bec | Bec led A60 12 W cu soclu mic E27 4000 K Garanție – 12 luni | 50 | buc | 1833,33 |
| 37 | Bec | Bec 70 Вт G12 4200 K metal halogen Garanție – 12 luni | 10 | buc | 3833,33 |
| 38 | Tub | Tub fluorescent T8 36W 2470 Lm 6500 K Tip soclu: G13 Ø26*1200 mm Garanție – 12 luni | 60 | buc | 1100,00 |
| 39 | Tub fluorescent bactericid | Tub fluorescent bactericid, Dimensiuni: (L x W x H x Ø) 849.6 mm, Soclu: T8m, Putere: 30 W; Tensiune: 220 V Garanție – 12 luni | 15 | buc | 2137,50 |
| 40 | Tub fluorescent bactericid | Tub fluorescent bactericid, Dimensiuni: (L x W x H x Ø) 437.4 mm, Soclu: T8; Putere: 15 W; Tensiune: 220 V Garanție – 12 luni | 5 | buc | 470,83 |
| 41 | Tub | Tub led Dimensiuni: L x 1500 mm; Soclu: G13; Puterea 28 W; Temperatura culoare: 6500 K; Tensiune 220 - 240 V Garanție – 12 luni | 20 | buc | 2583,34 |
| 42 | Releu | Releu de timp digital HKG316T AC 230 В (Echivalent Himel) | 2 | buc | 666,66 |
| 43 | Senzor | Senzor de mișcare 20A 360°; Distanța 36 m IP44 | 6 | buc | 800,00 |
| 44 | Senzor | Senzor de mișcare + prezență; Puterea 2000 W IP20; Unghi: 360°; Distanța: 20 m Garanție – 12 luni | 14 | buc | 4550,00 |
| 45 | Ventilator | Ventilator centrifugal, echivalent Era MARS GDF 200; 144 W; Putere: 220 – 240 V; 935 m3/h Garanție – 12 luni | 1 | buc | 2565,83 |
| 46 | Masină electrică pentru greblat | Tip: electrică, puterea motorului min.1300W, Zona- spații verzi, min. 800 m2, Material carcasă: plastic Lățimea de lucru: min.37 cm, Capacitatea (volumul) casetei de colectare: min.45 litri. Garanție – 12 luni | 1 | buc | 3750,00 |
| 47 | Unitate de control combustie pentru cazan Wiessman Paramat Simplex PS 1750 | Model: Siemens RMG88.62C2 R.B.L. LMO88 620 C2RL Garanție – 12 luni | 1 | buc | 5833,33 |
|  | Total |  |  |  | 85 370,00 |

Condiție obligatorie: De la potențialii operatori economic câștigători se vor solicita mostre.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile -V.

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: în decurs de 90 de zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de leges au al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta financiară | Cu indicarea prețului pe unitate (fără TVA, cu TVA), preț total (fără TVA, cu TVA). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| 2. | Numărul de înregistrare din Lista producătorilor de EEE | Număr eliberat de Agenția Națională de Mediu (potrivit pct. 45 al Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr 212 din 07.03.2018) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| 4. | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor, eliberat de un organ abilitat. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| 5. | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. tel, adresa e-mail), persoana de contact Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| 6. | Certificat de atribuire al contului bancar | Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| Condiții suplimentare obligatorii: De la potențialii operatori economici câștigători se vor solicita mostre. |  |  |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz – nu se aplică, cuantumul -0.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz – nu se aplică, cuantumul -0.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta – lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai mic.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP.

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele și cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD- 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul autorității contractante   _____________ Tamara GHEORGHIȚA