- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Consumabile medicale pentru secția imagistică a  SR Căușeni 2024                                                    
prin procedura de achiziție      Cererea Ofertelor de Preț

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://srcauseni.md/wp-content/uploads/2024/01/Plan-estimativ-de-achizitii-2024-1.pdf

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Căușeni ”Ana și Alexandru

- IDNO: 1003608150033

- Adresa : r.Căușeni or.Căușeni

- Numărul de telefon/fax:  068781748

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: srcauseni@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32354110-3 | Lotul 1 |  |  |  | 44200,00 |
| 1.1 |  | Film radiografic pentru uz general, spectrul verde, 35x35cm (100buc/cutie) | buc | 10 | Film radiografic pentru uz general, spectrul verde, 35x35cm (100buc/cutie) |  |
| 1.2 |  | Film radiografic pentru uz general, spectrul verde, 30x40cm (100buc/cutie) | buc | 8 | Film radiografic pentru uz general, spectrul verde, 30x40cm (100buc/cutie) |  |
| 1.3 |  | Film radiografic pentru uz general, spectrul verde, 24x30cm (100buc/cutie) | buc | 8 | Film radiografic pentru uz general, spectrul verde, 24x30cm (100buc/cutie) |  |
| 1.4 |  | Film radiografic pentru uz general, spectrul verde, 18x24cm (100buc/cutie) | buc | 10 | Film radiografic pentru uz general, spectrul verde, 18x24cm (100buc/cutie) |  |
| 1.5 |  | Film radiografic pentru uz general, spectrul verde, 13x18cm (100buc/cutie) | buc | 3 | Film radiografic pentru uz general, spectrul verde, 13x18cm (100buc/cutie) |  |
| 1.6 |  | Developator pentru filme cu raze X, pentru prelucrare automată concentrat, în canistre de 20L | buc | 15 | Developator pentru filme cu raze X, pentru prelucrare automată concentrat, în canistre de 20L |  |
| 1.7 |  | Fixativ pentru filme cu raze X, pentru prelucrare automată concentrat, în canistre de 20L | buc | 15 | Fixativ pentru filme cu raze X, pentru prelucrare automată concentrat, în canistre de 20L |  |
| 2.0 | 32354110-3 | Lotul 2 |  |  |  | 22200,00 |
| 2.1 |  | Film digital radiologic(20x25) analogic pentru imprimanta medicală COLENTA HIGH CAP Xp.(cutie 150 buc) | buc | 4 | Film digital radiologic(20x25) analogic pentru imprimanta medicală COLENTA HIGH CAP Xp.(cutie 150 buc) |  |
| 2.2 |  | Film digital radiologic(35x43), analogic pentru imprimanta medicală COLENTA HIGH CAP Xp.(cutie 100 buc) | buc | 3 | Film digital radiologic(35x43), analogic pentru imprimanta medicală COLENTA HIGH CAP Xp.cutie 100 buc) |  |
| 3.0 | 32354110-3 | Lotul 3 |  |  |  | 11900,00 |
| 3.1 |  | Tub conector pacient in T,spiralat | buc | 1 | Tub conector pacient in T,spiralat -lungime 243 cm, cu conectoare tip Luer-Lock, -rezistă la presiuni minim 350 psi, -permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectoarelor. -marcaj colorat diferențiat pentru conectoarele de tip Luer-Lock în vederea identificărei facile pentru operator a conectării la seringile de contrast,salina și la pacient (1 cut-50buc) |  |
| 3.2 |  | Kit consumabile unica folosință compatibile cu injectomatul Stellant | buc | 1 | Kit consumabile unica folosință compatibile cu injectomatul Stellant Dual CT, în ambalaj steril, cu următoarele componente: -2buc.seringi de 200ml -1 buc.tub conector pacient spiralat în T -1buc.tub de purjare aer, prevăzut cu sistem de retenție a excendentului d fluid din timpul operațiunii de purjare a aerului -2 spike-uri de umplere a seringilor |  |
| 4.0 | 32354110-3 | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | VISIPAQUE sol.inj.320mg I/ml 100ml N10 | flacon | 30 | Visipague sol.inj.320mg I/ml 100ml N10 Mediu de contrast pentru raze X | 144 700,00 |
| 5 | 32354110-3 | Lotul 5 |  |  |  | 8100,00 |
| 5.1 |  | Hîrtie USG | buc | 50 | Hîrtie USG ,1100HG, 110mm x18m, |  |
| 5.1 |  | Gel USG | buc | 16 | Gel USG( 5L) |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 231 100.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  conform graficului de livrare pe parcursul a.2024

- Termenul de valabilitate a contractului:  31 decembrie 2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______NU___________________

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  _________________________nu se aplică______________

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului | DA |
| 2 | Oferta | potrivit modelului anexa 21.22.23 confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 3 | Date despre Participant | potrivit modelului F3.3 confirmate prin semnătura electronică | DA |
| 4 | Garanţia pentru ofertă | - Garanția bancară 1%, anexa 9 - Transferul pe contul autorității contractante - Garanția de bună executare a contractului, anexa 10 IMSP SR Căușeni: Ana și Alexandru: c/f 1003608150033 Victoriabank SA,sucursala nr.5 Căușeni c/b VICBMD2X807 MD06VI022510500000002MDL | DA |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 7 | Certificat de calitate a produsului | Copie conform originalul | DA |

- Garanția pentru ofertă, după caz________ DA___________, cuantumul_____1%__________.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz___________ DA___, cuantumul_____5%____.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ___________nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)___nu se aplică ______

- Ofertele se prezintă în valuta_______________RM______________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]___

- pe: [data conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _______________30 zile______

- Locul deschiderii ofertelor: ___________________ SIA RSAP ____________________________________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ___________________nu se aplică_____________

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_______NU_____________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22  ianuarie 2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu seacceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  NU

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Igor Pulber  ______________________________  .LȘ

Ex.Iurie Barcari

Specialist AP

068781748

Confirm loturile

Șef secție Imagistică

Simin Marina________________