Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia capitala a acoperisului, blocul E,K,D,G a gimnaziului nr. 6, din str. Kievului nr.16, mun. Balti nr.10.07- D/22- SAC	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Bloc E,K
					
		1.1. Lucrari de demontare
					
		1.1.1. Acoperisul
					
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200			
2	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700			
3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului din blocuri de calcar)
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000			
	4100126202818	Apa	m3	0,1200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800			
4	RCsB28D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime ( Demolarea cornisei din beton )
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000			
5	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  (Demolarea cosurilor de ventilare din caramida)
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000			
	4100126202818	Apa	m3	0,1200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800			
		1.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari
					
6	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400			
7	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700			
8	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t				
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500			
9	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120			
		1.2. Lucrari de constructii
					
		1.2.1. Invelitoare
					
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica Florentina de culoare rosu, grosime 0,5 mm ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla metalica Florentina de culoare rosu, б= 0,5 mm	m2	1,1500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000			
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000			
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400			
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500			
11	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
12	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare 	m	1,1000			
13	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada   (Установка снегозадержателей)
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2743123549325	Opritori de zapada  	m	1,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	6,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
14	CE18B
	Luminatoare din cupolete din  PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii ( Elemente de ventilare  Va-1)
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000			
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2665122700755	Elemente de ventilare a acoperisuli Va-1	buc	1,0000			
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000			
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000			
	2874115836310	Surub cap bombat crestat   	buc	14,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
		1.2.2. Sistem pluvial
					
15	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500			
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv  de culoarea alba d100	m	1,0500			
	2875274000502	Cot burlan d100	buc	0,5000			
	2875274110001	Piesa de legatura d100	buc	0,2500			
	2413217300010	Cleme d100	buc	0,5000			
	2874115830000	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500			
	2875274000503	Cot de capat d100	buc	0,2500			
	2875274000050	Elemente de legatura d150	buc	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
16	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000			
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv  de culoarea alba d150	m	1,0500			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150	buc	1,4000			
	2666122800555	Element de inchidere d150	buc	0,2000			
	2875274000050	Elemente de legatura d150	buc	0,1000			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000			
	2875274000501	Cot de jgheab d150	buc	0,2000			
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
		1.2.3. Decorare frontoane si streasina
					
17	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000			
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,0000			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220			
18	CK26D apl
	Montarea sortului de mascare de culoare alba  h=260mm
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2743123549327	Sort de mascare de culoare alba  h=260mm	m	1,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	6,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
19	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 )
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila de ventilare din aluminiu 200x400	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
20	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=1.17m2 o bucata =1buc )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700			
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1300			
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500			
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000			
	2863146311270	Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000			
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000			
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111	kg	0,0500			
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000			
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000			
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000			
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800			
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200			
		1.2.4. Centura monolita
					
21	RCsB21B k=0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea  gaurilor pentru montarea ancorelor M1*; M3* )
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,5000			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700			
22	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M1* d12 A III   )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,5000			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100			
23	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M3* d16 A III   )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,5000			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100			
24	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment plastic cu adaaos de adeziv PVA )
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000			
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010			
	2223331441114	Adeziv PVA	kg	0,0300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
25	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M2* d12 A I)
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,5000			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100			
26	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la M2* din d12 A I )
	buc				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080			
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500			
27	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200			
28	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010			
29	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050			
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010			
30	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500			
	2663102100015	Beton  cl. C 16/20	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800			
31	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( Eli- 1)
	kg				
	7136080025001	Montator 	h-om	0,1050			
	28112363099001	Confectii metalice Eli- 1	kg	1,0400			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200			
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130			
32	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( Eli- 2)
	kg				
	7136080025001	Montator 	h-om	0,1050			
	28112363099001	Confectii metalice Eli- 1	kg	1,0400			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200			
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130			
33	CD64C
	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1600			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300			
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	20,0100			
	00000052	Nisip	m3	0,1360			
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3800			
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0380			
		1.2.5. Elemente din metal a acoperisului
					
34	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	35,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000			
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	6,5000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	6,5000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500			
35	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000			
	2430226100814	Grund miniu  ГФ-021	kg	6,0000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
		1.2.6. Sarpante din lemn
					
36	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3				
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000			
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300			
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200			
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100			
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000			
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300			
37	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =2.363 m3)
	m2				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01027			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
38	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500			
	1212121212121	apa	m3	0,2300			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000			
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120			
39	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500			
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,9600			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020			
		1.2.7. Cos de ventilare Cv-1-1buc
					
40	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
41	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000			
	2430226100814	Grund miniu  ГФ-021	kg	6,0000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
42	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500			
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора  М6 L=65mm	buc	1,0000			
43	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm)
	m2				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm	m2	1,0200			
	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	3,2000			
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000			
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000			
44	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
45	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400			
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
46	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
47	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare 	m	1,1000			
		1.2.8. Cos de ventilare Cv-2-1buc
					
48	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
49	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000			
	2430226100814	Grund miniu  ГФ-021	kg	6,0000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
50	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500			
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора  М6 L=65mm	buc	1,0000			
51	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm)
	m2				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm	m2	1,0200			
	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	3,2000			
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000			
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000			
52	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
53	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400			
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
54	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
55	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare 	m	1,1000			
		2. Bloc D
					
		2.1. Lucrari de demontare
					
		2.1.1. Acoperisul
					
56	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200			
57	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700			
58	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
59	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
60	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului din blocuri de calcar)
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000			
	4100126202818	Apa	m3	0,1200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800			
61	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000			
62	RCsB28D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime ( Demolarea cornisei din beton )
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000			
		2.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari
					
63	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400			
64	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700			
65	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t				
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500			
66	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120			
		2.2. Lucrari de constructii
					
		2.2.1. Invelitoare
					
67	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica Florentina de culoare rosu, grosime 0,5 mm ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla metalica Florentina de culoare rosu, б= 0,5 mm	m2	1,1500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000			
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000			
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400			
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500			
68	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare 	m	1,1000			
69	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada   (Установка снегозадержателей)
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2743123549325	Opritori de zapada  	m	1,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	6,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
70	CE18B apl
	Luminatoare din cupolete din  PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii  ( Elemente de ventilare  Va-1)
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000			
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2665122700755	Elemente de ventilare a acoperisuli Va-1	buc	1,0000			
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000			
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000			
	2874115836310	Surub cap bombat crestat   	buc	14,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
		2.2.2. Sistem pluvial
					
71	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500			
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv  de culoarea alba d100	m	1,0500			
	2875274000502	Cot burlan d100	buc	0,5000			
	2875274110001	Piesa de legatura d100	buc	0,2500			
	2413217300010	Cleme d100	buc	0,5000			
	2874115830000	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500			
	2875274000503	Cot de capat d100	buc	0,2500			
	2875274000050	Elemente de legatura d150	buc	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
72	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000			
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv  de culoarea alba d150	m	1,0500			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150	buc	1,4000			
	2666122800555	Element de inchidere d150	buc	0,2000			
	2875274000050	Elemente de legatura d150	buc	0,1000			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000			
	2875274000501	Cot de jgheab d150	buc	0,2000			
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
		2.2.3. Decorare frontoane si streasina
					
73	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000			
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,0000			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220			
74	CK26D apl
	Montarea sortului de mascare de culoare alba  h=260mm
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2743123549327	Sort de mascare de culoare alba  h=260mm	m	1,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	6,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
75	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=1.17m2 o bucata =1buc )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700			
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1300			
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500			
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000			
	2863146311270	Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000			
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000			
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111	kg	0,0500			
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000			
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000			
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000			
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800			
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200			
76	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 )
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila de ventilare din aluminiu 200x400	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
77	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000			
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050			
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0100			
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500			
		2.2.4. Centura monolita
					
78	RCsB21B k=0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea  gaurilor pentru montarea ancorelor M1* )
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,5000			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700			
79	RCsB21C k=0.6
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm ( Forarea  gaurilor pentru montarea ancorelor M2* )
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700			
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,8000			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900			
80	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M1* d16 A III )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,5000			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100			
81	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm  ( Confectionarea si montarea M2* d16 A III )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,5000			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100			
82	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment plastic cu adaaos de adeziv PVA )
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000			
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010			
	2223331441114	Adeziv PVA	kg	0,0300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
83	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M3* d12 A I)
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,5000			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100			
84	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la M3* din d12 A I )
	buc				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080			
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500			
85	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200			
86	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010			
87	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050			
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010			
88	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500			
	2663102100015	Beton  cl. C 16/20	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800			
89	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( Eli- 1)
	kg				
	7136080025001	Montator 	h-om	0,1050			
	28112363099001	Confectii metalice Eli- 1	kg	1,0400			
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200			
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130			
90	CD64C
	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1600			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300			
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	20,0100			
	00000052	Nisip	m3	0,1360			
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200			
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3800			
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0380			
		2.2.5. Sarpante din lemn
					
91	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3				
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000			
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300			
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200			
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100			
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000			
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300			
92	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =4.56 m3)
	m2				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01034			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
93	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500			
	1212121212121	apa	m3	0,2300			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000			
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120			
94	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500			
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,9600			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020			
		2.2.6. Elemente din metal a acoperisului
					
95	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elemente din metal: grinzi, stilpi)
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	35,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000			
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	6,5000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	6,5000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500			
96	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elemente din metal:  ferme Fmt-1)
	t				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	35,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000			
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000			
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500			
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000			
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	6,5000			
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	6,5000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500			
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500			
97	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000			
	2430226100814	Grund miniu  ГФ-021	kg	6,0000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
		2.2.7. Cos de ventilare Cv-1-1buc
					
98	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500			
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора  М6 L=65mm	buc	1,0000			
99	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
100	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000			
	2430226100814	Grund miniu  ГФ-021	kg	6,0000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
101	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm)
	m2				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm	m2	1,0200			
	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	3,2000			
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000			
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000			
102	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
103	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400			
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
104	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
105	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare 	m	1,1000			
		3. Bloc G
					
		3.1. Lucrari de demontare
					
		3.1.1. Acoperisul
					
106	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200			
107	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700			
108	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului din blocuri de calcar)
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000			
	4100126202818	Apa	m3	0,1200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800			
109	RCsB28D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime ( Demolarea cornisei din beton )
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000			
110	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  (Demolarea cosurilor de ventilare din caramida)
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000			
	4100126202818	Apa	m3	0,1200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800			
		3.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari
					
111	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400			
112	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700			
113	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t				
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500			
114	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120			
		3.2. Lucrari de constructii
					
		3.2.1. Invelitoare
					
115	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica Florentina de culoare rosu, б= 0,5 mm ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla metalica Florentina de culoare rosu, б= 0,5 mm	m2	1,1500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000			
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000			
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400			
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500			
116	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare 	m	1,1000			
117	CE18B apl
	Luminatoare din cupolete din  PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii  ( Elemente de ventilare  Va-1)
	buc				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000			
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2665122700755	Elemente de ventilare a acoperisuli Va-1	buc	1,0000			
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000			
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000			
	2874115836310	Surub cap bombat crestat   	buc	14,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
118	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada   (Установка снегозадержателей)
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2743123549325	Opritori de zapada  	m	1,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	6,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
		3.2.2. Sistem pluvial
					
119	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500			
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv  de culoarea alba d100	m	1,0500			
	2875274000502	Cot burlan d100	buc	0,5000			
	2875274110001	Piesa de legatura d100	buc	0,2500			
	2413217300010	Cleme d100	buc	0,5000			
	2874115830000	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500			
	2875274000503	Cot de capat d100	buc	0,2500			
	2875274000051	Elemente de legatura d100	buc	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
120	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000			
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv  de culoarea alba d150	m	1,0500			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150	buc	1,4000			
	2666122800555	Element de inchidere d150	buc	0,2000			
	2875274000050	Elemente de legatura d150	buc	0,1000			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000			
	2875274000501	Cot de jgheab d150	buc	0,2000			
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
		3.2.3. Decorare frontoane si streasina
					
121	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba )
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000			
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,0000			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220			
122	CK26D apl
	Montarea sortului de mascare de culoare alba  h=240mm
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2743123549326	Sort de mascare de culoare alba  h=240mm	m	1,0000			
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	6,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
123	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=1.17m2 o bucata =1buc )
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700			
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1300			
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500			
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000			
	2863146311270	Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000			
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000			
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111	kg	0,0500			
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000			
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000			
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000			
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800			
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200			
124	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 )
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila de ventilare din aluminiu 200x400	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
125	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000			
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050			
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0100			
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500			
		3.2.4. Centura monolita
					
126	RCsB21B k=0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea  gaurilor pentru montarea ancorelor M1* )
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400			
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000			
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,5000			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700			
127	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M1* d12 A III   )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,5000			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100			
128	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment plastic cu adaaos de adeziv PVA )
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000			
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010			
	2223331441114	Adeziv PVA	kg	0,0300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
129	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M2* d12 A I   )
	kg				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,5000			
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100			
130	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la M2* din d12 A I )
	buc				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080			
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500			
131	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200			
132	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010			
133	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050			
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010			
134	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500			
	2663102100015	Beton  cl. C 16/20	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800			
		3.2.5. Sarpante din lemn
					
135	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3				
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000			
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300			
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200			
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100			
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000			
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300			
136	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =7.868 m3)
	m2				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013072			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
137	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500			
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,9600			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020			
138	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500			
	1212121212121	apa	m3	0,2300			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000			
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120			
		3.2.6. Lucarna L-1 ( 4 buc)
					
139	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc				
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	5,9700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330			
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000			
	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	1,0000			
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600			
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600			
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,1000			
	2682132600001	Cerceveli  (Oblon din lemn)	m2	0,5000			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100			
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600			
140	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.4 m3)
	m2				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0417			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
141	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500			
	1212121212121	apa	m3	0,2300			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000			
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120			
142	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500			
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,9600			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020			
143	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica culoare rosie, б= 0,45 mm ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2710403643001	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla metalica culoare rosie, б= 0,45 mm	m2	1,1500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000			
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000			
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400			
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500			
144	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare 	m	1,1000			
145	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,45mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
146	CH09A
	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte  din lemn (Scara pentru lucarna)
	m				
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,2500			
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600			
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000			
		3.2.7. Scara  din metal Sc-1
					
147	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm)
	buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500			
	28741363133001	 Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm	buc	1,0000			
148	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200			
149	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200			
150	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000			
	2430226100814	Grund miniu  ГФ-021	kg	6,0000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
		3.2.8.  Balustrada de acoperis
					
151	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare 
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2811236309804	Confectii metalice diverse  ( Balustrada de acoperis Ba-1 )	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200			
152	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000			
	2430226100814	Grund miniu  ГФ-021	kg	6,0000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
		3.2.9. Cos de ventilare Cv-1-1buc
					
153	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500			
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора  М6 L=65mm	buc	1,0000			
154	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
155	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800			
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000			
	2430226100814	Grund miniu  ГФ-021	kg	6,0000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400			
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000			
156	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm)
	m2				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm	m2	1,0200			
	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	3,2000			
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000			
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000			
157	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
158	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400			
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
159	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm)
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
160	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare 	m	1,1000