# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Biroului Vamal Centru, prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- IDNO: 1006601000185

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Biroului Vamal Centru | lot | 1 | Conform informației expuse în Anexa (Caiet de sarcini) | 1.464.331,03 MDL |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de executare solicitați: pînă la 120 zile din data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA Cod fiscal: 1006601000185 | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Obligatoriu |
| 8 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Anexei nr.10 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 9 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr.14 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform Anexei nr.15 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Conform Anexei nr.13 din Documentația standard) | - Minim 5 ani de experiență în domeniu; - Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate; - Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie; | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind experiența similară (Conform Anexei nr.12 din Documentația standard) |  | Obligatoriu |
| 13 | Criterii obligatorii de calificare privind capacitatea economică şi financiară | - Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 2,7 mln. MDL; - Coeficientul de lichiditate generală minim 130%; - Prezentarea de dovezi privind asigurarea cu resurse financiare necesare implementării lucrărilor ce reprezintă obiectul achiziției (declarație bancară privind mijloace creditare disponibile sau mijloace financiare în cont în sumă de minim 0,7 mln. MDL); | Obligatoriu |
| 14 | Criterii obligatorii de calificare privind implementarea standardelor de asigurare a calității și protecția mediului | - Certificare ISO 9001 sau echivalent; - Certificare ISO 14001 sau echivalent; | Obligatoriu |

Notă: Toate documentele prezentate trebuie să fie semnate electronic.

- Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.

- Termenul de garanţie a lucrărilor: 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel DOAGĂ   _______________

Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Biroului Vamal Centru.

Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al RM, mun. Chișinau str. N.Starostenco, 30.

1. Descriere generală

Obiectul achiziției reprezintă un complex de lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Biroului Vamal Centru.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele folosite la lucrările de reparație, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 5 ani din momentul semănării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul termenului de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului.

4. Valoarea lucrărilor estimate conform proiectului constituie:

1.464.331,03 lei, fără TVA.

5. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: pînă la 120 zile din data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1

Reparatie blocuri sanitare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Reparatie bloc sanitar et 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie (Usi) | m2 |  | 8,64 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 1,81 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 1,81 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie (Ferestre) | m2 |  | 3,25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 0,68 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 0,68 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 27,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 | 10,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 | 10,57 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 1,36 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 | 1,36 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 27,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 | 4,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 4,06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 1,36 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 | 1,08 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 110,35 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,80 | 88,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 | 88,28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 0,33 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 1,66 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 129,35 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 | 15,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 19,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 | 6,47 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 | 1,29 |
| 7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din GK | m2 |  | 27,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,13 | 3,52 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,12 | 3,25 |
| 8 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 | 1,90 |
| 9 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,85 | 1,70 |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 | 6,60 |
| 11 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,82 | 2,46 |
| 12 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  | 25,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,38 | 9,50 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,30 | 7,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 | 1,75 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,159 | 3,98 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 | 0,72 |
| 13 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,08 | 1,20 |
| 14 | RpIB11B | Demontari de radiatoare | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,12 | 0,24 |
| 15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,22 | 1,10 |
| 16 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,06 | 0,36 |
| 17 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,10 | 0,10 |
| 18 | RCsB30L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6, pentru grosimea totala a peretelui 50cm) | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,51 | 4,69 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,219 | 2,01 |
|  | 5001000100135-1 | Freza cu carota diamanta D130 | buc | 0,0107 | 0,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0582 | 0,54 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,35 | 3,22 |
| 19 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,10 | 1,50 |
| 20 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 15,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,30 | 4,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,70 | 25,50 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 0,15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 | 0,22 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 0,30 |
| 21 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,04 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 | 1,16 |
| 22 | RpCU07C | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,43 | 0,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 0,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,35 | 0,70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 0,03 |
| 23 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  | 8,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,25 | 2,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,00 | 8,00 |
| 24 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 | 4,00 |
| 25 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 8,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 2,06 |
| 1.1.2. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  | 27,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 0,81 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 | 4,06 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,36 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 27,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 | 16,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 2,71 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 | 352,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 1,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 0,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 0,81 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 0,33 |
| 28 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4 | m2 |  | 27,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 | 10,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 | 2,17 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 | 233,06 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 0,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 0,33 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,16 |
| 29 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm, K=2 in 2 straturi) | m2 |  | 32,22 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 | 2,58 |
|  | 2320322600036-1 | Mastica bituminoasa | kg | 1,70 | 109,55 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,34 | 21,91 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 0,04 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,13 | 72,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | 0,06 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | 0,84 |
| 30 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 27,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,909 | 51,73 |
|  | 2670112202052-1 | placi gresie portelanat minim 8mm | m2 | 1,015 | 27,51 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,30 | 116,53 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 | 5,42 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 | 0,54 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 0,11 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 1,24 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 | 0,31 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 | 0,14 |
| 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  | 129,35 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 3,88 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 | 19,40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 6,47 |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 129,35 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 | 181,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | 38,81 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,50 | 1 358,18 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 | 3,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 0,91 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 0,52 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 1,03 |
| 33 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 | m2 |  | 129,35 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 | 51,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 15,52 |
|  | 2664102100000-1 | Mortar M-100 | m3 | 0,006 | 3,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,52 |
| 34 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) | kg |  | 174,62 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 | 6,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 0,87 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 | 176,37 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 0,87 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 1,75 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 | 52,39 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,10 |
| 35 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 33,80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,44 | 14,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 | 7,44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,98 | 33,12 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 | 0,03 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 | 0,03 |
| 36 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti | m2 |  | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 18,84 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate | m2 | 1,05 | 5,25 |
|  | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD | m | 2,075 | 10,38 |
|  | 2710703520285-1 | Profil de suport CD | m | 4,20 | 21,00 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,20 | 21,00 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,48 | 22,40 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,83 | 4,15 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,80 | 9,00 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,44 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,53 | 22,65 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,45 | 267,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 0,03 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 0,69 |
| 37 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 117,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,20 | 257,64 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,02 | 120,65 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,00 | 709,69 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,39 | 46,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 0,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 3,68 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 1,78 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 5,34 |
| 38 | CK26D | Profil de colt din aluminiu pentru teracota | m |  | 38,30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 | 3,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 0,38 |
|  | 2743123549027-2 | Profil de colt din aluminiu pentru teracota | m | 1,00 | 38,30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 229,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,38 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  | 19,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 0,57 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 | 2,85 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 0,95 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos | m2 |  | 19,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 23,18 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 135,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 1,50 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 0,30 |
| 41 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 | 1,49 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,30 | 0,30 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,61 | 14,61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 0,08 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,03 |
| 42 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm | m |  | 5,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 0,05 |
|  | 2743123549027-1 | Corner din aluminiu 25x25mm | m | 1,00 | 5,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 30,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,05 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 4,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 22,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 20,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 2,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 21,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,02 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 0,60 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,00 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 11,00 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,40 | 8,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 1,20 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 10,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 1,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,04 |
| 1.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |
| 47 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 27,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,91 | 51,76 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate | m2 | 1,05 | 28,46 |
|  | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD | m | 0,919 | 24,90 |
|  | 2710703520285-1 | Profil de suport CD | m | 2,20 | 59,62 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 | 63,68 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 20,53 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 | 7,34 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 2,37 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 | 44,72 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,19 | 438,75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 0,12 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 1,29 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 27,10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 12,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 2,71 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 28,59 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,03 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 27,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 0,81 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 4,06 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,36 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) | m2 |  | 27,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 14,91 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 10,84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 1,63 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 13,55 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 1,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,05 |
| 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 0,06 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 | 0,30 |
|  | 2811236306200-1 | Grila de ventilare 250x300 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 | 1,00 |
| 52 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profilde aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x700mm) | m2 |  | 2,94 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 | 2,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 0,29 |
|  | 2812106306050-1 | Usa din profilde aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1,00 | 2,94 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 11,76 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 | 1,47 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 75,00 | 220,50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 1,76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 2,94 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,06 |
| 53 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profilde aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x900mm) | m2 |  | 5,67 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 | 4,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 0,57 |
|  | 2812106306050-1 | Usa din profilde aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1,00 | 5,67 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 22,68 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 | 2,84 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 75,00 | 425,25 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 3,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 5,67 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,11 |
| 54 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2 |  | 19,80 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 | 19,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 | 1,19 |
|  | 2030112951000-1 | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara | m2 | 1,00 | 19,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 118,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,195 | 3,86 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,058 | 1,15 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 11,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,80 | 15,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,40 |
| 55 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara (h)1700x950mm) | m2 |  | 3,23 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 | 3,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 0,32 |
|  | 2030112938100-1 | Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara | m2 | 1,00 | 3,23 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 | 2,28 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 | 0,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 19,38 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 1,94 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 3,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,06 |
| 56 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm | m |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 | 0,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 0,16 |
|  | 2743123549026-1 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm | m | 1,00 | 2,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 8,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,02 |
| 1.1.6. Retele de apa si canalizare interna |  |  |  |  |  |
| 57 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 | 28,20 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,01 | 6,36 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,00 | 6,30 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,00 | 6,30 |
| 58 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 | 5,70 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,01 | 3,09 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,00 | 3,06 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,00 | 3,06 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,30 | 0,92 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,01 | 3,09 |
| 59 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata) | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 | 4,95 |
|  | 2913124201370-1 | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" | buc | 1,00 | 3,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 | 6,00 |
| 60 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 ) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 | 3,32 |
|  | 2875114202905-1 | Sifon de pardoseala din inox D50 | buc | 1,00 | 4,20 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,11 | 0,46 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,04 | 0,17 |
| 61 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,75 | 1,50 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,01 | 2,06 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,00 | 8,16 |
| 62 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,35 | 0,70 |
|  | 2924127356800-1 | Dozator de sapun | buc | 1,00 | 2,04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 | 4,08 |
| 63 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) | m |  | 22,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,31 | 6,82 |
|  | 2521216717050-3 | Teava PPR D20, PN20 | m | 1,02 | 22,44 |
|  | 2523156719430-3 | Cot ppr d 20 | buc | 0,20 | 4,40 |
|  | 2523156719450-3 | Teu ppr d 20 | buc | 0,21 | 4,62 |
|  | 2523156719460-3 | Reductie PPR D 20 | buc | 0,04 | 0,88 |
|  | 2523156719400-3 | Mufa PPR D 20 | buc | 0,04 | 0,88 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,00 | 22,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0,44 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 0,13 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 0,04 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,45 |
| 64 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) | buc |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,29 | 5,80 |
|  | 2875274204040-3 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 | buc | 1,00 | 20,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 0,10 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,31 | 6,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,02 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,02 |
| 65 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 2,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,08 | 0,18 |
| 66 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 22,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,15 | 3,30 |
| 67 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2") | buc |  | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 3,00 |
|  | 2875274119000-5 | Racord olandez PPR 20 x 1/2" | buc | 1,00 | 15,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0,15 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 0,30 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 0,60 |
| 68 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1") | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 0,40 |
|  | 2875274119000-6 | Racord Olandez PPR 20 x 1" | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 0,08 |
| 69 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) | buc |  | 13,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 | 2,34 |
|  | 2913124202100-12 | Robinet sub lavoar D 15 | buc | 1,00 | 13,13 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 | 13,13 |
| 70 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,13 | 0,26 |
|  | 2913124202100-1 | Robinet bila de serviciu 1/2 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 | 2,00 |
| 71 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110) | m |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,32 | 4,80 |
|  | 2521216720160-1 | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 | m | 1,03 | 15,45 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 | 0,22 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 0,22 |
| 72 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,25 | 2,00 |
|  | 2521216720160-2 | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 | m | 1,03 | 8,24 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 | 0,03 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 0,10 |
| 73 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,60 | 2,40 |
|  | 2875277330522-1 | Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,012 | 0,05 |
| 74 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 | 0,56 |
|  | 2523156721037-1 | Revizie din polipropilena PP D110 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 0,03 |
| 75 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 | 2,24 |
|  | 2523156721037-10 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110 | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 0,28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 0,12 |
| 76 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 | 0,44 |
|  | 2523156721037-2 | Revizie din polipropilena D50 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 0,02 |
| 77 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 | 1,76 |
|  | 2523156721037-11 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 | 0,08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 0,10 |
| 78 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110) | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,52 | 4,16 |
|  | 2875274204040-4 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110 | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,006 | 0,05 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,31 | 2,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,01 |
| 79 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,43 | 3,44 |
|  | 2875274204040-5 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,006 | 0,05 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,31 | 2,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,01 |
| 1.1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 80 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 | m |  | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 | 6,40 |
|  | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena D25 PN 25 | m | 1,03 | 16,48 |
| 81 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 | 1,20 |
|  | 2875274110102-1 | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0,16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 0,05 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 | 0,12 |
| 82 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 | buc |  | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 3,20 |
|  | 2875274204000-41 | Bratara fixare PPR D25 | buc | 1,00 | 16,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0,80 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00 | 16,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00 | 16,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00 | 16,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10 | 1,60 |
| 83 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 | m |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,35 | 0,70 |
|  | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena D20 PN 25 | m | 1,03 | 2,06 |
| 84 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 0,72 |
|  | 2875274110102-2 | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 0,03 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 | 0,07 |
| 85 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 0,80 |
|  | 2875274204000-42 | Bratara fixare PPR D25 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0,20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10 | 0,40 |
| 86 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 | 1,62 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,04 | 0,72 |
| 87 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 | 4,00 |
|  | 2822115700000-1 | Radiator bimetal 500mm (h) | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 | 0,12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 | 0,40 |
| 88 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 0,36 |
|  | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2" | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 0,05 |
| 89 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 0,36 |
|  | 2875274202700-2 | Robinet retur 1/2" | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 0,05 |
| 90 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 | 0,30 |
|  | 2875274205100-1 | Robinet PPR D25, PN25 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 0,06 |
| 91 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 0,80 |
|  | 2875274119000-2 | Racord olandez PPR D20/ 1/2" | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 0,08 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 0,16 |
| 92 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 1,60 |
|  | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR D25/ 1" | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0,08 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 0,16 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 0,32 |
| 1.2. Reparatie bloc sanitar et 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 93 | RpCO56A | Demontari: timplarie (Usi) | m2 |  | 8,64 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 1,81 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 1,81 |
| 94 | RpCO56A | Demontari: timplarie (Ferestre) | m2 |  | 3,25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 0,68 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 0,68 |
| 95 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 38,76 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 | 15,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 | 15,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 1,94 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 | 1,94 |
| 96 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 38,76 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 | 5,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 5,81 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 1,94 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 | 1,55 |
| 97 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 110,35 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,80 | 88,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 | 88,28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 0,33 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 1,66 |
| 98 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 168,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 | 20,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 25,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 | 8,45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 | 1,69 |
| 99 | RpCO56C | Demontari: captuseli din GK | m2 |  | 38,76 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,13 | 5,04 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,12 | 4,65 |
| 100 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 | 1,90 |
| 101 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,85 | 1,70 |
| 102 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 | 6,60 |
| 103 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,82 | 2,46 |
| 104 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  | 25,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,38 | 9,50 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,30 | 7,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 | 1,75 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,159 | 3,98 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 | 0,72 |
| 105 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,08 | 1,20 |
| 106 | RpIB11B | Demontari de radiatoare | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,12 | 0,24 |
| 107 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 7,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,22 | 1,54 |
| 108 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,06 | 0,36 |
| 109 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,10 | 0,10 |
| 110 | RCsB30L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6, pentru grosimea totala a peretelui 50cm) | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,51 | 4,69 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,219 | 2,01 |
|  | 5001000100135-1 | Freza cu carota diamanta D130 | buc | 0,0107 | 0,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0582 | 0,54 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,35 | 3,22 |
| 111 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,10 | 1,50 |
| 112 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 15,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,30 | 4,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,70 | 25,50 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 0,15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 | 0,22 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 0,30 |
| 113 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,04 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 | 1,16 |
| 114 | RpCU07C | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,43 | 0,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 0,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,35 | 0,70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 0,03 |
| 115 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  | 10,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,25 | 2,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,00 | 10,00 |
| 116 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 | 5,00 |
| 117 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 10,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 2,58 |
| 1.2.2. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  | 38,76 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 1,16 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 | 5,81 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,94 |
| 119 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 38,76 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 | 23,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 3,88 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 | 503,88 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 1,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 0,39 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 1,16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 0,47 |
| 120 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4 | m2 |  | 38,76 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 | 15,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 | 3,10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 | 333,34 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 0,47 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,23 |
| 121 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, inclusiv hidroizolarea peretilor pe perimetru 20cm, K=2 in 2 straturi) | m2 |  | 34,72 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 | 2,78 |
|  | 2320322600036-1 | Mastica bituminoasa | kg | 1,70 | 118,05 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,34 | 23,61 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 0,04 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,13 | 78,47 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | 0,07 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | 0,90 |
| 122 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 38,76 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,909 | 73,99 |
|  | 2670112202052-1 | placi gresie portelanat minim 8mm | m2 | 1,015 | 39,34 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,30 | 166,67 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 | 7,75 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 | 0,78 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 0,16 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 1,77 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 | 0,45 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 | 0,21 |
| 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  | 168,94 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 5,07 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 | 25,34 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 8,45 |
| 124 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 168,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 | 236,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | 50,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,50 | 1 773,87 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 | 5,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 1,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 0,68 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 1,35 |
| 125 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 | m2 |  | 168,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 | 67,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 20,27 |
|  | 2664102100000-1 | Mortar M-100 | m3 | 0,006 | 4,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,68 |
| 126 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) | kg |  | 228,07 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 | 9,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 1,14 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 | 230,35 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 1,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 2,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 | 68,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,14 |
| 127 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 40,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,44 | 17,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 | 8,89 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,98 | 39,59 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 | 0,04 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 | 0,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 | 0,04 |
| 128 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti | m2 |  | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 18,84 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate | m2 | 1,05 | 5,25 |
|  | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD | m | 2,075 | 10,38 |
|  | 2710703520285-1 | Profil de suport CD | m | 4,20 | 21,00 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,20 | 21,00 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,48 | 22,40 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,83 | 4,15 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,80 | 9,00 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,44 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,53 | 22,65 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,45 | 267,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 0,03 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 0,69 |
| 129 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 139,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,20 | 305,95 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,02 | 143,27 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,00 | 842,76 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,39 | 54,78 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 0,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 4,37 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 2,11 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 6,34 |
| 130 | CK26D | Profil de colt din aluminiu pentru teracota | m |  | 23,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 | 2,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 0,23 |
|  | 2743123549027-2 | Profil de colt din aluminiu pentru teracota | m | 1,00 | 23,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 138,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,23 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  | 38,56 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 1,16 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 | 5,78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,93 |
| 132 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos | m2 |  | 38,56 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 47,04 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 275,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 3,05 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 0,62 |
| 133 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 | 2,97 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,30 | 0,60 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,61 | 29,22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 0,16 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,06 |
| 134 | CK26D | Corner din aluminiu 25x25mm | m |  | 8,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 | 0,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 0,08 |
|  | 2743123549027-1 | Corner din aluminiu 25x25mm | m | 1,00 | 8,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 48,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,08 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 40,56 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 8,11 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 44,62 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 6,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 40,56 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 18,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 4,06 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 42,79 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,04 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 40,56 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 1,22 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 6,08 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 2,03 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 40,56 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 22,31 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,40 | 16,22 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 2,43 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 20,28 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 2,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,08 |
| 1.2.4. Tavane |  |  |  |  |  |
| 139 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 38,76 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,91 | 74,03 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate | m2 | 1,05 | 40,70 |
|  | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD | m | 0,919 | 35,62 |
|  | 2710703520285-1 | Profil de suport CD | m | 2,20 | 85,27 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 | 91,09 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 29,36 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 | 10,50 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 3,39 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 | 63,95 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,19 | 627,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 0,18 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 1,84 |
| 140 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 38,76 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 17,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 3,88 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 40,89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,04 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 38,76 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 1,16 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 5,81 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,94 |
| 142 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) | m2 |  | 38,76 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 21,32 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 15,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 2,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 19,38 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 1,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,08 |
| 1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 143 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 0,06 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 | 0,30 |
|  | 2811236306200-1 | Grila de ventilare 250x300 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 | 1,00 |
| 144 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profilde aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x700mm) | m2 |  | 2,94 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 | 2,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 0,29 |
|  | 2812106306050-1 | Usa din profilde aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1,00 | 2,94 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 11,76 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 | 1,47 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 75,00 | 220,50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 1,76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 2,94 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,06 |
| 145 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profilde aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul, H2100x900mm) | m2 |  | 5,67 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 | 4,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 0,57 |
|  | 2812106306050-1 | Usa din profilde aluminiu, grosimea profil minim 60mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 1,00 | 5,67 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 22,68 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 | 2,84 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 75,00 | 425,25 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 3,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 5,67 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,11 |
| 146 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv lacate si furnitura necesara din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2 |  | 19,80 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 | 19,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 | 1,19 |
|  | 2030112951000-1 | Panouri despartitori si usi in cabinele sanitare din material compact monolitic HPL, (laminat de innalta presiune) pe cadru din aluminiu inclusiv furnitura necesara | m2 | 1,00 | 19,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 118,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,195 | 3,86 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,058 | 1,15 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 11,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,80 | 15,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,40 |
| 147 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara (h)1700x950mm) | m2 |  | 3,23 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 | 3,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 0,32 |
|  | 2030112938100-1 | Ferestre din aluminiu cu punte termica, inclusiv furnitura necesara | m2 | 1,00 | 3,23 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 | 2,28 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 | 0,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 19,38 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 1,94 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 3,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,06 |
| 148 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm | m |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 | 0,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 0,16 |
|  | 2743123549026-1 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm | m | 1,00 | 2,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 8,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,02 |
| 1.2.6. Retele de apa si canalizare interna |  |  |  |  |  |
| 149 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 | 28,20 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,01 | 6,36 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,00 | 6,30 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,00 | 6,30 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,00 | 6,30 |
| 150 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 | 3,80 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,01 | 2,06 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,00 | 2,04 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,00 | 2,04 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,30 | 0,61 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,01 | 2,06 |
| 151 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 | 3,30 |
|  | 2913124201370-1 | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 | 4,00 |
| 152 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 ) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 | 3,32 |
|  | 2875114202905-1 | Sifon de pardoseala din inox D50 | buc | 1,00 | 4,20 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,11 | 0,46 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,04 | 0,17 |
| 153 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,75 | 1,50 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,01 | 2,06 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,00 | 8,16 |
| 154 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,35 | 0,70 |
|  | 2924127356800-1 | Dozator de sapun | buc | 1,00 | 2,04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 | 4,08 |
| 155 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) | m |  | 22,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,31 | 6,82 |
|  | 2521216717050-3 | Teava PPR D20, PN20 | m | 1,02 | 22,44 |
|  | 2523156719430-3 | Cot ppr d 20 | buc | 0,20 | 4,40 |
|  | 2523156719450-3 | Teu ppr d 20 | buc | 0,21 | 4,62 |
|  | 2523156719460-3 | Reductie PPR D 20 | buc | 0,04 | 0,88 |
|  | 2523156719400-3 | Mufa PPR D 20 | buc | 0,04 | 0,88 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,00 | 22,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0,44 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 0,13 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 0,04 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,45 |
| 156 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) | buc |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,29 | 5,80 |
|  | 2875274204040-3 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 | buc | 1,00 | 20,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 0,10 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,31 | 6,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,02 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,02 |
| 157 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 2,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,08 | 0,18 |
| 158 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 22,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,15 | 3,30 |
| 159 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2") | buc |  | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 3,00 |
|  | 2875274119000-5 | Racord olandez PPR 20 x 1/2" | buc | 1,00 | 15,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0,15 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 0,30 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 0,60 |
| 160 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1") | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 0,40 |
|  | 2875274119000-6 | Racord Olandez PPR 20 x 1" | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 0,08 |
| 161 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) | buc |  | 13,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 | 2,34 |
|  | 2913124202100-12 | Robinet sub lavoar D 15 | buc | 1,00 | 13,13 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 | 13,13 |
| 162 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,13 | 0,26 |
|  | 2913124202100-1 | Robinet bila de serviciu 1/2 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 | 2,00 |
| 163 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110) | m |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,32 | 4,80 |
|  | 2521216720160-1 | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 | m | 1,03 | 15,45 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 | 0,22 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 0,22 |
| 164 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,25 | 2,00 |
|  | 2521216720160-2 | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 | m | 1,03 | 8,24 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 | 0,03 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 0,10 |
| 165 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,60 | 2,40 |
|  | 2875277330522-1 | Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,012 | 0,05 |
| 166 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 | 0,56 |
|  | 2523156721037-1 | Revizie din polipropilena PP D110 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 0,03 |
| 167 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 | 2,24 |
|  | 2523156721037-10 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110 | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 0,28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 0,12 |
| 168 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 | 0,44 |
|  | 2523156721037-2 | Revizie din polipropilena D50 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 | 0,02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 0,02 |
| 169 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 | 1,76 |
|  | 2523156721037-11 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 | 0,08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 0,10 |
| 170 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110) | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,52 | 4,16 |
|  | 2875274204040-4 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110 | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,006 | 0,05 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,31 | 2,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,01 |
| 171 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,43 | 3,44 |
|  | 2875274204040-5 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,006 | 0,05 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,31 | 2,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,01 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,01 |
| 1.2.7. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 172 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 | m |  | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 | 6,40 |
|  | 2521216710000-3 | Teava din polipropilena D25 PN 25 | m | 1,03 | 16,48 |
| 173 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 | 1,20 |
|  | 2875274110102-1 | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0,16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 0,05 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 | 0,12 |
| 174 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 | buc |  | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 3,20 |
|  | 2875274204000-41 | Bratara fixare PPR D25 | buc | 1,00 | 16,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0,80 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00 | 16,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00 | 16,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00 | 16,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10 | 1,60 |
| 175 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 | m |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,35 | 0,70 |
|  | 2521216710000-1 | Teava din polipropilena D20 PN 25 | m | 1,03 | 2,06 |
| 176 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 0,72 |
|  | 2875274110102-2 | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 0,03 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 | 0,07 |
| 177 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 0,80 |
|  | 2875274204000-42 | Bratara fixare PPR D25 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0,20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10 | 0,40 |
| 178 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 | 1,62 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,04 | 0,72 |
| 179 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 | 4,00 |
|  | 2822115700000-1 | Radiator bimetal 500mm (h) | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 | 0,12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 | 0,40 |
| 180 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 0,36 |
|  | 2875274202700-1 | Robinet tur 1/2" | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 0,05 |
| 181 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 0,36 |
|  | 2875274202700-2 | Robinet retur 1/2" | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 0,05 |
| 182 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 | 0,30 |
|  | 2875274205100-1 | Robinet PPR D25, PN25 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 0,06 |
| 183 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 0,80 |
|  | 2875274119000-2 | Racord olandez PPR D20/ 1/2" | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 0,08 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 0,16 |
| 184 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 1,60 |
|  | 2875274119000-1 | Racord olandez PPR D25/ 1" | buc | 1,00 | 8,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0,08 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 0,16 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 0,32 |
| 1.3. Canalizare exterioara |  |  |  |  |  |
| 185 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 | 4,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 | 2,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 | 0,10 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 | 0,58 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 | 0,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 | 0,30 |
| 186 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm K=9.1 pentru grosimea totala a fundatiei de 1m) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,56 | 5,10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,24 | 2,18 |
|  | 5001000100135-2 | Freza cu carota diamanta D190 | buc | 0,0098 | 0,09 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0921 | 0,84 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,39 | 3,55 |
| 187 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 |  | 3,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,00 | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 | 0,96 |
| 188 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,43 | 1,29 |
| 189 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 | 26,46 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 | 31,17 |
| 190 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 1,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,45 | 5,80 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,15 | 0,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,25 | 1,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 | 0,48 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 | 0,01 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 | 0,08 |
| 191 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 42,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,059 | 2,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 0,17 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 | 43,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 | 6,32 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 0,42 |
| 192 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,30 | 10,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 | 0,80 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,00 | 684,78 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 | 1,46 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 | 1,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 | 0,59 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 | 1,20 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 | 0,65 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 | 0,50 |
| 193 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, modelul asemanator cu cel existent) | m2 |  | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 | 19,28 |
|  | 2670112202052 | Placi de gresie portelanat | m2 | 1,02 | 5,10 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,80 | 29,00 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,15 | 0,75 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 | 1,00 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 | 0,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 | 0,02 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 | 1,72 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 | 0,18 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 0,04 |
| 194 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SN8 D160mm) | m |  | 7,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,42 | 3,15 |
|  | 2521216720160-3 | Teava PVC SN8 D160mm | m | 1,03 | 7,72 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,026 | 0,20 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,023 | 0,17 |
| 195 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,36 | 1,44 |
|  | 2523156721037-3 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D160 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,06 | 0,24 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,023 | 0,09 |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |
| 2.1. Reparatie bloc sanitar et 2 |  |  |  |  |  |
| 196 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,57 | 3,57 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,00 | 8,08 |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,00 | 8,08 |
|  | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,00 | 4,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,80 | 0,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 0,02 |
| 197 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 0,05 |
| 198 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 0,05 |
| 199 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 0,05 |
| 200 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m |  | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,07 | 1,05 |
|  | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 1,03 | 16,99 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,05 | 0,83 |
| 201 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m |  | 25,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,07 | 1,75 |
|  | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 1,03 | 28,32 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,05 | 1,38 |
| 202 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m |  | 40,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,50 | 20,00 |
|  | 25212167042335544 | Tub PVC d25 | m | 1,025 | 43,05 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,15 | 6,30 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,15 | 6,30 |
| 203 |  | Doze D75x40 | buc |  | 1,00 |
|  | 5884332 | Doze D75x40 | buc | 1,00 | 1,00 |
| 204 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 40W) | buc |  | 7,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 | 1,96 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED 600x600 40W | buc | 1,00 | 7,28 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,00 | 7,28 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,00 | 7,28 |
| 205 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 | 0,60 |
|  | 1111000100020-3 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 0,01 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 | 0,40 |
| 206 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 | 0,90 |
|  | 1111000100020-2 | Intrerupator cu 1 clape tip ingropat | buc | 1,00 | 3,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 3,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 0,02 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 | 0,60 |
| 207 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 | 1,86 |
|  | 2746167335100-12 | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,02 | 6,12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 6,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 0,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 | 12,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 | 12,00 |
| 208 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 | 23,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 | 0,30 |
| 2.2. Reparatie bloc sanitar et 1 |  |  |  |  |  |
| 209 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,57 | 3,57 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,00 | 8,08 |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,00 | 8,08 |
|  | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,00 | 4,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,80 | 0,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 0,02 |
| 210 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 0,05 |
| 211 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 0,05 |
| 212 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 0,05 |
| 213 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m |  | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,07 | 1,05 |
|  | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 1,03 | 16,99 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,05 | 0,83 |
| 214 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m |  | 25,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,07 | 1,75 |
|  | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 1,03 | 28,32 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,05 | 1,38 |
| 215 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m |  | 40,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,50 | 20,00 |
|  | 25212167042335544 | Tub PVC d25 | m | 1,025 | 43,05 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,15 | 6,30 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,15 | 6,30 |
| 216 |  | Doze D75x40 | buc |  | 1,00 |
|  | 5884332 | Doze D75x40 | buc | 1,00 | 1,00 |
| 217 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 40W) | buc |  | 9,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 | 2,52 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED 600x600 40W | buc | 1,00 | 9,36 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,00 | 9,36 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,00 | 9,36 |
| 218 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 | 0,60 |
|  | 1111000100020-3 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 0,01 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 | 0,40 |
| 219 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 | 1,20 |
|  | 1111000100020-2 | Intrerupator cu 1 clape tip ingropat | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 0,02 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 | 0,80 |
| 220 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 | 1,86 |
|  | 2746167335100-12 | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,02 | 6,12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 6,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 0,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 | 12,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 | 12,00 |
| 221 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 | 23,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 | 0,30 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 3.1. Reparatie bloc sanitar et 2 |  |  |  |  |  |
| 222 |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) | buc |  | 1,00 |
|  | 155477575577 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate IP54) | buc | 1,00 | 1,00 |
| 223 |  | Separator de sarcina 3P/25A, IP20 | buc |  | 1,00 |
|  | 13535 | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20 | buc | 1,00 | 1,00 |
| 224 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc |  | 1,00 |
|  | 465653131535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 1,00 | 1,00 |
| 225 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc |  | 1,00 |
|  | 46565315731535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 1,00 | 1,00 |
| 226 |  | Ventilator perete d 125 180 m3/h | buc |  | 2,00 |
|  | 351315 | Ventilator perete d 125 180 m3/h | buc | 1,00 | 2,00 |
| 3.2. Reparatie bloc sanitar et 1 |  |  |  |  |  |
| 227 |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) | buc |  | 1,00 |
|  | 155477575577 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate IP54) | buc | 1,00 | 1,00 |
| 228 |  | Separator de sarcina 3P/25A, IP20 | buc |  | 1,00 |
|  | 13535 | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20 | buc | 1,00 | 1,00 |
| 229 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc |  | 1,00 |
|  | 465653131535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 1,00 | 1,00 |
| 230 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc |  | 1,00 |
|  | 46565315731535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 1,00 | 1,00 |
| 231 |  | Ventilator perete d 125 180 m3/h | buc |  | 2,00 |
|  | 351315 | Ventilator perete d 125 180 m3/h | buc | 1,00 | 2,00 |

Reparatie cazangerie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Cazangerie |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 41,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 | 15,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 | 15,99 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 2,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 | 2,05 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 41,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 | 6,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 6,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 2,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 | 1,64 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 40,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,80 | 32,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 | 32,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 0,12 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 0,61 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 66,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 10,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 | 3,33 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 | 0,67 |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  | 5,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,25 | 1,25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,00 | 5,00 |
| 6 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 | 2,50 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 5,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 1,29 |
| 1.1.2. Pardosea |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  | 41,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 1,23 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 | 6,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 2,05 |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 41,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 | 24,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 4,10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 | 533,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 1,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 0,41 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 1,23 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 0,49 |
| 10 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4 | m2 |  | 41,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 | 16,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 | 3,28 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 | 352,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 1,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,33 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 0,49 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,25 |
| 11 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 41,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,909 | 78,27 |
|  | 2670112202052-1 | placi gresie portelanat minim 8mm | m2 | 1,015 | 41,62 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,30 | 176,30 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 | 8,20 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 | 0,82 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 0,16 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 1,87 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 | 0,48 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 | 0,22 |
| 12 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 ) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 | 1,66 |
|  | 2875114202905-1 | Sifon de pardoseala din inox D50 | buc | 1,00 | 2,10 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,11 | 0,23 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,04 | 0,08 |
| 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  | 68,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 2,06 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 | 10,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 3,44 |
| 14 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 68,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 | 96,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | 20,61 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,50 | 721,35 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 | 2,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 0,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 0,27 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 0,55 |
| 15 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 | m2 |  | 68,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 | 27,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 8,24 |
|  | 2664102100000-1 | Mortar M-100 | m3 | 0,006 | 1,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,27 |
| 16 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2) | kg |  | 92,75 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 | 3,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 0,46 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 | 93,68 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 0,46 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 0,93 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 | 27,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,06 |
| 17 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 40,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,20 | 89,10 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,02 | 41,72 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,00 | 245,43 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,39 | 15,95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 1,27 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 0,62 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 1,85 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  | 28,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 0,85 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 | 4,23 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,41 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos | m2 |  | 28,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 34,40 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 201,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 2,23 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 0,45 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 28,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 5,64 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 31,02 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 4,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 28,20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 12,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 2,82 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 29,75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,03 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 28,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 0,85 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 4,23 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 1,41 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 28,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 15,51 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,40 | 11,28 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 1,69 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 14,10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 1,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,06 |
| 1.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 |  | 43,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 1,29 |
|  | 2416586105303-1 | betonogrund | kg | 0,15 | 6,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 2,15 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 43,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,53 | 65,79 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 307,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 0,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 3,40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,84 |
| 26 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=5 | m2 |  | 43,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,31 | 66,65 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,43 | 307,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 0,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 0,86 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 3,44 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 43,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 8,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 47,30 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 6,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 43,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 19,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 4,30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 45,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,04 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 43,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 1,29 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 6,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 2,15 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 43,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 23,65 |
|  | 2430116103800-1 | Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog | kg | 0,40 | 17,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 2,58 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 21,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 2,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,09 |
| 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 31 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 |  | 2,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,25 | 3,50 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,36 | 1,01 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,12 | 0,34 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,02 | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 1,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 0,14 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,20 | 0,56 |
| 1.2. Bir. tehnologii informationale |  |  |  |  |  |
| 32 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm, mata, cu o usa incorporata 2100x900mm, inclusiv furnitura necesara) | m2 |  | 14,90 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,76 | 11,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 | 0,60 |
|  | 2030112951150-1 | erete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm | m2 | 1,00 | 14,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 59,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,16 | 2,38 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,056 | 0,83 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 | 5,96 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,60 | 8,94 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,30 |

Termoizolare planseu la pasarela

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Termoizolare planseu in pasarela |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 |  | 66,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,13 | 8,64 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,12 | 7,98 |
| 2 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 66,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,60 | 39,90 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,03 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,03 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 | 0,03 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,015 | 1,00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,00 | 665,00 |
| 3 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3, 150mm, cornier- 10.75m | m2 |  | 66,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 | 125,82 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 | 27,80 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 | 268,66 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,00 | 335,82 |
|  | 2682162611370-1 | Placi vata minerala densitate 135k/m3, 150mm grosime | m2 | 1,07 | 71,87 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 73,88 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,16 | 10,75 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 | 537,32 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 1,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,23 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,03 | 2,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 1,40 |
| 4 | CE31C2 | Streasina infundata, fara console aparente, din ltabla profilata 0.5mm, Rigle de rasinoasa 50x50mm- 0.8m3 | m2 |  | 66,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,85 | 256,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | 19,95 |
|  | 2020132920073-1 | Tabla profilata 0.5mm | m2 | 1,05 | 69,82 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase 50x50mm | m3 | 0,012 | 0,80 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,00 | 332,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 | 26,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 2,00 |