ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul fizico-chimic
prin procedura de achiziție de mică valoare

- Denumirea autorității contractante: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

- IDNO: 1006601004002

- Adresa: MD-2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Korolenko 2/1

- Numărul de telefon/fax: tel. 068238258 fax (+373 22) 88-43-55

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amdm.gov.md,

www.amdm.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33140000-3 | Nickel-aluminium alloy | g | 5 | contains 50% Al, 50% Ni. Ambalaj: 5g. | 400 |
|  | 33140000-3 | Sodium hydroxide | kg | 2 | Conform Ph.Eur.; Content: 97.0 to 100.5%; (CO32-)max. 2.0%; (Cl-)-max. 200ppm; (SO42-)-max. 200ppm; (Fe)-max. 10ppm; Ambalaj: 1 kg. | 800 |
|  | 33140000-3 | 4-aminobenzoic acid | g | 100 | conform Ph.Eur; 99.0 % to 101.0 % (anhydrous substance); Iron: maximum 40 ppm; Water: maximum 0.2%; Sulfated ash: maximum 0.1%. Ambalaj: 100 g. | 1 000 |
|  | 33140000-3 | Ethanol 96% | L | 100 | conform Ph.Eur.; Ambalaj: 1 L; 2,5 L. | 5 500 |
|  | 33140000-3 | Eter de petrol R | L | 1 | conform Ph.Eur.; density: 0.661 to 0.664; Distillation range: 50-70°C. Ambalaj: 1L. | 1 000 |
|  | 33140000-3 | Potassium chloride | g | 250 | conform Ph.Eur; 99,0-101,0%(dried substance); Bromides: max.0.1%; Sulfates: max. 300 ppm; Iron: max.20 ppm; Magnesium and alkaline-earth metals: max. 200 ppm, calculated as Ca; Loss on drying: max. 1.0%, determined on 1.000 g by drying in an oven at 105 °C for 3 h; Ambalaj: 250g. | 680 |
|  | 33140000-3 | Sodium tartrate dihydrate | g | 100 | Volumetric standard for water determination acc.to Karl Fischer, contains 15.66% H2O; test (titrare cu acid percloric): 99.5 - 101.0%; pierderi prin uscare (150 °C): 15.61 - 15.71%. Ambalaj: 25 g. | 1 100 |
|  | 33140000-3 | Ammonium acetate | kg | 1 | reagent Ph.Eur.; ≥98,0%; water: ≤ 2,0%; cloruri: max.5ppm; nitrați: max.10ppm; sulfați: max.10ppm; metale grele: max.5 ppm; ign. residue ≤0.01%; reducing substances: max.0,005%; Ambalaj: 0,5 kg. | 1 500 |
|  | 33140000-3 | Buffer solution, pH 9,18 | L | 1 | Bufer, standard de referință, trasabil la materiale standard de referință N.I.S.T.; pH 9,18 (25 °C); Ambalaj: 1 L. | 2 000 |
|  | 33140000-3 | tert-Butyl methyl ether | ml | 25 | Conform Ph.Eur.; ≥ 99,5% for HPLC, GC; Colourless, clear, flammable liquid; Refractive index: about 1.376; density about:0.741; bp: about 55 °C;Absorbance: max.0.30 at 240 nm, 0.10 at 255 nm, 0.01 at 280 nm, determined using water R as compensation liquid. Ambalaj: 25ml. | 1 200 |
|  | 33140000-3 | Sodium Bitartrate Monohydrate | g | 25 | 99-100,5%; Insoluble matter: n.m.t. 0,01%; Chlorides: n.m.t. 0,02%; Heavy metals: n.m.t. 0,001%; Sulfates: n.m.t. 0,02%. Ambalaj: 25g. | 2 370 |
|  | 33140000-3 | Polyamide-6 | g | 100 | tip ПА6-210/310 sau ПА6-120/321. Ambalaj: 100g. | 3 500 |
|  | 33140000-3 | (+)-Isomenthone. | ml | 1 | Conform Ph.Eur. A colourless liquid, very slightly soluble in water, soluble in ethanol (96%). density: about 0.904 ;refractive index: about 1.453; optical activity: about + 93.2. Suitable for Gas chromatografy; Content: minimum 80.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml. | 500 |
|  | 33140000-3 | Sabinene | ml | 1 | Conform Ph.Eur.: A colourless, oily liquid, suitable for Gas chromatografy. Content: minimum 95.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml. | 1 000 |
|  | 33140000-3 | Piperitone | ml | 1 | mixture of enantiomers, suitable for GC. Ambalaj: 1ml. | 1 200 |
|  | 33140000-3 | Set pentru calificarea refractometrului | buc | 1 | 1-Methyl-naphthalene/apă; testat la 20°C; cu încertitudinea măsurării. | 5 500 |
|  | 33140000-3 | Etanol anhidru | ml | 50 | standart pentru GC; corespunde cerintelor Ph.Eur. pentru Ethanol, Ethanol R1. Ambalaj: 5ml | 2 000 |
|  | 33140000-3 | Uracil | g | 1 | Reagent Ph. Eur., ≥99.0%, pharmaceutical secondary standard; numărul CAS: 66-22-8; temperatura de topire: >300 °C; | 2 000 |
|  | 33140000-3 | Toluene | ml | 250 | Reagent Ph. Eur., ≥99.9%, dried, densitate: 0.87 g/mL (20 °C); temperatura de fierbere: 110.6 °C; max. 0.005% H₂O; ambalaj: 250 ml. | 1 800 |
|  | 33140000-3 | N,N-diethyl-m-toluamide | g | 10 | Reagent Ph. Eur., ≥99.0%; CAS: 91-67-8; densitate: 0.922 g/ml (20 C); indice de refracție: n20/D 1.536; temperatura de fierbere: 231-232 °C; ambalaj: 10 g. | 900 |
|  | 33140000-3 | Solutie p/u spalarea ochilor | buc | 6 | Oculav Nit Eye Wash sterill phosphate buffer solution ) V=250 ml | 2 400 |
|  | 33140000-3 | Placi cromatografie fare UV | amb | 2 | 20x20 aluminiu, amb-25 buc | 5 000 |
|  | 33140000-3 | Pipetă Mohr (bulb pipette) de 20 ml | buc | 10 | Material: sticlă borosilicată; clasa AS (conf. DIN EN ISO 648 – timpul de scurgere: 5 sec.); calibrată la delivrare (TD, Ex); volum: 50,0 ml; limită de eroare: ±0,05ml; 2 cote (2 marks) | 600 |
|  | 33140000-3 | Pipetă Mohr (bulb pipette) de 25 ml | buc | 10 | Material: sticlă borosilicată; clasa AS (conf. DIN EN ISO 648 – timpul de scurgere: 5 sec.); calibrată la delivrare (TD, Ex); volum: 50,0 ml; limită de eroare: ±0,05ml; 2 cote (2 marks) | 600 |
|  | 33140000-3 | Pipetă Mohr (bulb pipette) de 50 ml | buc | 10 | Material: sticlă borosilicată; clasa AS (conf. DIN EN ISO 648 – timpul de scurgere: 5 sec.); calibrată la delivrare (TD, Ex); volum: 50,0 ml; limită de eroare: ±0,05ml; 2 cote (2 marks) | 600 |
|  | 33140000-3 | Biux (flacon de cântărire) | buc | 30 | Material: DURAN® (sticlă borosilicată); formă: joasă; șlif: NS 50/12; dimensiuni: 30 mm (înălțime), 50 mm (diametru) | 1 200 |
|  | 33140000-3 | Adsorber tube with tubing nippl | buc | 5 | Height (mm) - 155 Inner diameter (mm) - 32; 155. SGJ size- B-14/15. | 2 500 |
|  | 33140000-3 | Seringa 10 ml | buc | 200 | Seringi de unică folosinţă fără lubrifiant pe suprafaţa interioară | 700 |
|  | 33140000-3 | Seringa 20 ml | buc | 1000 | Seringi de unică folosinţă fără lubrifiant pe suprafaţa interioară | 2400 |
|  | 33140000-3 | Molecular sieves | gr | 25 | Pore size: 4Å; with moisture indicator. Ambalaj: 25g. | 580 |
|  | 33140000-3 | Сapilarele punctului de topire | buc | 100 | Length in approx. mm - 81,29 Outer diameter in approx. mm- 2,9 Inner diameter in approx. mm – 1,92 Capillaries with one end closed. | 5 480 |
|  | 33140000-3 | Lampă cu descărcare de proiecție OSRAM Na / 10 1A PICO SPEKTRAL | buc | 1 | Diametrul spirală 6,5 mm Lungime spirală 15,00 mm Forma de proiectare / designul de sodiu Tensiunea lămpii 15 V Putere nominală 15,0 W Tensiune nominală 15,0 V Curent nominal 1,00 A Tip lampă fără halogen de joasă tensiune Tipul curentului Curent alternativ (AC) Soclu (цоколь) PICO9 | 2 500 |
|  | 33140000-3 | Bucla de proba, Autosampler G1329A, 100µl | Buc | 2 | Sample loop, Autosampler G1329A, 100µl 01078-87302 | 3 000 |
|  | 33140000-3 | Port de injectare, Autosampler G1329A. PEEK | buc | 1 | Needle seat, Autosampler G1329A, PEEK, G1329-87017 | 1 017 |
|  | 33140000-3 | Fitinguri pentru capilare, piuliță/virole din spate/față, inox 1 set – 10 buc | set | 1 | Capillary fitting, nuts/back/front ferrules, inox, 10/pk 5062-2418 | 2 000 |
|  | 33140000-3 | Tub viper | buc | 20 | P/N 6040-2375 Viper SST 0,18x350mm pentru Ultimate 3000 | 87 360 |
| Suma estimativă |  |  |  |  |  | 153 887,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul Ofertei (F 3.1) | Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului | DA |
|  | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor) | DA |
|  | Specificații tehnice | Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului | DA |
|  | Specificații de preț | Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului | DA |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | -copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional; | DA |
|  | Autorizația de la producător (în cazul în care se ofertează bunuri de la mai mulți producători, se prezintă autorizațiile de la fiecare în parte) | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului; | DA |
|  | Certificatul de management al calității ISO 9001 al producătorului | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului ; | DA |
|  | Extras din catalogul producătorului pentru bunurile ofertate | -copie-prin extras se va confirma modelul produsului; | DA |
|  | Notă 1: | Fiecare reactiv la livrare: - va fi însoţit de certificat de calitate (raport de încercări) pentru lot eliberat de producător, - în ambalajul original al producătorului conform cantităţilor solicitate. Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total. | DA |
|  | Notă 2: | Fiecare consumabil la livrare va fi însoţit de certificat de calitate pentru lot, eliberat de producător. | Da |
|  | Notă 3: | Vesela la livrare va fi însoțită de Certificat de conformitate și identificarea seriei furnizate de producători conform cerințelor ISO 1042 și DIN 12664 | Da |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut, fără TVA

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 14:00

- pe: 17.05.2021

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.05.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu