| Alimentarea cu energie electrica Constructiei de cultura si agrement (Cetatea Sorocii)mun.Soroca,str.Independentei nr.78 | Aprobat Vicepresedinte al raionului Soroca Ala Lesco _________________ |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Alimentarea cu energie electrica Constructiei de cultura si agrement (Cetatea Sorocii)mun.Soroca,str.Independentei nr.78

Valoarea de deviz 293 400,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpEM10A | Montarea cablului torsadat | 100 m | 5,5000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 143,0000 |
| 2 |  | Cablu SIP-4 3*70+1*95mm2 | m | 550,0000 |
| 3 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 4,8000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 225,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5280 |
| 4 |  | Clema de ancora PA-2000 | buc | 42,0000 |
| 5 |  | Dispozitiv de conexiune FIDOS | buc | 42,0000 |
| 6 |  | Banda pentru fixare inoxidabila F207 | m | 100,0000 |
| 7 |  | Lacat mecanic pentru lenta | buc | 100,0000 |
| 8 |  | Clema montare pe perete SIP tip FZN-10 | buc | 13,0000 |
| 9 |  | Dispozitiv de suspendare ES-1500 | buc | 7,0000 |
| 10 |  | Clema de ancora CA-1500 | buc | 42,0000 |
| 11 |  | Surup de ancorare | buc | 1,0000 |
| 12 |  | Clema PS1-1 | buc | 7,0000 |
| 13 |  | Izolatoare 45mm | buc | 4,0000 |
| 14 |  | Coliere negre 30*44 cu gauri | buc | 100,0000 |
| 15 |  | Banda izol. 20*19 PVS alba Tesa | buc | 3,0000 |
| 16 |  | Bolt, saiba, gaica | buc | 20,0000 |
| 17 |  | Diblu 100*40 cut. | buc | 1,0000 |
| 18 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500 | m3 | 18,6000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,3000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 63,2400 |
| 19 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,9000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,3700 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,8540 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,8540 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0440 |
| 20 |  | Cablu bronat АПвБбШп-1 4*70mm2 | m | 90,0000 |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,6500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,3095 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,2435 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,2435 |
| 22 |  | Nisip | m3 | 5,0000 |
| 23 | 08-02-164-3 | Manson terminal, metalic, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,9800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 24 |  | Mufe 0.4kV 4КВНТп 35/70 | buc | 2,0000 |
| 25 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de evidenta) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 26 |  | Dulap de evidenta BZUM DDE3 tip.2 100A 3F metalic | buc | 1,0000 |
| 27 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (panou de distributie) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 28 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 29 |  | Intrerupator cu sigurante NH 250A | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 31 |  | Intrerupator automat VA88-35/M6E 100A MP211 | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 33 |  | Intrerupator cu pirghie 250A | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0240 |
| 35 |  | Siguranta fuzibila 63A | buc | 3,0000 |
| 36 |  | Siguranta fuzibila 100A | buc | 3,0000 |
| 37 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 38 |  | Contor electronic trifazat LUN23 100A | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-01-066-1 | Dispozitiv Descarcator ОПС1-С 1P | set | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 40 |  | Limitatoare de supratensiune | buc | 1,0000 |
| 41 |  | Limitatoare de supratensiune de linie ОПН-0,4кВ | buc | 3,0000 |
| 42 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9510 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0648 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0468 |
| 43 |  | Jgheab metalic | m | 3,0000 |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0195 |
| 45 |  | Cablu VVGng 5x10mm2 | m | 5,0000 |
| 46 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,6750 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,1100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0550 |
| 47 |  | Tub gofrat 37mm cu sonda bronat | m | 25,0000 |
| 48 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,3600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,8040 |
| 49 |  | Papuc de cablu 50mm,70mm aluminiu | buc | 36,0000 |
| 50 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,0600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9120 |
| 51 |  | Papuc de cablu 16mm cupru | buc | 6,0000 |
| 52 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100 m | 0,1200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3756 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0168 |
| 53 |  | Varga metal 18mm | m | 12,0000 |
| 54 | RpEN01A | Incarcarea si descarcarea pilonilor | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,9800 |
| 55 | RpEN03A | Saparea manuala a gropilor pentru piloni | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 12,0000 |
| 56 | RpEN05A | Montarea pilonilor metalici | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,4800 |
| 57 |  | Teava metalica 800*800*3 | m | 6,0000 |
| 58 |  | Teava metalica 400*200*3 | m | 6,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 % | 24 % |  |
|  |  | Chltuieli de transport (ПЗ) * 7 % | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Chltui+Cheltu) * 6 % | 6 % |  |
|  |  | Total ПЗ+Asigur+Chltui+Cheltu+Benefi |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Incercri, verificri electrice |  |  |
| 59 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 30,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 1,6000 |
| 60 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 12,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 1,2000 |
| 61 |  | Executarea documentatiei tehnice darea in expluatare | buc | 1,0000 |
| 62 |  | Executarea incercarilor de laborator electrotehnic | buc | 1,0000 |
| 63 |  | Responsabil tehnic | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 % | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 60 % | 60 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 6 % | 6 % |  |
|  |  | Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi |  |  |
|  |  | Total Incercri, verificri electrice Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | TVA (ПЗ) * 20 % | 20 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |