Anexa nr.22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2026

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de evaluarea stării tehnice a clădirii (expertiză tehnică a blocului de studii nr. 3 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de evaluarea stării tehnice a clădirii (expertiză tehnică a blocului de studii nr. 3 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți) |  |  |  | Număr cadastral: 0300305135.03; Destinația: construcție; Nr. de niveluri: 4+ subsol; Suprafața la sol: 1685,7 m2 Adresa: mun. Bălți, str. Pușkin, 38 Descrierea serviciilor solicitate: -Evaluarea capacității portante a imobilului și a elementelor structurii de rezistență. -Examinarea posibilităților de termoizolare a fațadei; -Verificarea stării acoperișului și recomandări pentru reparații, inclusiv posibilitatea instalării panourilor fotovoltaice; -Identificarea eventualelor probleme și propunerea soluțiilor tehnice necesare pentru îmbunătățirea stării imobilului. (Sistemul de ventilare) Livrabile: -Raportul expertizei tehnice, redactat în două exemplare (original), care să includă concluziile privind starea clădirii și recomandările tehnice pentru eventuale intervenții. |  |  |

Semnat:_______________

Numele, Prenumele:_____________________________

Funcţia în cadrul firmei: __________________________

Denumirea firmei:  ______________________________

Adresa: _______________________________________

Data completării: “___” ____________ 2026

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2026

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de evaluarea stării tehnice a clădirii (expertiză tehnică a blocului de studii nr. 3 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71319000-7 | Servicii de evaluarea stării tehnice a clădirii (expertiză tehnică a blocului de studii nr. 3 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți) | servicii | 1 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului | MD03ML000000022519211717 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________

Numele, Prenumele:_____________________________

Funcţia în cadrul firmei: __________________________

Denumirea firmei:  ______________________________

Adresa: _______________________________________

Data completării: “___” ____________ 2026