Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Articole sanitare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. Lotul 1. 44411000-4; Lavoar; Buc; 6; Bunurile urmează a fi livrate în termen de 5 zile de la data comenzii, conform INCOTERMS 2013 (DDP) cheltuielile fiind incluse în oferta de preț; MD17ML000000002251308233. Baterie pentru lavoar; buc; 6. Closet compact; buc; 1. Clemă; buc; 200. Clemă; buc; 200. Clemă; buc; 100. Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20; m; 40. Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20; m; 80. Cot PPR d20; buc; 50. Cot PPR d20; buc; 25. Cot PPR d25; buc; 25. Cot PPR d25; buc; 25. Cot PPR d32; buc; 25. Cot PPR d32; buc; 25. Racord cu olandez PPR d25 х 3/4M; buc; 16. Ace pentru baterie; buc; 12. Ace pentru baterie; buc; 12. Radiator bimetallic; buc; 7. Kit accesori radiatot bimetalic; buc; 7. Mufă egală; buc; 50. Mufă egală; buc; 50. Teu PPR; buc; 20. Reductie PPR; buc; 30. Robinet ppr; buc; 20. Teava PP pentru canalizare interioara; buc; 10. Teava PP pentru canalizare interioara; buc; 10. Colier metalic cu cauciuc si diblu; buc; 25. Colier metalic cu cauciuc si diblu; buc; 50. Ramificare PVC canalizare; buc; 1. Cot; buc; 17. Sifon pentru pisoar cu teava; buc; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.