Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Articole sanitare Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii Lotul 1 44411000-4 Lavoar Buc 6 Bunurile urmează a fi livrate în termen de 5 zile de la data comenzii, conform INCOTERMS 2013 (DDP) cheltuielile fiind incluse în oferta de preț MD17ML000000002251308233 Baterie pentru lavoar buc 6 Closet compact buc 1 Clemă buc 200 Clemă buc 200 Clemă buc 100 Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 m 40 Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 m 80 Cot PPR d20 buc 50 Cot PPR d20 buc 25 Cot PPR d25 buc 25 Cot PPR d25 buc 25 Cot PPR d32 buc 25 Cot PPR d32 buc 25 Racord cu olandez PPR d25 х 3/4M buc 16 Ace pentru baterie buc 12 Ace pentru baterie buc 12 Radiator bimetallic buc 7 Kit accesori radiatot bimetalic buc 7 Mufă egală buc 50 Mufă egală buc 50 Teu PPR buc 20 Reductie PPR buc 30 Robinet ppr buc 20 Teava PP pentru canalizare interioara buc 10 Teava PP pentru canalizare interioara buc 10 Colier metalic cu cauciuc si diblu buc 25 Colier metalic cu cauciuc si diblu buc 50 Ramificare PVC canalizare buc 1 Cot buc 17 Sifon pentru pisoar cu teava buc 2 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________