| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcţie pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ciment, marca 400 |  |  |  | CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg; SM SR EN 197-1:2014 |  |  |  |  |
| Lot 2 Betoane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Beton Clasa C12/15 |  |  |  | Beton cu pietriş din calcar fracția 5-20 mm SM EN 206+A1:2017 |  |  |  |  |
| 2.2. Beton Clasa C16/20 |  |  |  | Beton cu pietriş din calcar fracția 5-20 mm, SM EN 206+A1:2017 |  |  |  |  |
| 2.3. Beton Clasa C20/25 |  |  |  | Beton cu pietriş din granit. Fracția maximă a agregatului mășcat de 5 mm |  |  |  |  |
| 2.4. Mortar C 8/10 |  |  |  | Mortar C 8/10 (M-150) |  |  |  |  |
| 2.5. Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera |  |  |  | Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera |  |  |  |  |
| 2.6. Servicii de pompare a betonului/mortarului cu betoniera cu pompă la h max - 40 m |  |  |  | Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera |  |  |  |  |
| Lot 3 Pietriș și nisip |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pietriş concasat din calcar, fracția 5-20 mm |  |  |  | fracția 5-20 mm, GOST 22263-76, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  |
| 3.2. Pietriş concasat din calcar , fracția 20-40 mm |  |  |  | fracția 20-40 mm, GOST 22263-76, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  |
| 3.3. Pietriş concasat din granit , fracția 1-5 mm |  |  |  | fracția 1-5 mm, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  |
| 3.4. Nisip de râu. 0-7 mm |  |  |  | Nisip spălat, Pentru construcții GOST 8736-93 n RNI nr.06.5.3.35-2001, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  |
| 3.5. Nisip Fr. 0-3 mm |  |  |  | Nisip cernut, Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001, Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  |
| 3.6. Nisip fin, (prăfos) |  |  |  | Nisip fin, (prăfos) cu particule ce nu depășesc marja de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplutură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  |
| 3.7. Nisip cuarțos fracția 0.25 mm |  |  |  | Pentru sablare |  |  |  |  |
| Lot 4 Dizolvanți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Dizolvant pentru vopsele |  |  |  | Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |
| 4.2 Dizolvant „White Spirit” sau echivalentul |  |  |  | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |
| Lot 5 Var |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Var hidratat |  |  |  | Var hidratat GOST 9179-77 , RNI nr.06.5.3.35 2001 |  |  |  |  |
| Lot 6 Produse pe baza de lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Cherestea tivită |  |  |  | Grosime - 50*150*6000 mm, |  |  |  |  |
| 6.2. Cherestea tivită |  |  |  | Grosime - 30*100*6000 mm |  |  |  |  |
| 6.3. Cherestea tivită |  |  |  | Grosime - 25*100*6000 mm |  |  |  |  |
| 6.4. Placă OSB, Grosime 1 cm; 2500x1250 mm |  |  |  | Grosime 1 cm; 2500x1250 mm |  |  |  |  |
| 6.5. Placă OSB, Grosime 2 cm; 2500x1250 mm |  |  |  | Grosime 2 cm; 2500x1250 mm |  |  |  |  |
| 6.6. Placă PFL, Grosime 3,2mm |  |  |  | Grosime 3,2mm, Dimensiuni: 2750x1700, SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| 6.7.Placă DSP, 2800x2070x18 mm, stejar |  |  |  | 2800x2070x18 mm, stejar |  |  |  |  |
| 6.8. Placaj neșlefuit, 1525x1525x4 mm |  |  |  | 1525x1525x4 mm, SM EN 636+A1:2016 |  |  |  |  |
| 6.9.Margine mobilier, Latime – 15 mm |  |  |  | Latime – 15 mm, Culoare – la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |
| Lot 7 Materiale de construcție diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) |  |  |  | Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereţi şi tavane,Marca la compresiune M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  |  |
| 7.2 Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  | Pulberi pentru gletuirea pereţilor şi tavanelor, finețe 99 % sub 315 µm; Ambalaj in saci 20-30 kg. |  |  |  |  |
| 7.3 Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  | Cu polimeri |  |  |  |  |
| 7.4 Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | Rezistenta la compresiune – 7,5 N/mm2,Ambalat în saci 20-30 kg. |  |  |  |  |
| 7.5 Ghips carton 2500x1250x12 mm |  |  |  | 2500x1250x12 mm |  |  |  |  |
| 7.6 Ghips carton 2500x1250x8 mm |  |  |  | 2500x1250x9 mm |  |  |  |  |
| 7.7 Polistiren Extrudat |  |  |  | Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3 |  |  |  |  |
| 7.8 Elemente de fixare |  |  |  | Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm |  |  |  |  |
| 7.9 Profil de ghidaj |  |  |  | Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m. |  |  |  |  |
| 7.10 Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  |  | Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |
| 7.11 Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  |  | Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |
| 7.12 Parchet laminat, Grosime 10 mm |  |  |  | Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  |
| 7.13 Parchet laminat, Grosime 12 mm |  |  |  | Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  |
| 7.14 Strat suport pentru laminat |  |  |  | Grosimea de 5 mm |  |  |  |  |
| 7.15 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier interior |  |  |  | Cornier interior |  |  |  |  |
| 7.16 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier exterior |  |  |  | Cornier exterior |  |  |  |  |
| 7.17 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Mufă de îmbinare |  |  |  | Mufă de îmbinare |  |  |  |  |
| 7.18 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de stânga |  |  |  | Capac de stânga |  |  |  |  |
| 7.19 Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de dreapta |  |  |  | Capac de dreapta |  |  |  |  |
| 7.20 Plintă |  |  |  | Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală. |  |  |  |  |
| 7.21 Pigment pentru beton |  |  |  | Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg |  |  |  |  |
| 7.22 Blocuri BCA |  |  |  | Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare ( 625x240x75 mm) |  |  |  |  |
| 7.23 Cărămidă, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm. |  |  |  | Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm. |  |  |  |  |
| 7.24 Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. |  |  |  | Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm |  |  |  |  |
| 7.25 Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  | Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  |  |
| 7.26 Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  | Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  |  |
| 7.27 Peliculă polietilenă Grosime 150 mµ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m. |  |  |  | Peliculă polietilenă Grosime 150 mµ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m. |  |  |  |  |
| 7.28 Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  |  | Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  |  |  |
| 7.29 Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX |  |  |  | 10x60/6x60 |  |  |  |  |
| 7.30 Tablă cutată grosime 0,6 mm |  |  |  | Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; |  |  |  |  |
| 7.31 Tablă zincată |  |  |  | Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m |  |  |  |  |
| 7.32 Gresie porțelanată |  |  |  | 30 x 30 cm, grosime-10mm |  |  |  |  |
| 7.33 Teracotă |  |  |  | 30 x 30 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |
| 7.34 Faianță |  |  |  | 25 x 35 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |
| 7.35 Adeziv pentru teracotă |  |  |  | Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior. |  |  |  |  |
| 7.36 Chit pentru teracotă |  |  |  | Culoare alb |  |  |  |  |
| 7.37 Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complect cu 4 chei |  |  |  | Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complect cu 4 chei |  |  |  |  |
| 7.38 Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios. |  |  |  | Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios. |  |  |  |  |
| 7.39 Cilindru pentru lăcata, 60 mm |  |  |  | 60 mm |  |  |  |  |
| 7.40 Cilindru pentru lăcata, 90 mm |  |  |  | 90 mm |  |  |  |  |
| 7.41 Miner de mobila, Tip decoris 128 mm |  |  |  | Tip decoris 128 mm |  |  |  |  |
| 7.42 Cârlig pentru mobila, Din metal 4 x 5 |  |  |  | Din metal 4 x 5 |  |  |  |  |
| 7.43 Spumă poliuretanică , Volum – 750 ml |  |  |  | Volum – 750 ml |  |  |  |  |
| 7.44 Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii) |  |  |  | Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii) |  |  |  |  |
| 7.45 Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm |  |  |  | Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm |  |  |  |  |
| 7.46 Penetron admix |  |  |  | Penetron admix |  |  |  |  |
| 7.47 PENETRON |  |  |  | PENETRON |  |  |  |  |
| 7.48 peneplug |  |  |  | peneplug |  |  |  |  |
| 7.49 Plăci „Armstrong”, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm |  |  |  | Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm |  |  |  |  |
| 7.50 Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2) |  |  |  |  |
| 7.51 Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm |  |  |  |  |
| 7.52 Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm |  |  |  |  |
| 7.53 Plasă zincată rabiță 40x40 |  |  |  | Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| 7.54 Plasă zincată rabiță 20x20 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| 7.55 Plasă zincată rabiță 35x35 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| 7.56 Plasă zincată rabiță 65x65 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| 7.57 Plăci din pavaj color |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  |
| 7.58 Plăci din pavaj sur |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  |
| 7.59 Bordură Grosime 7 cm |  |  |  | lungime 100 cm |  |  |  |  |
| 7.60 Clei PVA sau echivalentul |  |  |  | Ambalaj 1÷10 kg |  |  |  |  |
| 7.61 Sticla pentru geam, Grosime 4 mm |  |  |  | Grosime 4 mm |  |  |  |  |
| 7.62 Clei 88 sau echivalentul |  |  |  | Pentru utilizare universala; Pentru încleierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri. |  |  |  |  |
| 7.63 Rășină epoxidică |  |  |  | Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml |  |  |  |  |
| 7.64 Rășină epoxidică ( Întăritor) |  |  |  | Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml |  |  |  |  |
| 7.65 Amortizor uși PVC |  |  |  | Amortizor hidraulic |  |  |  |  |
| 7.66 Colier pentru fixarea țevilor din PVC |  |  |  | Ǿ 15 mm |  |  |  |  |
| 7.67 Colier pentru fixarea țevilor din PVC |  |  |  | Ǿ 20 mm |  |  |  |  |
| Lot 8 Capace din fonta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Capac din fontă pentru cămine tehnice subterane, B12,5 (12,5t). |  |  |  | Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal, Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t). |  |  |  |  |
| 8.2. Gura de acces tip T (capac din fonta), 25 t, Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  | C250,D 600, Capacitatea portanta–25 t, Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  |
| 8.3. Gura de acces tip T (capac din fonta), 40 tD400 , Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  | Capacitatea portanta – 40 t, D400 , Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  |
| Lot 9 Materiale de ermetizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Ermetic alb pe baza de silicon elastomer |  |  |  | Utilizare la îmbinarea armăturilor (apeduct, termoficare); Rezistență la temperatură –-40 ÷ +180 ˚C; Ambalaj 300÷400 ml. |  |  |  |  |
| 9.2. Ermetic pentru filet de fixare medie albastru R 120 |  |  |  | Asigură îmbinarea sigură dintre buloanele de montare a utilajelor și în condiții de vibrații;Rezistență la temperatură –-50 ÷ +150 ˚C;Ambalaj 10÷15 ml. |  |  |  |  |
| 9.3. Silicon sanitar transparent |  |  |  | Ambalaj 300 ml;Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare;După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul. |  |  |  |  |
| 9.4. Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă |  |  |  | Pentru fixarea geamurilor din sticla in rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării). |  |  |  |  |
| 9.5. Profil antiderapant pentru pardosea |  |  |  | Dimensiuni: lungime 300 mm; Lățime ~5 cm; înălțime 5 mm; Din aluminiu cu bandă din cauciuc. |  |  |  |  |
| 9.6. Profil antiderapant pentru pardosea |  |  |  | De colț (pentru trepte) |  |  |  |  |
| 9.7. Profil de îmbinare pentru pardosea |  |  |  | Din aluminiu; Lățimea 30 mm |  |  |  |  |
| 9.8 Mastic pentru acoperiș |  |  |  | Format din bitum de petrol modificat cu cauciuc zdrobit, filer, solvent, și aditivi tehnologice, umpluturi minerale și solvent organic; După uscare formează o acoperire cu rezistență mare şi o gamă largă de temperaturi de funcționare. |  |  |  |  |
| 9.9 Mastic „praimer” |  |  |  | Pentru grunduirea suprafetelor suport inainte de montarea membranelor bituminoase |  |  |  |  |
| 9.10 „Linocrom” |  |  |  | Strat inferior cu pinza din sticla |  |  |  |  |
| 9.11 „Linocrom” |  |  |  | Cu tesatura din fibra de sticla șistrat superior cu pietris reflectorizant |  |  |  |  |
| Lot 10 Elemente prefabricate din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Placă P 5-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |
| 10.2 Placă P 8-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |
| 10.3 Placă P 11-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |
| 10.4 Placă P 9-15 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, 2990x1160x120 |  |  |  |  |
| 10.5 Placa P 15-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, 2290x1840x120 |  |  |  |  |
| 10.6 Placă P 18-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |
| 10.7 Placă P 22-15 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |
| 10.8 Placă P 12-15 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:20162990x1480x160 mm |  |  |  |  |
| 10.9 Placa ПO1 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |
| 10.10 Placa ПO2 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |
| 10.11 Placa ПO3 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |
| 10.12 Placa ПO4 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |
| 10.13 Capac din beton armat , D 800 |  |  |  | D 800 |  |  |  |  |
| 10.14 Rigole termice, L 6-8 |  |  |  | L 6-8 |  |  |  |  |
| 10.15 Inel din beton armat, H=0.2 m , Ǿ 0.9 m |  |  |  | H=0.2 m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |
| 10.16 Inel din beton armat, H=0.45m , Ǿ 0.9 m |  |  |  | H=0.45m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |
| 10.17 Inel din beton armat, H=0.9m , Ǿ 0.9 m |  |  |  | H=0.9m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |
| 10.18 Inel din beton armat, H=0.9m , Ǿ 1.5 m |  |  |  | H=0.9m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |
| 10.19 Inel din beton armat, H=0.45m , Ǿ 1.5 m |  |  |  | H=0.45m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |
| 10.20 Inel din beton armat, H=0.2 m , Ǿ 1.5 m |  |  |  | H=0.2 m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |
| 10.21 Capace p/u inele D 1,0 m |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |
| Lot 11 Vopsele, grunduri. (Emailuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Vopsea Email,Culoare maro |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 11.2 Vopsea Email, Culoare sur |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 11.3 Vopsea Email, Culoare roșie |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 11.4 Vopsea Email, Culoare alba |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 11.5 Vopsea Email,Culoare neagră |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 11.6 Vopsea Email,Culoare albastră |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 11.7 Vopsea Email, Culoare galbenă |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 11.8 Vopsea Email, Culoare verde |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 11.9 Vopsea spray, |  |  |  | Culoare neagră, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 11.10 Vopsea spray, |  |  |  | Culoare galbenă, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 11.11 Vopsea spray, |  |  |  | Culoare roșie, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 11.12 Vopsea spray, |  |  |  | Culoare sură, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 11.13 Vopsea spray, |  |  |  | Culoare argintie, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 11.14 Vopsea spray, |  |  |  | Culoare albă, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 11.15 Lac |  |  |  | Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |
| 11.16 Lac |  |  |  | Pentru lemn; Color (stejar)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |
| 11.17 Grund Alchidic pentru metal |  |  |  | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  |
| 11.18 Spray WD-40 sau echivalentul |  |  |  | Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elmentele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml . |  |  |  |  |
| Lot 12 Vopsele, grunduri (lavabile). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Grund dispersiv în apă |  |  |  | Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |
| 12.2 Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă) |  |  |  | Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |
| 12.3 Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat |  |  |  | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |
| 12.4 Vopsea pentru fațade |  |  |  | Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783. |  |  |  |  |
| 12.5 Lac pentru suprafețe minerale |  |  |  | Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; |  |  |  |  |
| 12.6 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Culoare verde. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |
| 12.7 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Culoare albastră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |
| 12.8 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Culoare galbenă. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |
| 12.9 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Culoare piersic. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |
| 12.10 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Culoare bej. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |
| 12.11 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Culoare neagră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |
| 12.12 Grund siliconic cu nisip de cuarț |  |  |  | Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Garanție - 24 luni. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________