| Sistem de climatizare - Sectia neurologie "Spitalul Clinic de Recuperare si ingrijiri Cronice, str. Gh. Casu,37, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Automatizarea  SM

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит металлический с монтажной панелью ЩРНМ-4, 800х600х250 IP54 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,6400 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3400 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0300 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,5400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( розетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 3 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( автоматический выключатель ВA47-63/1P/С/6A ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 4 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( автоматический выключатель ВA47-63/1P/DС/1A ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 5 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare ( lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( лампа сигнальная BV66 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
| 6 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare ( lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( лампа сигнальная BV65 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
| 7 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare ( lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( лампа сигнальная BV63 ) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,9100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4200 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |
| 8 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare ( lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( лампа сигнальная ECLI-240A-A ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,5200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |
| 9 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare ( lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( лампа сигнальная AD16-22HS ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
| 10 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie ( Lumina rosie si alarma sonora ED16-22BMS ) |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,0000 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0130 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0520 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0260 |  |
| 11 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Переключатель кулачковый ПК-2-13 ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,2000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2000 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,8800 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0560 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,8800 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0080 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,2440 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0040 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |
| 12 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( кнопка возвратная черная без подсветки ВА21 ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |
| 13 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( кнопка возвратная зеленая без подсветки ВА31 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |
| 14 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле промежуточное РП 22/4 ) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,0000 |  |
| 15 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( блок питания стабилизированный DR-M-240W-24 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 16 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( источник бесперебойного питания UDRLi-DC15W ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( программируемый логический контроллер F100-16-R ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 18 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( модуль ввода-вывода дискретный EMF-D-8X8Y-R ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( модуль ввода-вывода дискретный EMF-D-16Y-R ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 20 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( modul de intrare analogic EMF-A-4AI ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Modul de intrare a temperaturii EMF-T-4TR ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Оборудование местное |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик температуры наружного водуха RTD20-OUT1-PT1000 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |
| 23 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик температуры канальный RTD20-SCR80-PT1000 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0840 |  |
| 24 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик избыточного давления воды RVG-20 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |
| 25 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик перепада давления воды RVG-30 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0840 |  |
| 26 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик перепада давления воздуха RVG-10 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |
| 27 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик температуры и влажности воздуха настенный ТНТ-103 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |
| 28 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик уровня воды поплавковый RLF-1 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование местное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 ( Коробка разветвительная огнестойкая Е90 KMRF-100-6-02 EKF ) |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,2600 |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,0006 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0490 |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,2400 |  |
| 30 | Pret furnizor |  | Коробка разветвительная огнестойкая Е90 KMRF-100-6-02, 6 вводов IP55, 1.5 ... 6 мм2, 100х100х50 мм |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 960-1208150 |  | Коробка разветвительная огнестойкая Е90 KMRF-100-6-02, 6 вводов IP55, 1.5 ... 6 мм2, 100х100х50 мм EKF |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
| 31 | Pret furnizor |  | Погружная защитная гильза для термосопротивлений IS20-100 G 1/2 L=85 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-1208151 |  | Погружная защитная гильза для термосопротивлений IS20-100 G 1/2 L=85 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 32 | Pret furnizor |  | Бобышка приварная G 1/2 Б.П.1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-1208152 |  | Бобышка приварная G 1/2 Б.П.1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 33 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 9,7000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 65,3780 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0058 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1940 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 3,0070 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 7,7600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 118,3400 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,4850 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1940 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,5520 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1940 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1940 |  |
| 34 | Pret de piata |  | Кабель контрольный с медными жилами не выделяющий дыма SL-HX(St)H 3x0.5 mm2 |  |  | m |  | 30,0000 |  |
|  | 940000-100 |  | Cablu de control din cupru cu invelitoare PVC rezistent la ardere cu emanare joasa de gaze si fum SL-H{(St)H 3x0.5 mm2 |  |  | m |  | 30,0000 |  |
| 35 | Pret de piata |  | Кабель контрольный с медными жилами не выделяющий дыма SL-HXH 4x0.75 mm2 |  |  | m |  | 386,0000 |  |
|  | 940000-101 |  | Кабель контрольный с медными жилами не выделяющий дыма SL-HXH 4x0.75 mm2 |  |  | m |  | 386,0000 |  |
| 36 | Pret de piata |  | Кабель контрольный с медными жилами не выделяющий дыма SL-HXH 19x0.75 mm2 |  |  | m |  | 20,0000 |  |
|  | 940000-102 |  | Кабель контрольный с медными жилами не выделяющий дыма SL-HXH 19x0.75 mm2 |  |  | m |  | 20,0000 |  |
| 37 | Pret de piata |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" не выделяющий дыма JF-H(St)H 1x2x1.0 mm2 |  |  | m |  | 642,0000 |  |
|  | 940000-103 |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" не выделяющий дыма JF-H(St)H 1x2x1.0 mm2 |  |  | m |  | 642,0000 |  |
| 38 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 9,4700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 225,3860 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0199 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 9,0912 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 126,8980 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 126,8980 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,8940 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 9,4700 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 63,4490 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 170,4600 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 17,0460 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,0417 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 149,6260 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 25,5690 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 45,8348 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,0417 |  |
| 39 | Pret de piata |  | Teava ondulata ininflamabila fara halogeni, FRHF-25, D25 мм |  |  | m |  | 947,0000 |  |
|  | 590-00125 |  | Teava ondulata ininflamabila fara halogeni, FRHF-25, D25 мм |  |  | m |  | 947,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret furnizor |  | Щит металлический с монтажной панелью ЩPHM-4, 800х600х250 IP54 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-320600 |  | Щит металлический с монтажной панелью ЩPHM-4, 800х600х250 IP54 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret furnizor |  | Pозетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-320601 |  | Pозетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 42 | Pret furnizor |  | Aвтоматический выключатель ВA47-63/1P/С/6A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-3206021 |  | Aвтоматический выключатель ВA47-63/1P/С/6A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 43 | Pret furnizor |  | Aвтоматический выключатель ВA47-63 DC/1P/C/1A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-3206022 |  | Aвтоматический выключатель ВA47-63 DC/1P/C/1A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 44 | Pret furnizor |  | Лампа сигнальная LED синяя BV66 230В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-320609 |  | Лампа сигнальная LED синяя BV66 230В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 45 | Pret furnizor |  | Лампа сигнальная LED желтая BV65 230В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-320610 |  | Лампа сигнальная LED желтая BV65 230В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 46 | Pret furnizor |  | Лампа сигнальная LED зеленая BV63 230В |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 940-320612 |  | Лампа сигнальная LED зеленая BV63 230В |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
| 47 | Pret furnizor |  | Лампа сигнальная LED оранжевая ECLI-240A-A 230В |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 940-3206120 |  | Кнопка возвратная черная без подсветки ВА21 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 48 | Pret furnizor |  | Лампа сигнальная LED белая AD16-22HS 230В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-3206125 |  | Лампа сигнальная LED белая AD16-22HS 230В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 49 | Pret furnizor |  | Оповещатель свето-звуковой ED16-22BMS |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
|  | 940-3206500 |  | Оповещатель свето-звуковой ED16-22BMS |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
| 50 | Pret furnizor |  | Переключатель кулачковый ПК-2-13 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 940-320605 |  | Переключатель кулачковый ПК-2-13 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 51 | Pret furnizor |  | Кнопка возвратная черная без подсветки ВА21 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 940-3206120 |  | Кнопка возвратная черная без подсветки ВА21 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 52 | Pret furnizor |  | Кнопка возвратная зеленая без подсветки ВА31 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-3206121 |  | Кнопка возвратная зеленая без подсветки ВА31 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 53 | Pret furnizor |  | Реле промежуточное РП 22/4, обмотка 230В 4гр контактов 230В, 5A |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 940-320615 |  | Реле промежуточное РП 22/4, обмотка 230В 4гр контактов 230В, 5А |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
| 54 | Pret furnizor |  | Блок питания стабилизированный DR-M-240W-24 24В 240Вm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-320619 |  | Блок питания стабилизированный DR-M-60W-24 24В 60Вm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 55 | Pret furnizor |  | Источник бесперебойного питания UDRLi-DC15W, 24B, 15Bm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 940-320700 |  | Источник бесперебойного питания UDRLi-DC15W, 24B, 15Bm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 56 | Pret furnizor |  | Программируемый логический контроллер F100-16-R, 24В, 4,8Вm 80I 800 RS-485 Modbus RTU |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-320701 |  | Программируемый логический контроллер F100-16-R, 24В, 4,8Вm 80I 800 RS-485 Modbus RTU |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 57 | Pret furnizor |  | Mодуль ввода-вывода дискретный EMF-D-8X8Y-R 24B, 4.8Bm, 8DI 8DO |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-320622 |  | Mодуль ввода-вывода дискретный EMF-D-8X8Y-R 24B, 4.8Bm, 8DI 8DO |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 58 | Pret furnizor |  | Модуль дискретного вывода, 24 4.88m 8AI EMF-D-16Y-R |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 940-3206210 |  | Модуль дискретного вывода, 24 4.88m 8AI EMF-D-16Y-R |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 59 | Pret furnizor |  | Модуль аналогового ввода, 24 4.88m 4AI EMF-А-4AI |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 940-3206211 |  | Модуль аналогового ввода, 24 4.88m 4AI EMF-А-4AI |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 60 | Pret furnizor |  | Модуль ввода термосопротивлений, 24 4.88m 4AI Pt1000 EMF-А-4TR |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 940-3206212 |  | Модуль ввода термосопротивлений, 24 4.88m 4AI Pt1000 EMF-А-4TR |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Оборудование местное |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pret furnizor |  | Датчик температуры наружного водуха RTD20-OUT1-PT1000 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 965-310500 |  | Датчик температуры наружного водуха RTD20-OUT1-PT1000 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 62 | Pret furnizor |  | Датчик температуры канальный RTD20-SCR80-PT1000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 965-310501 |  | Датчик температуры канальный RTD20-SCR80-PT1000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 63 | Pret furnizor |  | Датчик избыточного давления, 0,5 - 2,0 бар, 110*С RVG-20 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 940-320801 |  | Датчик избыточного давления, 0,5 - 2,0 бар, 110*С RVG-20 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 64 | Pret furnizor |  | Датчик перепада давления, 0,5 - 2,0 бар, 110*С RVG-30 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-320800 |  | Датчик перепада давления, 0,5 - 2,0 бар, 110*С RVG-30 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 65 | Pret furnizor |  | Датчик перепада давления воздуха, 500Па RVG-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 940-320802 |  | Датчик перепада давления воздуха, 500Па RVG-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 66 | Pret furnizor |  | Датчик уровня воды поплавковый, NO ~230В 0.5А RLF-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 940-320820 |  | Датчик уровня воды поплавковый, NO ~230В 0.5А RLF-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование местное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |