	                                                                                    
	Sistem  de  climatizare - Sectia  neurologie  "Spitalul  Clinic  de  Recuperare  si  ingrijiri  Cronice, str. Gh. Casu,37, mun. Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 
Automatizarea  SM
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  montare

	
	
	

	
	
	1.1. Щиты  и  пульты

	
	
	

	1
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит  металлический  с  монтажной  панелью  ЩРНМ-4, 800х600х250  IP54 ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,6400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3400

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0600

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,5400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Щиты  и  пульты
	            
	

	 
	
	1.2. Оборудование, поставляемое  совместно  со  щитами

	
	
	

	2
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( розетка  модульная  с  заземляющим  контактом  РДЕ-47 ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	3
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( автоматический  выключатель  ВA47-63/1P/С/6A ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	4
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( автоматический  выключатель  ВA47-63/1P/DС/1A ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	5
	08-01-081-1

	Aparat de comanda si semnalizare ( lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la:  2  ( лампа  сигнальная  BV66 ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1200

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0800

	6
	08-01-081-1

	Aparat de comanda si semnalizare ( lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la:  2  ( лампа  сигнальная  BV65 ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1200

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0800

	7
	08-01-081-1

	Aparat de comanda si semnalizare ( lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la:  2  ( лампа  сигнальная  BV63 ) 

	buc
	7,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,9100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4200

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,1400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2800

	8
	08-01-081-1

	Aparat de comanda si semnalizare ( lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la:  2  ( лампа  сигнальная  ECLI-240A-A ) 

	buc
	4,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,5200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2400

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1600

	9
	08-01-081-1

	Aparat de comanda si semnalizare ( lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la:  2  ( лампа  сигнальная  AD16-22HS ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1200

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0800

	10
	10-04-066-05

	Aparataj de perete: Sonerie ( Lumina rosie  si alarma sonora  ED16-22BMS ) 

	buc
	13,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,0000

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0130

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0520

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0260

	11
	08-03-532-4

	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3  ( Переключатель кулачковый  ПК-2-13 ) 

	buc
	4,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,2000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,8800

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0560

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,8800

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0240

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1400

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0080

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0400

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,2440

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0040

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0240

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0480

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,5200

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0040

	12
	10-01-039-06

	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( кнопка  возвратная  черная  без  подсветки  ВА21 ) 

	buc
	4,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,0000

	13
	10-01-039-06

	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( кнопка  возвратная  зеленая  без  подсветки  ВА31 ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,0000

	14
	10-01-039-06

	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле  промежуточное  РП 22/4 ) 

	buc
	10,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,0000

	15
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( блок  питания  стабилизированный  DR-M-240W-24 ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	16
	10-08-003-03

	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( источник  бесперебойного  питания  UDRLi-DC15W ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0016

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,0160

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1300

	17
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( программируемый  логический  контроллер  F100-16-R ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	18
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( модуль  ввода-вывода  дискретный  EMF-D-8X8Y-R ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	19
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( модуль  ввода-вывода  дискретный  EMF-D-16Y-R ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	20
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( modul de intrare analogic  EMF-A-4AI ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	21
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Modul de intrare a temperaturii  EMF-T-4TR ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Оборудование, поставляемое  совместно  со  щитами
	            
	

	 
	
	1.3. Оборудование  местное

	
	
	

	22
	11-02-001-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  ( датчик  температуры  наружного  водуха  RTD20-OUT1-PT1000 ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0420

	23
	11-02-001-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  ( датчик  температуры  канальный  RTD20-SCR80-PT1000 ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0840

	24
	11-02-001-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик  избыточного  давления  воды  RVG-20 ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0420

	25
	11-02-001-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик  перепада  давления  воды  RVG-30 ) 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0840

	26
	11-02-001-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик  перепада  давления  воздуха  RVG-10 ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0420

	27
	11-02-001-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик  температуры  и  влажности  воздуха  настенный  ТНТ-103 ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0420

	28
	11-02-001-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  (  датчик  уровня  воды  поплавковый  RLF-1 ) 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0420

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Оборудование  местное
	            
	

	 
	
	1.4. Materiale

	
	
	

	29
	10-06-037-08

	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 (  Коробка разветвительная огнестойкая Е90  KMRF-100-6-02  EKF  ) 

	buc
	14,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,2600

	
	1011521
	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 
	t
	0,0006

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0001

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0490

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	2,2400

	30
	Pret  furnizor

	Коробка разветвительная огнестойкая Е90  KMRF-100-6-02,  6  вводов IP55,  1.5 ... 6 мм2,  100х100х50 мм 

	buc
	14,0000

	
	960-1208150
	Коробка разветвительная огнестойкая Е90  KMRF-100-6-02,  6  вводов IP55,  1.5 ... 6 мм2,  100х100х50 мм  EKF
	buc
	14,0000

	31
	Pret  furnizor

	Погружная  защитная  гильза  для  термосопротивлений  IS20-100  G 1/2  L=85 mm 

	buc
	2,0000

	
	960-1208151
	Погружная  защитная  гильза  для  термосопротивлений  IS20-100  G 1/2  L=85 mm
	buc
	2,0000

	32
	Pret  furnizor

	Бобышка  приварная  G 1/2  Б.П.1  

	buc
	2,0000

	
	960-1208152
	Бобышка  приварная  G 1/2  Б.П.1 
	buc
	2,0000

	33
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	9,7000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	65,3780

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0058

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1940

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	3,0070

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	7,7600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	118,3400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,4850

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1940

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,5520

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1940

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1940

	34
	Pret  de  piata

	Кабель  контрольный  с  медными  жилами  не  выделяющий  дыма  SL-HX(St)H  3x0.5 mm2 

	m
	30,0000

	
	940000-100
	Cablu de control din cupru cu invelitoare PVC rezistent la ardere  cu emanare joasa de gaze si fum  SL-H{(St)H  3x0.5 mm2
	m
	30,0000

	35
	Pret  de  piata

	Кабель  контрольный  с  медными  жилами  не  выделяющий  дыма  SL-HXH  4x0.75 mm2 

	m
	386,0000

	
	940000-101
	Кабель  контрольный  с  медными  жилами  не  выделяющий  дыма  SL-HXH  4x0.75 mm2
	m
	386,0000

	36
	Pret  de  piata

	Кабель  контрольный  с  медными  жилами  не  выделяющий  дыма  SL-HXH  19x0.75 mm2 

	m
	20,0000

	
	940000-102
	Кабель  контрольный  с  медными  жилами  не  выделяющий  дыма  SL-HXH  19x0.75 mm2
	m
	20,0000

	37
	Pret  de  piata

	Кабель  связи  с  медными  жилами  типа "витая  пара"  не  выделяющий  дыма  JF-H(St)H  1x2x1.0 mm2 

	m
	642,0000

	
	940000-103
	Кабель  связи  с  медными  жилами  типа "витая  пара"  не  выделяющий  дыма  JF-H(St)H  1x2x1.0 mm2
	m
	642,0000

	38
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   

	100 m
	9,4700

	
	1
	Muncitor
	h-om
	225,3860

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0199

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	9,0912

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	126,8980

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	126,8980

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	1,8940

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	9,4700

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	63,4490

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	170,4600

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	17,0460

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,0417

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	149,6260

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	25,5690

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	45,8348

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,0417

	39
	Pret  de  piata

	Teava ondulata ininflamabila fara halogeni, FRHF-25, D25 мм 

	m
	947,0000

	
	590-00125
	Teava ondulata ininflamabila fara halogeni, FRHF-25, D25 мм
	m
	947,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Materiale
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari  sociale
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  de  montare
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	
	
	2.1. Щиты  и  пульты

	
	
	

	40
	Pret  furnizor

	Щит  металлический  с  монтажной  панелью  ЩPHM-4, 800х600х250  IP54 

	buc
	2,0000

	
	940-320600
	Щит  металлический  с  монтажной  панелью  ЩPHM-4, 800х600х250  IP54
	buc
	2,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Щиты  и  пульты
	            
	

	 
	
	2.2. Оборудование, поставляемое  совместно  со  щитами

	
	
	

	41
	Pret  furnizor

	Pозетка  модульная  с  заземляющим  контактом  РДЕ-47 

	buc
	2,0000

	
	940-320601
	Pозетка  модульная  с  заземляющим  контактом  РДЕ-47
	buc
	2,0000

	42
	Pret  furnizor

	Aвтоматический  выключатель  ВA47-63/1P/С/6A 

	buc
	2,0000

	
	940-3206021
	Aвтоматический  выключатель  ВA47-63/1P/С/6A
	buc
	2,0000

	43
	Pret  furnizor

	Aвтоматический  выключатель  ВA47-63 DC/1P/C/1A 

	buc
	2,0000

	
	940-3206022
	Aвтоматический  выключатель  ВA47-63 DC/1P/C/1A
	buc
	2,0000

	44
	Pret  furnizor

	Лампа  сигнальная  LED  синяя  BV66  230В 

	buc
	2,0000

	
	940-320609
	Лампа  сигнальная  LED  синяя  BV66  230В
	buc
	2,0000

	45
	Pret  furnizor

	Лампа  сигнальная  LED  желтая  BV65  230В 

	buc
	2,0000

	
	940-320610
	Лампа  сигнальная  LED  желтая  BV65  230В
	buc
	2,0000

	46
	Pret  furnizor

	Лампа  сигнальная  LED  зеленая   BV63  230В 

	buc
	7,0000

	
	940-320612
	Лампа  сигнальная  LED  зеленая   BV63  230В
	buc
	7,0000

	47
	Pret  furnizor

	Лампа  сигнальная  LED  оранжевая   ECLI-240A-A  230В 

	buc
	4,0000

	
	940-3206120
	Кнопка  возвратная  черная  без  подсветки  ВА21
	buc
	4,0000

	48
	Pret  furnizor

	Лампа  сигнальная  LED  белая   AD16-22HS  230В 

	buc
	2,0000

	
	940-3206125
	Лампа  сигнальная  LED  белая   AD16-22HS  230В
	buc
	2,0000

	49
	Pret  furnizor

	Оповещатель  свето-звуковой  ED16-22BMS 

	buc
	13,0000

	
	940-3206500
	Оповещатель  свето-звуковой  ED16-22BMS
	buc
	13,0000

	50
	Pret  furnizor

	Переключатель  кулачковый  ПК-2-13 

	buc
	4,0000

	
	940-320605
	Переключатель  кулачковый  ПК-2-13
	buc
	4,0000

	51
	Pret  furnizor

	Кнопка  возвратная  черная  без  подсветки  ВА21 

	buc
	4,0000

	
	940-3206120
	Кнопка  возвратная  черная  без  подсветки  ВА21
	buc
	4,0000

	52
	Pret  furnizor

	Кнопка  возвратная  зеленая  без  подсветки  ВА31 

	buc
	2,0000

	
	940-3206121
	Кнопка  возвратная  зеленая  без  подсветки  ВА31
	buc
	2,0000

	53
	Pret  furnizor

	Реле  промежуточное  РП 22/4, обмотка  230В  4гр  контактов  230В, 5A 

	buc
	10,0000

	
	940-320615
	Реле  промежуточное  РП 22/4, обмотка  230В  4гр  контактов  230В, 5А
	buc
	10,0000

	54
	Pret  furnizor

	Блок  питания  стабилизированный  DR-M-240W-24  24В  240Вm 

	buc
	2,0000

	
	940-320619
	Блок  питания  стабилизированный  DR-M-60W-24  24В  60Вm
	buc
	2,0000

	55
	Pret  furnizor

	Источник  бесперебойного  питания  UDRLi-DC15W, 24B, 15Bm 

	buc
	1,0000

	
	940-320700
	Источник  бесперебойного  питания  UDRLi-DC15W, 24B, 15Bm
	buc
	1,0000

	56
	Pret  furnizor

	Программируемый  логический  контроллер  F100-16-R, 24В, 4,8Вm 80I  800 RS-485  Modbus  RTU 

	buc
	2,0000

	
	940-320701
	Программируемый  логический  контроллер  F100-16-R, 24В, 4,8Вm 80I  800 RS-485  Modbus  RTU
	buc
	2,0000

	57
	Pret  furnizor

	Mодуль  ввода-вывода  дискретный  EMF-D-8X8Y-R  24B, 4.8Bm, 8DI  8DO 

	buc
	2,0000

	
	940-320622
	Mодуль  ввода-вывода  дискретный  EMF-D-8X8Y-R  24B, 4.8Bm, 8DI  8DO
	buc
	2,0000

	58
	Pret  furnizor

	Модуль  дискретного  вывода, 24  4.88m  8AI  EMF-D-16Y-R 

	buc
	1,0000

	
	940-3206210
	Модуль  дискретного  вывода, 24  4.88m  8AI  EMF-D-16Y-R
	buc
	1,0000

	59
	Pret  furnizor

	Модуль  аналогового  ввода, 24  4.88m  4AI  EMF-А-4AI 

	buc
	1,0000

	
	940-3206211
	Модуль  аналогового  ввода, 24  4.88m  4AI  EMF-А-4AI
	buc
	1,0000

	60
	Pret  furnizor

	Модуль  ввода  термосопротивлений, 24  4.88m  4AI  Pt1000  EMF-А-4TR 

	buc
	1,0000

	
	940-3206212
	Модуль  ввода  термосопротивлений, 24  4.88m  4AI  Pt1000  EMF-А-4TR
	buc
	1,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Оборудование, поставляемое  совместно  со  щитами
	            
	

	 
	
	2.3. Оборудование  местное

	
	
	

	61
	Pret  furnizor

	Датчик  температуры  наружного  водуха  RTD20-OUT1-PT1000 

	buc
	1,0000

	
	965-310500
	Датчик  температуры  наружного  водуха  RTD20-OUT1-PT1000
	buc
	1,0000

	62
	Pret  furnizor

	Датчик  температуры  канальный  RTD20-SCR80-PT1000 

	buc
	2,0000

	
	965-310501
	Датчик  температуры  канальный  RTD20-SCR80-PT1000
	buc
	2,0000

	63
	Pret  furnizor

	Датчик  избыточного  давления, 0,5 - 2,0 бар, 110*С   RVG-20 

	buc
	1,0000

	
	940-320801
	Датчик  избыточного  давления, 0,5 - 2,0 бар, 110*С   RVG-20
	buc
	1,0000

	64
	Pret  furnizor

	Датчик  перепада  давления, 0,5 - 2,0 бар, 110*С  RVG-30 

	buc
	2,0000

	
	940-320800
	Датчик  перепада  давления, 0,5 - 2,0 бар, 110*С  RVG-30
	buc
	2,0000

	65
	Pret  furnizor

	Датчик  перепада  давления  воздуха, 500Па  RVG-10 

	buc
	1,0000

	
	940-320802
	Датчик  перепада  давления  воздуха, 500Па  RVG-10
	buc
	1,0000

	66
	Pret  furnizor

	Датчик  уровня  воды  поплавковый, NO ~230В 0.5А  RLF-1 

	buc
	2,0000

	
	940-320820
	Датчик  уровня  воды  поплавковый, NO ~230В 0.5А  RLF-1
	buc
	2,0000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Оборудование  местное
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli  de  depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
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