Lucrari reparatie cabinet radiologic IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco str. Grenoble 149, Chisinau	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 

(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
		1.1. Demontari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2	15,80	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,318	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,318	
2	RpCO56C
	Demontari:  pervaz de lemn 
	m2	1,20	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,156	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,144	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti , 
	m2	20,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20	
4	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag 
	m2	41,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,07	
	2320166200729	Parchetin	l	1,025	
	4100126202818	Apa	m3	1,23	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,64	
5	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (sapa) 
	m3	6,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	13,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,58	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,325	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,885	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,885	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,975	
6	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  
	m2	8,10	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,296	
7	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  
	buc	12,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,20	
8	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 
	m	25,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	7,50	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	7,50	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,50	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,425	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,55	
9	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm 
	m	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,12	
10	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2	1,80	
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44	
	4100126202818	Apa	m3	0,005	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,027	
11	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	1,20	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,468	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,468	
	4100126202818	Apa	m3	0,06	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	
12	RpCO56C
	Demontari: tavan casetat tip Armstrong 
	m2	40,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	5,20	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,80	
13	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	15,20	
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,928	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,928	
	4100126202818	Apa	m3	0,76	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,76	
14	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet  laminat 
	m2	15,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,05	
	2320166200729	Parchetin	l	0,375	
	4100126202818	Apa	m3	0,45	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,60	
15	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor 
	kg	240,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,80	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,96	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,24	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,252	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,378	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,072	
16	RCsB22A k sal 0,5
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat,  (se exclute electrozi,automacara) k sal 0,5 
	m	30,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	18,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,50	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,78	
	4011106202741	Energie electrica	kw	25,20	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,00	
17	RCsB30D k=4
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  
	buc	4,00	
	7123011000200	Betonist	h-om	6,048	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,592	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,136	
	4100126202818	Apa	m3	0,253	
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,16	

					
 		Total					
			Total Demontari	            				
 		1.2. Evacuare deseuri
			
18	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 
	t	25,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,00	
19	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 
	t	25,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,25	
20	TsI51C5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km  
	t	25,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,842	

					
 		Total					
			Total Evacuare deseuri	            				
 		1.3. Finisare Pereti  
			
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, 
	m2	22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,66	
	2416586105303b	Amorsa-grund B	kg	3,30	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,10	
22	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  
	m2	22,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,84	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	157,08	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,738	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,352	
23	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	22,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,40	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,20	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	
24	CF51B k=5 (mate,util
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) 
	m2	22,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,28	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	157,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,76	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,33	
25	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie 
	m2	6,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,111	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,965	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,096	
	2710703520285	Profil de suport	m	14,593	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	15,588	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,024	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,798	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,58	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	10,944	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	107,388	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,314	
26	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri,grinzi) 
	m2	16,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,36	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	16,884	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,778	
	2710703520285	Profil de suport	m	35,376	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	37,788	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,181	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,358	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,407	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	26,532	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	260,335	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,074	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,76	
27	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) 
	m2	18,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,681	
	26621027010004	Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	m2	19,944	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,456	
	2710703520285	Profil de suport	m	41,788	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	44,637	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	14,388	
	243022610282211	Chit pe baza de ipsos "	kg	5,148	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,662	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	31,341	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	307,521	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,087	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,898	
28	СF60A
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) 
	m2	12,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,338	
	26621027010003	Placi ghips-carton  (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	m2	26,381	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,233	
	2710703520285	Profil de suport	m	27,637	
	2874115833876	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	162,182	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	29,522	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	19,032	
	243022610282211	Chit pe baza de ipsos "	kg	6,13	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,099	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,844	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	72,862	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,095	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,709	
29	CD72A
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) 
	m2	9,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,183	
	26621027010003	Placi ghips-carton  (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	m2	20,05	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,932	
	2710703520285	Profil de suport	m	21,005	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	11,648	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	14,464	
	24302261028221	Chit pe baza de ipsos 	kg	5,175	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,671	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	14,321	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	280,983	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,153	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,072	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,616	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton 
	m2	93,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,802	
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	14,01	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,67	
31	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereti 
	m2	93,40	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	42,03	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,34	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	98,528	
	4100126202818	Apa	m3	0,093	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,093	
32	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,   
	m2	93,40	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,34	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	46,046	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,093	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton 
	m2	93,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,802	
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	14,01	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,67	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,rezistenta  sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise ) 
	m2	93,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,37	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	37,36	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,604	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,70	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,67	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,187	
35	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm  
	m2	1,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,64	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,648	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	5,979	
	24302261000001	Fuga	kg	0,76	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	32,32	
	4100126202818	Apa	m3	0,003	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,016	
36	CN24A
	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual 
	m2	4,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,485	
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,99	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,45	

					
 		Total					
			Total Finisare Pereti  	            				
 		1.4. Finisare Tavan
			
37	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	38,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70	
	7422010060100	Timplar	h-om	77,90	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	152,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	39,90	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,57	
38	СF60E
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  
	m2	2,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,285	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,276	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,309	
	2710703520285	Profil de suport	m	5,527	
	2874115833876	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	40,677	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	5,904	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,806	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,226	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,22	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,146	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	18,341	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,16	
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton 
	m2	2,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075	
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,375	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125	
40	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavan 
	m2	2,50	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,125	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,637	
	4100126202818	Apa	m3	0,003	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	
41	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  tavanelor 
	m2	2,50	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,232	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton 
	m2	2,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,075	
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	0,375	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,125	
43	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,rezistenta  sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel  ) 
	m2	2,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,375	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,15	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	

					
 		Total					
			Total Finisare Tavan	            				
 		1.5. Finisare Pardoseli
			
44	CG22A
	Pardoseli din mortar din ciment M 100-T  in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
	m2	30,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	24,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	266310210000125	Mortar din ciment M 100-T	m3	3,075	
	4100126202818	Apa	m3	0,99	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,00	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,18	
45	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
	m2	30,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	390,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,26	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36	
46	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga  
	m2	30,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	258,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,84	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18	
47	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi A3  d10 
	kg	289,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,225	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,445	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	291,89	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,445	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,89	
	2010237318750	Distantieri 	buc	86,70	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,173	
48	IzF16A aplicativ
	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din caucuc tehnic 10 mm 
	m2	2,00	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,50	
	2020212927160	Placi  cauciuc 	m2	2,02	
49	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  
	m2	71,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,614	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 091,731	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,422	
	4100126202818	Apa	m3	0,285	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,982	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,71	
50	CG56A1 k=3
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 
	m2	-71,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-4,899	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-326,433	
	4100126202818	Apa	m3	-0,213	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,852	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,213	
51	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen  2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43
Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) 
	m2	46,20	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	92,40	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	54,978	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,965	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	16,251	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	243,763	
	2710503808004	Fir de sudare	m	47,36	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,965	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	51,074	
	2523116716346	Covor P.V.C. special  	m2	48,753	
	4100126202818	Apa	m3	0,07	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,462	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,554	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,24	
52	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor  40x40 cm  
	m2	14,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,726	
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	14,21	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	60,20	
	24302261000001	Fuga	kg	2,80	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,056	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,638	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,162	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,074	
53	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  
	m	10,00	
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	10,71	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,675	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	63,00	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,05	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	3,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,50	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	
54	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  gr 10 clasa 33-34 
	m2	15,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	20,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,55	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	15,908	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	15,908	
	2030122946766	Plinte din  pvc 	m	15,15	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45	

					
 		Total					
			Total Finisare Pardoseli	            				
 		1.6. Timplarie
			
55	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice 80 mm  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
	m2	2,10	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,533	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,168	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,10	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,05	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,367	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,26	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042	
56	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu Tabla plumb   gr  2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din placaj MDF 10 mm vopsit )(2100x1100 ) 
	m2	2,30	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	8,142	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,92	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,437	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,621	
	28121063060006	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -Tabla  plumb 2 mm	m2	2,30	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,644	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,322	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,22	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,011	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,15	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,61	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,046	
57	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu Tabla  plumb  gr  1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din  placa MDF 10 mm  vopsit )(2100x900) 
	m2	1,90	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	6,726	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,76	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,361	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,513	
	281210630600032	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Tabla plumb  1 mm	m2	1,90	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,532	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,266	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,66	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,95	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,33	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,038	
58	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu tabla plumb gr  2  pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF 10 mm  vopsit )(1600x1800 ) obloane la ferestre 
	m2	5,80	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	21,692	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,61	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,102	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,566	
	281210630600023522	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu tabla plumb gr  2 	m2	5,80	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,566	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,783	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,888	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,023	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,90	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,35	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,116	
59	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile 
	m2	3,00	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75	
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	3,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,20	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	
60	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei) 
	buc	4,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	
	7422010060100	Timplar	h-om	9,68	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,00	

					
 		Total					
			Total Timplarie	            				
 		1.7. Reteaua de incalzire 
			
61	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	14,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,10	
62	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii 
	buc	14,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	6,02	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,90	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,014	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,14	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,21	
63	IB05A
	Radiatoare din bimetal ,h =550, presiunea 16-30 bar ,Puterea termica pe sectiune:120- 136W  Culoare-Alba) corpul de radiator avind 10 elemente, (sectii) (modelul se va coordona cu beneficiarul 
	buc	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,00	
	282211570000010	Radiator 10 sec cost utilaj	buc	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,18	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60	
64	pret furnizor
	Element de sustinere (cronstein) manopera se va realiza din contul simbol IB05A 
	buc	12,00	
	15002	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,00	
65	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central cu racord olandez , avind diametrul nominal de 3/4" 
	buc	6,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	
	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj d=20	buc	6,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	
66	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" 
	buc	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "	buc	3,00	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,30	
67	IC50A
	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" 
	buc	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	
	28752741190002	Dop radiator	buc	3,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,021	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,036	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,072	
68	IC50A
	Reductie radiator, avind diametrul de 1/2 
	buc	12,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80	
	287527411900022	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	12,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,084	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,144	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,288	
69	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 
	m	35,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,25	
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	36,05	
70	IC38B
	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 
	buc	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,54	
	28752741101022525	Piesa de racordare (Robinet ppr )d=25	buc	3,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06	
	3220137315778	Decapant	kg	0,021	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,054	
71	IC38A
	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de  20,0 mm, inclusiv 
	buc	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	
	287527411010220504	Piesa de racordare (Robinet PPR) d=20 mm	buc	3,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06	
	3220137315778	Decapant	kg	0,018	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,045	
72	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 
	buc	25,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,50	
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting)d=25	buc	25,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,50	
	3220137315778	Decapant	kg	0,175	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,45	
73	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 
	buc	10,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	
	287527411010225t	Piesa de racordare (fiting)d=25 teu	buc	10,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,30	
	3220137315778	Decapant	kg	0,07	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,26	
74	IC38A
	Piesa de racordare ( racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 
	buc	14,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10	
	2875274110102201	Piesa de racordare (fiting) d=20 mm racord MP 20x1/2)	buc	14,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,28	
	3220137315778	Decapant	kg	0,084	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,21	
75	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 
	buc	35,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,00	
	287527420400025	Bratara fixare d=25 mm	buc	35,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,75	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	35,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	35,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	35,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,50	

					
 		Total					
			Total Reteaua de incalzire 	            				
 		1.8. Lucrari tehnico sanitare
			
76	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	2,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30	
77	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii 
	buc	2,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	
78	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46	
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	2,03	
79	RpSF02A
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,14	
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,014	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,026	
80	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 
	m	3,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare	m	3,09	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,012	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	
81	RpSA15B
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm 
	m	3,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,70	
	252121670054020	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	3,213	
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire 	buc	2,205	
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 	buc	1,418	
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	3,15	
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,315	
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	3,15	

					
 		Total					
			Total Lucrari tehnico sanitare	            				

					
 		Total					
		Asigurari sociale					
		Total					
		Chelteli de transport					
		Total					
		Cheltueli achizitionare depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de constructie 	            				
 		2. Lucrari de montare 
			
82	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88	
83	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	4,64	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,30	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,34	
	1019852	Vopsea	kg	0,06	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,54	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,20	
84	
	Pictograma pe panou 
	buc	2,00	
	04551	Pictograma pe panou	buc	2,00	
85	
	Sina PE 
	buc	2,00	
	04552	Sina PE	buc	2,00	
86	
	Sina N 
	buc	2,00	
	04553	Sina N	buc	2,00	
87	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 
	buc	16,00	
	1	Muncitor	h-om	17,92	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,32	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,032	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,032	
88	RpEE05B
	Montarea transformatorilor electrici, monofazici sau trifazici, ridicator de tensiune (autotransformatori) de 1,5-5 kVA instalati pe console (exclusiv consola), pe tablouri de distributie sau pupitru de comanda(material in utilaj) 
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,16	
	2523156720028	Elemente componente tablou distributie	buc	1,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,202	
	2051142950700	Dibluri	buc	4,04	
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,01	
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,04	
89	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	5,40	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,003	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,15	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,66	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,66	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	
	1019852	Vopsea	kg	0,105	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,183	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,036	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,39	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	
90	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	2,26	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,004	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,28	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,01	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	
91	RpEQ06A
	Montarea clemelor CDD-45 
	buc	34,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	6,80	
92	08-02-409-1ksal=0.5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m	1,40	
	1	Muncitor	h-om	33,32	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,344	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,76	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,76	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,28	
	5009030	Flanse	10 buc	1,40	
	5009031	Scoabe	10 buc	9,38	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	25,20	
	5009070	Racordari	10 buc	2,52	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,154	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22,12	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,78	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,776	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,154	
93	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 
	buc	6,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,32	
94	pret furnizor
	Tub de protectie PVC d=16 
	m	20,00	
	1000531	Tub de protectie PVC d=16	m	20,00	
95	pret furnizor
	Tub de protectie PVC d=20 
	m	50,00	
	100053	Tub de protectie PVC d=20	m	50,00	
96	pret furnizor
	Tub de protectie PVC d=25 
	m	68,00	
	1000532	Tub de protectie PVC d=25	m	68,00	
97	pret furnizor
	Tub de protectie PVC d=40 
	m	2,00	
	1000532	Tub de protectie PVC d=25	m	2,00	
98	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 
	100 m	0,20	
	1	Muncitor	h-om	1,122	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,004	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,16	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,44	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,01	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,032	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	
99	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.2x1 mm2 
	m	20,00	
	0455445	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.2x1 mm2	m	20,00	
100	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri  pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,50	
	1	Muncitor	h-om	3,37	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,01	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,155	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,40	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,10	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,025	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,08	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
101	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 
	m	50,00	
	04554	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	50,00	
102	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri  pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 
	100 m	0,70	
	1	Muncitor	h-om	5,502	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	
	1019852	Vopsea	kg	0,014	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,217	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,56	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,54	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,035	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,014	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,224	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,028	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,028	
103	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 
	m	70,00	
	04555	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	70,00	
104	10-01-053-01
	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6  Cablu  UTPcat5e 
	100 m	0,65	
	1	Muncitor	h-om	7,995	
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15	t	0,00	
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,007	
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,319	
105	Pret de piata
	Cablu  UTPcat5e 
	m	65,00	
	01254	Cablu  UTPcat5e	m	65,65	
106	08-02-147-13
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (cablu se va preda de catre beneficiar) 
	100 m	0,35	
	1	Muncitor	h-om	12,985	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,00	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,00	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	5009031	Scoabe	10 buc	3,57	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,009	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,087	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,434	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,017	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,017	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,434	
107	pret furnizor
	Papuc de cablu 50 mm 
	buc	10,00	
	10027	Papuc de cablu 50 mm	buc	10,00	
108	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 
	100 m	0,09	
	1	Muncitor	h-om	2,646	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,616	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,125	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,036	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,125	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,098	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,821	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,194	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,098	
109	pret furnizor
	Jgheab 100 x 50 x 3000 mm perforat crom metal 
	m	30,00	
	20004	Jgheab 100 x 50 x 3000 mm perforat crom metal	m	30,00	
110	pret furnizor
	Canal poleit 120 x 50 x 2000 mm cu capac sur metal 
	m	2,00	
	200010	Canal poleit 120 x 50 x 2000 mm cu capac sur metal	m	2,00	
111	CK35B aplicat
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (element de fixare canal de tavan h=1 m -ancora, filet ,piulite ,saibe set) 
	buc	40,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	8,00	
	2874136313300354	Diblu din metal- (element de fixare canal de tavan h=1 m filet ,piulite ,saibe set)	buc	40,00	
112	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm 
	m	5,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,50	
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	5,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	5,00	
	2874115836660	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm	buc	5,15	
113	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60	
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40	
114	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa  
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	
	11110001000202	Intrerupator	buc	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	
115	RpEE17A
	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri 
	buc	14,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,16	
	2746167335101	Priza bipolara	buc	14,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,70	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,80	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07	
116	RpEE03A
	Montarea prizelor RJ45  
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	
	27461673351005	Priza  RJ45 	buc	1,02	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	
117	RpEE03A
	Montarea prizelor RJ11  
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	
	27461673351006	Priza RJ11	buc	1,02	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	
118	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog 
	100 buc	0,06	
	1	Muncitor	h-om	5,604	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,245	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,122	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,061	
	45528	Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	6,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,019	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,048	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,40	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,536	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,048	
119	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat bactericid  cu lampa in complect  T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog 
	100 buc	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,934	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,02	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,01	
	4552825	Corp de iluminat bactericid  cu lampa in complect  T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	1,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,003	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,40	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008	
120	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analog,,   NU INTRATI  ,, 
	100 buc	0,02	
	1	Muncitor	h-om	1,868	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,082	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,041	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,02	
	4552827	OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analogIP20sau analog	buc	2,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,006	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,80	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,512	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016	
121	RpEF13C
	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm 
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	
	28752744005021	Corp de iluminat  "EXIT" tip LED 	buc	1,00	
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	

					
 		Total					
		Asigurari sociale					
		Total					
		Chelteli de transport					
		Total					
		Cheltueli achizitionare-depozitare					
		Total					
		Cheltueli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
			Total Lucrari de montare 	            				
 		3. Costul utilajului 
			
122	
	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 
	buc	1,00	
	045516	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн- IP41	buc	1,00	
123	
	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А 
	buc	2,00	
	045522	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А	buc	2,00	
124	
	Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/B20А/10мА 
	buc	5,00	
	045524	Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/B20А/10мА	buc	5,00	
125	
	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 
	buc	1,00	
	045518	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,00	
126	
	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 80A, 3P, BH-32 
	buc	1,00	
	0455185754	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 80A, 3P, BH-32	buc	1,00	
127	
	Intrerupator automat  ВА47-29/3Р/С40А 
	buc	1,00	
	045521	Intrerupator automat  ВА47-29/3Р/С40А	buc	1,00	
128	
	Panou de distributie cu lacat, 600 x 500 x 250 mm IP65 
	buc	1,00	
	045515	Panou de distributie cu lacat, 600 x 500 x 250 mm IP65	buc	1,00	
129	
	Intreruptor diferential  tip Schneider-Electric A9R11491 A 30 mA 100 A 4P 415 V 
	buc	1,00	
	04552414	Оntreruptor diferen?ial Schneider-Electric A9R11491 A 30 mA 100 A 4P 415 V	buc	1,00	
130	
	Intreruptor diferential  tip Schneider-Electric 1P  30m A16 A 
	buc	2,00	
	0455241454	Intreruptor diferential  tip Schneider-Electric 1P  30m A16 A	buc	2,00	
131	
	Intreruptor diferential  tip Schneider-Electric 1P  30m A6 A 
	buc	1,00	
	045524143	Intreruptor diferential  tip Schneider-Electric 1P  30m A6 A	buc	1,00	
132	
	Contactor 95A tip LC1D95M5 
	buc	1,00	
	07	Contactor 95A tip LC1D95M5	buc	1,00	
133	
	Separator de sarcina isv 100A  3 P 
	buc	1,00	
	109258	Separator de sarcina isv 100A  3 P	buc	1,00	
134	
	Siguranta fuzibila 800 mA 
	buc	1,00	
	014	Siguranta fuzibila 800 mA	buc	1,00	
135	
	Siguranta fuzibila 1 mA 
	buc	1,00	
	014254352	Siguranta fuzibila 1 mA	buc	1,00	
136	
	Transformator incapsulat 63 VA  230V/24 V 
	buc	1,00	
	0142574	Transformator incapsulat 63 VA  230V/24 V	buc	1,00	
137	
	Contact releu  2P 24 V contact 250V/3A 
	buc	1,00	
	002275	Contact releu  2P 24 V contact 250V/3A	buc	1,00	
138	
	Releu SPDT 24 V  contact 250V 
	buc	1,00	
	002275245	Releu SPDT 24 V  contact 250V	buc	1,00	
139	
	Cleme 35 mm2 
	buc	4,00	
	015	Cleme 35 mm2	buc	4,00	
140	
	Cleme 16 mm2 
	buc	2,00	
	016	Cleme 16 mm2	buc	2,00	
141	
	Cleme 4 mm2 
	buc	26,00	
	017	Cleme 4 mm2	buc	26,00	
142	
	Buton dublu iluminat  
	buc	2,00	
	010	Buton dublu iluminat	buc	2,00	
143	
	Buton stop cu blocare  
	buc	1,00	
	1011	Buton stop cu blocare 	buc	1,00	
144	
	Bec indicator led verde 220V 
	buc	1,00	
	012	Bec indicator led verde 220V	buc	1,00	

					
 		Total					
		Cheltueli achizitionare depozitare					
			Total Costul utilajului 	            				
 
	Total					
	TVA					
	Total deviz:
Inclusiv salariu