Notă informativă nr. 1 din 17.11.2025

cu privire la modificările efectuate în documentația de atribuire

a procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1762275190460 din 04.11.2025

privind achiziționarea materialelor de construcție

Modificările efectuate în anunțul de participare nr.48

- Modificarea, în tabelul prevăzut la pct. 8, alin. 3, poz. „Aerator cu capac” din coloana «Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință», după cum urmează:

  - Din ”Material: Polipropilenă rezistentă la îngheț, Domeniu de aplicare: pentru acoperișuri plate Înălțime: 350 – 500 mm”, în ”Material: Polipropilenă rezistentă la îngheț, Domeniu de aplicare: pentru acoperișuri plate Înălțime: 270 – 500 mm”.

Modificările efectuate în formularele anexate la procedura de achiziție

- Modificarea tabelului, în Anexa nr. 22 „Specificația tehnică”, în conformitate cu modificările efectuate în Anunțul de participare nr. 48.

| Șef al Secției Rețea și Mentenanță | Danil GODOROJEA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secretar al grupului de lucru pentru achiziții | Victor IVANOV |  |  |  |
| Președinte al grupului de lucru pentru achiziții | Ion GARȘTEA |  |  |  |