Specificaţii tehnice Anexa nr.22

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Baterii acumulatoare Rechargeable Smart Battery Pach li-Ion 9 (Model RRC2054-2) |  |  |  | General |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Starea bateriei la livrare (capacitate) | <30% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura de funcționare | 0°C până la 45°C (încălzire) -20°C până la 60°C (descărcare) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura de depozitare | -20°C până la 25°C recomandat |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Termenul de garanție din data dării în exploatare | min.24 luni |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Parametri electrici |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tensiune nominală | 14.40V |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capacitate nominală | 6.90Ah |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Impedanță inițială | <180mΩ @ 1kHz la 25°C |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Curent maxim de încărcare | 4.83A |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tensiune maximă de încărcare | 16.80V |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Curent maxim de descărcare | 8.50A |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Curent maxim de descărcare (vârf) | 20.00A |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dimensiuni bateriei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lungime |  | 150.40mm +0.40/-0.40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Lățime |  | 77.40mm +0.25/-0.25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Grosime |  | 22.40mm +0.60/-0.40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Greutate |  | 440g |  |  |
|  |  |  |  |  | Contacte |  | +, C, D, T, - |  |  |
|  |  |  |  |  | Protecție la pătrundere |  | IP40 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Anexa nr.23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 31400000-0 | Baterii acumulatoare Rechargeable Smart Battery Pach li-Ion 9 (Model RRC2054-2) | Buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________