ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea: Reagenți de laborator (ANCD; sold procedura)
                                                          (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Achiziție de valoare mică
                                                          (tipul procedurii de achiziție)
1. Denumirea autorității contractante: I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
2. IDNO: 1006600064263
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60
4. Numărul de telefon/fax: 022 241 240
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: achizitii@usm.md 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” -  instituție publică de învăţământ superior.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind procurarea următoarelor bunuri:
NOTĂ: Reagenții de laborator vor fi utilizați pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectelor de cercetare, inclusiv pentru sinteza unor compuși noi și efectuarea analizelor calitative și cantitative privind proprietățile potențial utile ale acestora. Calitatea și puritatea înaltă a reagenților chimici influențează direct acuratețea rezultatelor experimentale și reproductibilitatea cercetărilor, asigurând totodată evitarea apariției erorilor de măsurare.
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Canti tatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)

	Lot 1 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_1

	1.1. [bookmark: _Hlk202289237]
	24300000-7
	Reagent Folin-Ciocalteu
	buc (ambalaj)
	1
	Reagent Folin-Ciocalteu, ambalaj  = 500 ml Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	17857,50

	1.2. 
	
	Hidroxid de sodiu
	kg
	1
	NaOH, microgranulat Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.3. 
	
	Acid ortofosforic concentrat
	L
	1
	H3PO4, puritatea ≥ 85% Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.4. 
	
	Iodură de potasiu
	kg
	0,5
	KI, puritatea ≥99% Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.5. 
	
	Iodat de potasiu,  fixanal
	cutie
	1
	KIO3, Fixanal ambalat în cutii a 6 câte flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, 0,1 gram substanță uscată. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.6. 
	
	Clorură de sodiu
	kg
	1
	NaCl, cristale fine Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.7. 
	
	Azotat de potasiu
	kg
	1
	KNO3 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.8. 
	
	Acid acetic glacial
	L
	l
	CH3COOH, puritatea ≥99 % Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.9. 
	
	Ninhidrină
	buc (ambalaj)
	1
	C9H6O4, ambalaj =100 g Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.10. 
	
	Toluen
	L
	1
	C6H5CH3, puritatea ≥99 % Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.11. 
	
	Fenol
	buc (ambalaj)
	1
	C6H5OH, ambalaj = 250 g Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.12. 
	
	Acid sulfuric concentrat
	L
	1
	H2SO4, puritatea ≥95 % Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.13. 
	
	Carbonat de sodiu
	kg
	1
	Na2CO3 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	1.14. 
	
	Guaiacol
	buc (ambalaj)
	1
	C7H8O2, puritatea ≥98 %, =250 g Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	Lot 2 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_2

	2.1. 
	24300000-7
	Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF)
	g
	10
	Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), inhibitor de serin-proteaze, destinat utilizării în proceduri de extracție și protecție a proteinelor în analize biochimice și de biologie moleculară. 
CAS nr 329-98-6. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	18470,00

	2.2. 
	
	Trichloroacetic acid (TCA) 99,5%
	g
	500
	Acid tricloroacetic cu puritate de minimum 99,5%, destinat utilizării în analize biochimice și proceduri de laborator. CAS nt 76-03-9. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	2.3. 
	
	Polyethylene glycol 6000
	kg
	2
	Polietilen glicol cu masă moleculară medie de aproximativ 6.000 Da (PEG-6000), solid, fulgi,  pH 4.5-7.5, destinat utilizării în aplicații de laborator și experimente biologice/biochimice. 
CAS nr 25322-68-3. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	2.4. 
	
	Reactiv Folin–Ciocalteu, 
	ml
	500
	Reagentul Folin-Ciocalteu pentru determinarea fenolilor. Ambalaj de sticlă de culoare închisă Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului 
	

	2.5. 
	
	Acetone
	L
	6
	C3H6O, puritate: >99.5 %, pentru analize biochimice Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	2.6. 
	
	Phytic acid sodium salt hydrate
	g
	10
	Acid fitic, sare de sodiu, sub formă hidratată (Phytic acid sodium salt hydrate), destinat utilizării în aplicații de laborator și analize biochimice. CAS nr 14306-25-3. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	2.7. 
	
	Carbonat de sodiu (Na₂CO₃)
	g
	500
	Na₂CO₃, ambalalaj original Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	Lot 3 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_3

	3.1. 
	24300000-7
	Acid Sulfosalicilic
	g
	50
	CAS Nr. 97-05-2, Acid sulfosalicilic, Mr 254.21. Puritate ≥99%, reagent analitic. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	2576,00

	3.2. 
	
	Acid-ninhidrinic
	g
	50
	CAS Nr. 485-47-2,  Ninhidrin, Mr  178.14. Analitic reagent,  certificat de calitate de la producător. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	3.3. 
	
	Polyvinylpyrrolidone (pvp)
	g
	100
	CAS Nr.  9003-39-8.  Mr  40,000.  Forma: pulbere. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului 
	

	3.4. 
	
	Toluen
	L
	1
	CAS, 108-88-3, Ambalaj original Puritatea ≥99,9 %, Certificat de calitate Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	3.5. 
	
	Acid fosforic
	L
	1
	CAS 7664-38-2  Acid orto-fosforic ≥85 % Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	Lot 4 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_4

	4.1. 
	24300000-7
	PEG-6000 (Polyethyleneglycol 6000)
	kg
	2
	Polietilenglicol cu masă molecular medie de aproximativ 6.000 Da (PEG-6000), solid, fulgi, pH 4.5-7.5, destinat utilizării în aplicații de laborator și experimente biologice/biochimice. CAS nr 25322-68-3. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	23600,00

	4.2. 
	
	Metionina 
	g
	10
	Forme posibile - Metionina-DL, sau L-,sau D. Pulbere cristalină, Puritate ≥ 99%, calitate reactiv: ACS reagent, puriss. p.a. ,reag. ISO, reag. Ph. Eur., Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.3. 
	
	Clorura de nitro albastrutetrazoliu (NBT)
	g
	1
	Pulbere cristalină, Puritate minimum 95%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.4. 
	
	Acid ortofosforic conc.
	L
	1
	Conc. 85%, calitate ACS reagent, puriss. p.a.  Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.5. 
	
	 1-Butanol 
	L
	2
	n-Butanol, conț. 99.5%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ (GC).  Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.6. 
	
	Acid tiobarbituric
	g
	25
	Pulbere cristalină, Conțin. ≥98%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.  Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.7. 
	
	Sulfat de fier FeSO4 
	g
	25
	Pulbere cristalină, Conțin. ≥99%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.8. 
	
	Acid sulfosalicilic
	g
	100
	Pulbere cristalină,Conțin. ≥99%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.9. 
	
	Acid acetic conc.  
	L
	2.5
	Conc.  ≥99%, calit.ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.10. 
	
	Benzidina
	g 
	1
	Pulbere cristalină,Conțin. ≥99%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj sticlă/plastic.
	

	4.11. 
	
	Ninhidrina
	g
	10
	ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.12. 
	
	Marcheri moleculari pentru DSN-electroforeza proteinelor
	set
	1
	Interval Mw 10-180 kD, pre-colorate ACS reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj eppendorf vial, 1set = 2vial  x 250 μL  Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.13. 
	
	Acetone
	l
	3
	C3H6O, puritate: >99.5 %, pentru analize biochimice Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.14. 
	
	Tris (Tris-(hydroxymethyl)-amino methane)
	kg
	0.5
	Pulbere cristalină, pentru electroforeza și cromatografia. Conțin. ≥99,5%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj  sticlă/plastic. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.15. 
	
	Toluol (Toluene)
	L
	1
	Conțin ≥99%, ACS reagent, purissp.a., ambalaj sticlă/plastic Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.16. 
	
	Glicina
	kg
	0.5
	Pulbere cristalină, pentru electroforeza și cromatogarafie. Conțin. ≥99,5%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.17. 
	
	Rutin
	g
	10
	Pulbere cristalină, conțin. ≥95%, ACS reagent,puriss. p.a., Ambalaj de la producător sau echivalent Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.18. 
	
	L-Prolina
	g
	25
	Pulbere cristalină,conțun. ≥98,5 %, Ph. Eur. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.19. 
	
	Guaiacol
	buc (ambalaj)
	1
	C7H8O2, puritatea ≥98 %,  pentru utilizare ca indicator de oxidare, ambalaj original =250 g Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.20. 
	
	2,6-Diclorfenolindofenol
	g
	5
	Pulbere cristalină, conțin. ≥99.5%, calit. ACS reagent, puriss. p.a., Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.21. 
	
	Pirocatehina 
	g
	25
	Pulbere cristalină, conțin. ≥99 %, Ph. Eur., pentrubiochimie, ACS reagent,puriss. p.a. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	4.22. 
	
	Dimetil-p-fenilendiamin 
	g
	25
	Pulbere cristalină, conțin. ≥97 %, Ph. Eur., pentru biochimie, ACS reagent, puriss. p.a., Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	Lot 5 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_5

	5.1. 
	
	Alcool etilic (rectificat)
	L
	5
	C2H5OH, minimum 96,0%, pentru laborator Analytical Grade, ambalaj din sticla Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	600,00

	Lot 6 IGFPP Subprogram 011103 (7007)

	6.1. 
	24300000-7
	Acetona
	l
	5
	≥ 98%, CAS 67-64-1 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	22997,00

	6.2. 
	
	Benzene
	l
	1
	≥ 98%, CAS 71-43-2 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.3. 
	
	Dichloromethane
	l
	1
	≥99.5%, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer, CAS 75-09-2 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.4. 
	
	Ethyl acetate
	l
	4
	≥99.5%, ACS reagent,  CAS 141-78-6 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.5. 
	
	Ethyl acetate
	l
	1
	≥99.8 %, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, CAS 141-78-6 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.6. 
	
	Eter de petrol
	l
	25
	≥40-60, °C, a.r. ANALYT CL, CAS 64742-49-0 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.7. 
	
	Eter dietilic
	l
	2.5
	≥ 99%, ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, CAS 60-29-7 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.8. 
	
	N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide [MSTFA]
	buc
	10
	≥98.5%, derivatization grade (GC derivatization), with 1% trimethylchlorosilane, 10*1ml, CAS 24589-78-4 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.9. 
	
	n-Hexan 
	l
	10
	≥95%, amestec de izomeri, CAS 110-54-3 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.10. 
	
	n-Hexan 
	l
	1
	≥97% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID,, CAS 110-54-3 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.11. 
	
	Filtre seringa sterila Isolab dun CA
	buc
	50
	dimensiune pori 0,22 µm, d-25 mm Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.12. 
	
	n-Heptan
	l
	1
	≥ 95 %, CAS 142-82-5, for gas chromatography ECD and FID Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.13. 
	
	MgSO4 x 7H2O 
	kg
	1
	≥ 98%, CAS 10034-99-8 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.14. 
	
	Hydrobromic acid, HBr
	l
	1
	≥ 48%, CAS 10035-10-6 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.15. 
	
	Tetrahydrofuran
	l
	2
	ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, CAS     109-99-9 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	6.16. 
	
	(+)-α-Pinene
	l
	0.025
	≥ 98%, CAS 7785-70-8 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	

	Lot 7 Institutul de Ecologie Geografie Subprogram 010801

	7.1. 
	24300000-7
	Acid clorhidric
	l
	2,0
	Acid clorhidric concentrat, puriss p.a conc. ≥ 37%, densitatea 1.19 g/cm3. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Confirmarea prezentării certificatului de calitate.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	11837,60

	7.2. 
	
	Acid sulfuric
	l
	2,0
	Acid sulfuric concentrat 95-97%, chimic pur pentru analiză, densitatea 1,84 g/ml.
Termen de valabilitate nu mai mic de 80% de la termenul total.
Confirmarea prezentării certificatului de calitate.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.3. 
	
	Reactiv Griess
	kg
	0,5
	Reactiv Griess, chimic pur pentru analiză. Confirmarea prezentării certificatului de calitate.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.4. 
	
	uree
	kg
	0,5
	Carbamide
Empirical formula CH4N2O
Molar mass (M) 60,06 g/mol
Density (D) 1,33 g/cm³
Melting point (mp) 134 °C
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.5. 
	
	Monofosfat de potasiu
	kg
	0,5
	Pulbere de culoare albă, (KH2PО4), chimic pur pentru  analiză.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.6. 
	
	Acid clorhidric -fixanale
	cutii
	2
	Acid clorhidric, HCl în FIXANAL (0,1N), ambalaj cutie (set) - 10 fiole
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.7. 
	
	Alcool etilic 96%
	l
	2,0
	Alcool etilic puritate 96%. Confirmarea prezentării certificatului de calitate. - Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Chimic pur pentru analiză.
	

	7.8. 
	
	Tartrat de potasiu și stibiu
	kg
	0,2
	[K(SbO)C4H4O6*1/2H2O], substanță solidă, chimic pur pentru analiză.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.9. 
	
	Tetracloretilena
	l
	1,0
	Ethylene tetrachloride, Perchloroethylene
Empirical formula C2Cl4
Molar mass (M) 165,83 g/mol
Density (D) 1,61 g/cm³
Boiling point (bp) 121,4 °C
Melting point (mp) -22 °C,
Puritate ≥ 99.9%.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.10. 
	
	Reactiv Nessler
	l
	0.5
	Soluţie apoasă, Culoare: gălbui;
Miros: fără miros;
pH (200 C): 9,2
Densitate (200 C): 1,25 g/cm3.
Solubilitatea în apa (20 °C): solubil. c.p.a.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.11. 
	
	Tetraclorură de carbon
	l
	1,0
	Extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.12. 
	
	Eter de petrol
	l
	1,0
	Eter de petrol. pur pentru analiza 
Densitate specifică (20°C): 0,66 g/cm3
Ambalare: recipient sticla.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.13. 
	
	Hexan - n
	1 l
	1,0
	n-Hexan, CH3(CH2)4CH3, Masa moleculară 86,18 g/mol, Concentraţie n-Hexan (<= 100 %). 
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.14. 
	
	Sulfat de mercur (II)
	g
	50,0
	HgSO4. Puritatea 98+%, CAS Number: CAS: 7783
-35-9, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 80% de la termenul total.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.15. 
	
	Sulfat de fier (II) heptahidratat
	kg
	0,5
	Sulfat feros heptahidrat;
fier (2 plus), sulfat, heptahidrat; chimic pur pentru analiză. Ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 80% de la termenul total.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	7.16. 
	
	1-10 Orto-fenantrolină, monohidrat
	g
	25
	Chimic pur pentru analiză. Ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 80% de la termenul total.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	

	Lot 8 Institutul de Chimie, Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică, Subprogram 010602

	8.1. 
	24300000-7
	L-Leucine methyl ester hydrochloride
	g
	100
	Puritate ≥96%,  pentru sinteza peptidica
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	68849,00

	8.2. 
	
	L-Cysteine methyl ester hydrochloride
	g
	25
	Puritate ≥ 97 %, pentru sinteza peptidica
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.3. 
	
	Glycine methyl ester hydrochloride
	g
	100
	Puritate ≥95%,  pentru sinteza peptidica
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.4. 
	
	L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
	g
	25
	Puritate ≥95%,  pentru sinteza peptidica
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.5. 
	
	L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
	g
	25
	Puritate ≥ 98 %, pentru sinteza peptidica
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.6. 
	
	4-(2-Aminoethyl)morpholine
	g
	100
	Puritate ≥99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.7. 
	
	Thiophosgene
	g
	200
	Puritate ≥ 82.5 % 
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.8. 
	
	4-Toluenesulfonyl chloride
	kg
	1
	Puritate ≥99.5%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.9. 
	
	Bromhexine hydrochloride
	g
	25
	Puritate ≥98%, pentru uz de laborator.
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.10. 
	
	2-Aminopyridine
	g
	100
	Puritate ≥98%,  pentru sinteza
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.11. 
	
	Thiamine hydrochloride
	g
	25
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.12. 
	
	D-(+)-Glucosamine hydrochloride
	g
	100
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.13. 
	
	2-Pyridinecarboxaldehyde
	g
	100
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.14. 
	
	2-Acetylpyridine
	g
	100
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.15. 
	
	4-Ethoxyaniline
	g
	500
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.16. 
	
	3-(Trifluoromethyl)aniline
	g
	100
	Puritate ≥99%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.17. 
	
	Metoclopramide hydrochloride
	g
	25
	D2 antagonist, solid
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.18. 
	
	Ethyl acetoacetate
	L
	1
	Puritate ≥95%, pentru sinteza
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.19. 
	
	Sulfadimethoxine
	g
	10
	Puritate ≥95%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.20. 
	
	Sulfamethoxazole
	g
	10
	Puritate ≥95%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.21. 
	
	Sulfaguanidine
	g
	25
	Puritate ≥95%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.22. 
	
	Sodium borohydride
	g
	500
	Puritate ≥96%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.23. 
	
	Acetic acid (glacial)
	L
	1
	Puritate ≥99%
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.24. 
	
	Manganese(II) acetate tetrahydrate
	g
	500
	Puritate ≥99%
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.25. 
	
	1-Adamantyl isothiocyanate
	g
	10
	Puritate ≥99%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.26. 
	
	Pyruvic acid
	g
	250
	Puritate ≥97%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.27. 
	
	Dichloroacetic acid
	mL
	250
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	8.28. 
	
	Kit de analiză pentru topoizomeraza II umană
	buc
	1
	Kitul să conțină minim 95 teste
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Lot 9 Institutul de Chimie, Laboratorul Metode Fizico-chimice de Cercetare și Analiză, Subprogram 010603

	9.1. 
	24300000-7
	Reactiv Amoniac (amoniu, azot amoniacal)
	set
	2
	Domeniu mediu, 0.00…9.99 mg/L (NH3-N), 100 teste/1 set
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare.
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	28300,00

	9.2. 
	
	Reactiv COD, metoda ISO
	set
	2
	Domeniu mic, metoda ISO (flacon 16 mm), 0…150 mg/L (O2 ), 25 teste/1 set
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare.
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.3. 
	
	Reactiv COD, metoda ISO
	set
	2
	Domeniu mediu, metoda ISO (flacon 16 mm), 0…1500 mg/L (O2 ), 25 teste/1 set 
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare.
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.4. 
	
	Reactiv Nitriți LR
	set
	2
	LR. (flacon 16 mm), 0…600 µg/L (NO2 -N), 25 teste/1 set
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare.
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.5. 
	
	Reactiv Nitrat
	set
	1
	Flacon 16 mm, 0.0…30.0 mg/L (NO3 -N), 50 teste/1 set
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare.
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.6. 
	
	Reactiv Fosfor total
	set
	1
	Domeniu ridicat (flacon 16 mm), Domeniu 0.0 la 32.6 mg/l (P), 50 teste/ 1 set
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.7. 
	
	Sodium nitrate NaNO3
	g
	250,0
	Puritate ≥99.0%
ACS reagent
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.8. 
	
	Ammonium chloride NH4Cl
	g
	250,0
	Puritate ≥ 99.0%  
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.9. 
	
	Sodium nitrite  NaNO2
	g
	50,0
	Puritate ≥ 99.0%  
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.10. 
	
	Trilon B, fixanal
	cutie
	1
	10 fiole per cutie pentru prepararea soluției de 0,1 N.
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.11. 
	
	Barium chloride BaCl2 · 2H2O
	g
	50,0
	Puritate ≥ 99.0%
ACS reagent
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.12. 
	
	Potassium sodium tartrate C4H4O6KNa · 4H2O
	g
	500,0
	Puritate ≥ 99.0%
ReagentPlus®
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.13. 
	
	Hidroxid de sodiu NaOH, fixanal
	cutie
	1
	10 fiole per cutie pentru prepararea soluției de 0,1 N.
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.14. 
	
	Hidroxid de sodiu NaOH, granulat
	kg
	1
	Puritate ≥ 90.0%  
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.15. 
	
	Soluție tampon, pH 4
	L
	0,5
	Soluție tampon, pH 4, 25 ºC
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	9.16. 
	
	Soluție tampon pH 7
	L
	0,5
	Soluție tampon, pH 7, 25 ºC
Ambalaj original de la producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. 
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Lot 10 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică, Subprogram 010603

	10.1. 
	24300000-7
	Reagenți de unica folosință pentru determinarea azotului amoniacal, NH3–N, prin metoda Nessler. 
	set
	1
	Reagenți de unica folosință compatibile cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. 
Setul include reagenți:
1. Nessler Reagent - 500 mL.
2. Soluție stabilizator mineral, 50 mL.
3.  Agent de dispersare a alcoolului polivinil, SCDB, 50 ml. Intervalul concentrațiilor depistate  (0.02-2.50 mg/L) NH3-N
250 de teste/set. 
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	8400,00

	10.2. 
	
	Reagenti de unica folosință pentru determinarea fluorurilor. 
	flacon
	2
	Reagent de unica folosință compatibil cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. 
Flacon din plastic, volum - 500 mL. Soluție pentru determinarea ionilor F- în apă. 
Interval de concentrații determinate  (0.02-2.00 mg/L) F–
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	10.3. 
	
	Fosfotungstat de sodiu sau Fosfat de wolfram trisodic 
	g
	25
	Na3PO4·12WO3·xH2O
Puritate ≥ 99.0%
Ambalat în vas de sticlă sau de plastic, solubil in apa, 
Mr-2946 g/mol
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	10.4. 
	
	Peroxid de hidrogen
	L
	1.0
	Concentrația 35%.
Nu este necesară stabilizarea cu inhibitori.
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Lot 11 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Ecologică, Subprogram 010603

	11.1. 
	24300000-7
	1.10-phenanthroline
	g
	10
	Puritate minim 97.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	9450,00

	11.2. 
	
	Acid sulfuric
	L
	2
	Puritate minim 95.0%, partea de masă minim 98%, îmbuteliat în vase cu volumul de 1 litru
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	11.3. 
	
	Formalină
	flacon
	1
	Soluție apoasă de formaldehidă cu concentrația de minim 37%.
Ambalaj original de la producător, flacon de 250 mL
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	11.4. 
	
	Benzen 
	L
	1
	Puritate ≥99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	11.5. 
	
	Congo roșu
	g
	50
	pH indicator, Reag. Ph Eur 
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	11.6. 
	
	Albastru de metilen
	g
	50
	Puritate minim 99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	11.7. 
	
	Etilacetat
	L
	1
	Puritate ≥99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	11.8. 
	
	Acetona
	L
	1
	Puritate ≥99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	11.9. 
	
	Bicromat de potasiu
	g
	500
	Puritate minim 99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	11.10. 
	
	Hidroxid de sodiu
	kg
	1
	Puritate ≥99.5%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	11.11. 
	
	Hidroxid de potasiu
	kg
	1
	Puritate ≥99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Lot 12 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimia Apei, Subprogram 010603

	12.1. 
	24300000-7
	MRC (material de referință certificat) NO2 1g/L
	buc
	1
	Bucata=Fiola
Termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total.
Certificat de Trasabilitate a reactivului. 
Certificatul de incertitudine.
(NIST sau ISO 17034 sau ISO/IEC 17025 sau echivalentul)
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	28442,00

	12.2. 
	
	Reactivul Griss
	kg
	0,1
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.3. 
	
	Acid acetic (glacial)
	L
	1
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.4. 
	
	Salicilat de sodiu
	kg
	0,5
	Puritate ≥99.5%
Termenul de valabilitate> 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.5. 
	
	Acid sulfuric (concentrat) 
	kg
	3,6
	Puritatea ≥95.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.6. 
	
	Acid clorhidric  
	L
	2
	Puritate ≥99.0%, Concentrația≥36.5%
Termenul de valabilitate> 75% din termenul total
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.7. 
	
	Hidroxid de sodiu
	kg
	3
	Puritate ≥99.5%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.8. 
	
	Reactivul Nessler
	L
	2
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.9. 
	
	Tartratul de potasiu și sodiu
	kg
	1
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.10. 
	
	Hidroxid de amoniu (apă amoniacală)  25% 
	L
	3
	Puritate ≥99.0%, ~25 % bază NH3
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.11. 
	
	Clorururi de lantan (LaCl3 *7 H2O)
	kg
	0,2
	Puritate ≥99%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.12. 
	
	Azotat de lantan La(NO3)3*6 H2O
	kg
	0,1
	Puritate ≥99%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.13. 
	
	Alizarin complexon
	kg
	0,2
	Conținutul de colorant ≥ 97 %
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.14. 
	
	Butilacetat
	L
	2
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.15. 
	
	Acid citric
	kg
	0,2
	Chimic pur, puritate ≥99.5%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.16. 
	
	Gelatină alimentară
	kg
	0,1
	Alimentar 
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.17. 
	
	Clorură de bariu
	kg
	0,5
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.18. 
	
	Azotat de argint
	kg
	0,01
	Puritate ≥99.5%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.19. 
	
	Acetat de sodiu
	kg
	0,5
	Puritate ≥99,5%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.20. 
	
	Fixanal Trilon B 0,1 N
	cutie
	1
	10 fiole/cutie
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	12.21. 
	
	Cromat de potasiu
	kg
	0,05
	Puritate ≥99.5%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Lot 13 Institutul de Chimie, ANCD // 25.80012.5007.72SE

	13.1. 
	24300000-7
	NaOH, hidroxid de sodiu (sodium hydroxide)
	kg
	5,0
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	12012,00

	13.2. 
	
	Metanol (methanol)
	L
	20,0
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	13.3. 
	
	Benzen (benzene)
	L
	5,0
	Puritate ≥99%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	13.4. 
	
	Acetonitril (acetonitrile)
	L
	5,0
	Puritate ≥99%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	13.5. 
	
	Acetonă (acetone)
	L
	10,0
	Puritate ≥96%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	13.6. 
	
	Izopropanol (propan-2-ol) (isopropanol, 2-propanol)
	L
	20,0
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Lot 14 Institutul de Fizică Aplicată, Cifrul proiectului: 25.80012.5007.84SE

	14.1. 
	24300000-7
	Molibdat de sodiu dihidrat
	g
	5
	Formulă chimică: Na2MoO4·2H2O
Puritate: ≥99%
Sodium molybdate dehydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	20655,83

	14.2. 
	
	Hidroxid de tetrametilamoniu pentahidrat (TMAH)
	g
	5
	Formulă chimică: (CH3)4NOH·5H2O
Puritate: ≥97%
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	14.3. 
	
	Tiouree
	g
	100
	Formulă chimică: CH4N2S (SC(NH2)2)
Cantitate: 100 g Thiourea
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	14.4. 
	
	Molibdat de amoniu tetrahidrat, BioUltra
	g
	25
	Formulă chimică: (NH4)5Mo7O24•4H2O
Calitate: BioUltra, puritate ≥99,0%
Ammonium molybdate tetrahydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	14.5. 
	
	Pulbere de titan
	g
	5
	Formulă chimică: Ti
Formă: pulbere metalică
Titanium powder
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	14.6. 
	
	Azotat de nichel(II) hexahidrat
	g
	50
	Formulă chimică: Ni(NO3)2·6H2O
Nickel(II) nitrate hexahydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	14.7. 
	
	Azotat de fier(III) nonahidrat
	g
	50
	Formulă chimică: Fe(NO3)3·9H2O
Iron(III) nitrate nonahydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	14.8. 
	
	Azotat de cobalt(II) hexahidrat
	g
	50
	Formulă chimică: Co(NO3)2·6H2O
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Lot 15 Institutul de Fizică Aplicată, Cifrul proiectului: 25.80012.5007.87SE

	15.1. 
	24300000-7
	Cobalt(II) acetate tetrahydrate 
	buc
	1
	reagent grade, min. 98%, 1 KG
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	7105,66

	15.2. 
	
	Pentadecane 
	buc
	1
	³98,0%, 100 mL
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	15.3. 
	
	Sodium azide 
	buc
	1
	min. 99,5%, 250 g
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	15.4. 
	
	Acetonitrile 
	buc
	1
	CHROMASOLV, gradient grade, for HPLC, ³99,9%, 1 L
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Lot 16 Institutul de Fizică Aplicată, Cifrul proiectului: 25.80013.5007.07GER

	16.1.  
	24300000-7
	2,3-Pyrazinedicarboxylic acid 
	buc
	1
	2,3-Pyrazinedicarboxylic acid , puritate 97%, 25 g
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	5165,00

	16.2. 
	
	Iminodiacetic acid 
	buc
	1
	Iminodiacetic acid, puritate97%, 50 g
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	16.3. 
	
	N-methyliminodiacetic acid, 
	buc
	1
	³95%  5 g
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	16.4. 
	
	Isoniazid (4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide) 
	buc
	1
	³99%  50 g
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Lot 17 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Materiale Organice/Anorganice in Optoelectronică, Subprogram 011209

	17.1. 
	24300000-7
	iron(II) 2,9, 16,23-tetra(carboxy) phthalocyanine
	mg
	500
	Puritatea nu mai mica de 95%
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	10872,50

	17.2. 
	
	cobalt(II) tetra(nitro 2,9, 16,23-)phthalocyanine
	g
	1
	Puritatea nu mai mica de 95%
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	17.3. 
	
	Titanium(IV) oxyacetylacet
	g
	10
	Puritatea nu mai mica de 90%
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Lot 18 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”B. Lazarenko” , Subprogram 011204

	18.1. 
	24300000-7
	Alcool izopropilic
	L
	2
	Alcool izopropilic - Continutul de apa: nu mai mult de 0,2 %; Aciditate: nu mai mult de 0,002 %; puritatea nu mai mica de 99.0%) Ambalat în recipient de min. 0,5L.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	550,00

	18.2. 
	
	Acetona
	L
	2
	Acetona - Acetona (puritatea nu mai mica de 99.5%), reactiv ACS. Ambalat în recipient de min. 0,5L.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	

	Valoarea estimativă totală
	297740,09



9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică. 
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant -.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.
    (indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare: livrare DDP conform INCOTERMS, după cum urmează:
1. în termen de 90 de zile de la semnarea contractului, la adresa:
· Lot 7 – Institutul de Ecologie și Geografie, str. Academiei 1, mun. Chișinău;
2. în termen de 60 de zile de la semnarea contractului, la adresa:
· Lot 8 – 13 – Institutul de Chimie, str. Academiei 3, mun. Chișinău;
· Lot 14 – 18 – Institutul de Fizică Aplicată, str. Academiei 5, mun. Chișinău;
3. în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, la adresa:
· Lot 1 – 6 – IGFPP, str. Pădurii 20, mun. Chișinău.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu 
                                                                        (indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.
(se menționează respectivele legi și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Specificația tehnică
	Original – Completată în conformitate cu Anexa 1 la prezentul Anunț de participare, confirmat prin semnătura electronică.
	Da

	2
	Specificația de preț
	Original – Completată în conformitate cu Anexa 2 la prezentul Anunț de participare, confirmat prin semnătura electronică.
	Da

	3
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	Original – Completată în conformitate cu Anexa 3 la prezentul Anunț de participare, confirmat prin semnătura electronică.
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile.
Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.
	Da

	4
	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare
	-Declarație privind lista principalelor livrări/prestari efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electornice OE
- executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract de livrare bunuri similare cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmate prin prezentarea copiei contractului, facturii, actului de predare-primire, confirmate prin semnătura electronică a Participantului
	Da
 (la solicitare)

	5
	Declarația de eligibilitate
	Original – Conform anexei nr. 2 a HG 870/2022, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE, Anexa 5 la prezentul Anunț de participare
	Da 
(la solicitare)

	6
	Dovada înregistrării juridice
	Copie – Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, semnat electronic; 
	Da 
(la solicitare)

	7
	Certificat de atribuire al contului bancar
	Copie – Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic; 
	Da 
(la solicitare)

	8
	Fișa tehnică și certificatele de conformitate a bunurilor
	Copie – Prezentarea fișei tehnice/datasheet/catalogul producătorului în care să seregăsească specificația tehnică propusă-copia în format electronic confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.
	Da
 (la solicitare)

	9
	Certificat de conformitate a produsului eliberat de organism de evaluare acreditat sau declarația de conformitate CE eliberat de producător.
	Copie a certificatului de conformitate/calitate/certificat de analiză confirmată prin semnătura electronică al OE 
*La livrare obligator se va prezenta originalul certificatului de conformitate (calitate) de către ofertantul declarat învingător. 
	Da 
(la solicitare)

	10
	Certificat de trasabilitate și incertitudine
	Copie a certificatului de trasabilitate și incertitudine pentru Lot 12, poziția 12.1 confirmată prin semnătura electronică al OE 
* La livrare obligator se va prezenta originalul certificatului de c trasabilitate și incertitudine de către ofertantul declarat învingător. 
	Da 
(la solicitare)

	11
	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.
	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 – în original semnat electronic;

*Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.
	Da 
(la solicitare)

	12
	Declarație privind termenul de valabilitate a reagenților
	Declarație privind termenul de valabilitate la momentul livrării va constitui:
· Lot 7, poziția 7.11 - nu mai puțin de 75 % din termenul total de valabilitate al produsului (conform specificației tehnice),
· Lot 8, 9, 10, 11,  - nu mai mic de 12 luni valabilitate al produsului de la producător (conform specificației tehnice),
· Lot 7 (poziția 7.1, 7.2, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16) nu mai puțin de 80 % din termenul total de valabilitate al produsului, confirmată prin semnătură electronică a OE
*Se va prezenta pentru loturile indicate in caietul de sarcini.
	Da 
(la solicitare)


17. Termenul de garanție: nu se aplică.
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza  acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitaţie electronică, în 3 runde cu pasul minim 1 %.
20. Ofertele se prezintă în valuta: MDL.
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut pe lot cu corespunderea specificațiilor tehnice și cerințelor specificate în documentația de atribuire.
22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,  precum și ponderile lor: nu se aplică.
23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP.
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile. 
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.  Ofertele întârziate vor fi respinse.
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu      excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplica.
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor    viitoare: nu se aplică.
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de     anunţ: nu se aplică .
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	Sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	Facturarea electronică
	Se acceptă

	Plățile electronice
	Se acceptă


36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.
37. Alte informații relevante:
- Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti.
- Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 3 zile;
- În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale).


Conducătorul grupului de lucru,
prorector pentru activitatea economico-financiară                              ______________Maria HĂMURARU

	[bookmark: _heading=h.su6sxgdxw93q]                                                                                                                                                                                                                                                                    Anexa nr. 1
Specificaţii tehnice 

	
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,   fără nicio abatere de la formular, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] 
Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.





	Numărul procedurii de achiziție  AVM din ___________2026

	Obiectul achiziției: Reagenți de laborator (ANCD; sold procedura)

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lot 1 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_1
	

	Reagent Folin-Ciocalteu
	
	
	
	Reagent Folin-Ciocalteu, ambalaj  = 500 ml Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Hidroxid de sodiu
	
	
	
	NaOH, microgranulat Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid ortofosforic concentrat
	
	
	
	H3PO4, puritatea ≥ 85% Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Iodură de potasiu
	
	
	
	KI, puritatea ≥99% Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Iodat de potasiu,  fixanal
	
	
	
	KIO3, Fixanal ambalat în cutii a 6 câte flacoane/cutie. Conținutul net/flacon, 0,1 gram substanță uscată. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Clorură de sodiu
	
	
	
	NaCl, cristale fine Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Azotat de potasiu
	
	
	
	KNO3 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid acetic glacial
	
	
	
	CH3COOH, puritatea ≥99 % Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Ninhidrină
	
	
	
	C9H6O4, ambalaj =100 g Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Toluen
	
	
	
	C6H5CH3, puritatea ≥99 % Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Fenol
	
	
	
	C6H5OH, ambalaj = 250 g Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid sulfuric concentrat
	
	
	
	H2SO4, puritatea ≥95 % Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Carbonat de sodiu
	
	
	
	Na2CO3 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Guaiacol
	
	
	
	C7H8O2, puritatea ≥98 %, =250 g Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 2 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_2

	Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF)
	
	
	
	Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), inhibitor de serin-proteaze, destinat utilizării în proceduri de extracție și protecție a proteinelor în analize biochimice și de biologie moleculară. 
CAS nr 329-98-6. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Trichloroacetic acid (TCA) 99,5%
	
	
	
	Acid tricloroacetic cu puritate de minimum 99,5%, destinat utilizării în analize biochimice și proceduri de laborator. CAS nt 76-03-9. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Polyethylene glycol 6000
	
	
	
	Polietilen glicol cu masă moleculară medie de aproximativ 6.000 Da (PEG-6000), solid, fulgi,  pH 4.5-7.5, destinat utilizării în aplicații de laborator și experimente biologice/biochimice. 
CAS nr 25322-68-3. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Reactiv Folin–Ciocalteu, 
	
	
	
	Reagentul Folin-Ciocalteu pentru determinarea fenolilor. Ambalaj de sticlă de culoare închisă Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului 
	
	

	Acetone
	
	
	
	C3H6O, puritate: >99.5 %, pentru analize biochimice Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Phytic acid sodium salt hydrate
	
	
	
	Acid fitic, sare de sodiu, sub formă hidratată (Phytic acid sodium salt hydrate), destinat utilizării în aplicații de laborator și analize biochimice. CAS nr 14306-25-3. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Carbonat de sodiu (Na₂CO₃)
	
	
	
	Na₂CO₃, ambalalaj original Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 3 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_3

	Acid Sulfosalicilic
	
	
	
	CAS Nr. 97-05-2, Acid sulfosalicilic, Mr 254.21. Puritate ≥99%, reagent analitic. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid-ninhidrinic
	
	
	
	CAS Nr. 485-47-2,  Ninhidrin, Mr  178.14. Analitic reagent,  certificat de calitate de la producător. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Polyvinylpyrrolidone (pvp)
	
	
	
	CAS Nr.  9003-39-8.  Mr  40,000.  Forma: pulbere. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului 
	
	

	Toluen
	
	
	
	CAS, 108-88-3, Ambalaj original Puritatea ≥99,9 %, Certificat de calitate Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid fosforic
	
	
	
	CAS 7664-38-2  Acid orto-fosforic ≥85 % Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 4 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_4

	PEG-6000 (Polyethyleneglycol 6000)
	
	
	
	Polietilenglicol cu masă molecular medie de aproximativ 6.000 Da (PEG-6000), solid, fulgi, pH 4.5-7.5, destinat utilizării în aplicații de laborator și experimente biologice/biochimice. CAS nr 25322-68-3. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Metionina 
	
	
	
	Forme posibile - Metionina-DL, sau L-,sau D. Pulbere cristalină, Puritate ≥ 99%, calitate reactiv: ACS reagent, puriss. p.a. ,reag. ISO, reag. Ph. Eur., Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Clorura de nitro albastrutetrazoliu (NBT)
	
	
	
	Pulbere cristalină, Puritate minimum 95%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid ortofosforic conc.
	
	
	
	Conc. 85%, calitate ACS reagent, puriss. p.a.  Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	 1-Butanol 
	
	
	
	n-Butanol, conț. 99.5%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ (GC).  Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid tiobarbituric
	
	
	
	Pulbere cristalină, Conțin. ≥98%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.  Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Sulfat de fier FeSO4 
	
	
	
	Pulbere cristalină, Conțin. ≥99%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid sulfosalicilic
	
	
	
	Pulbere cristalină,Conțin. ≥99%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid acetic conc.  
	
	
	
	Conc.  ≥99%, calit.ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Benzidina
	
	
	
	Pulbere cristalină,Conțin. ≥99%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj sticlă/plastic.
	
	

	Ninhidrina
	
	
	
	ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Marcheri moleculari pentru DSN-electroforeza proteinelor
	
	
	
	Interval Mw 10-180 kD, pre-colorate ACS reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj eppendorf vial, 1set = 2vial  x 250 μL  Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Acetone
	
	
	
	C3H6O, puritate: >99.5 %, pentru analize biochimice Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Tris (Tris-(hydroxymethyl)-amino methane)
	
	
	
	Pulbere cristalină, pentru electroforeza și cromatografia. Conțin. ≥99,5%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj  sticlă/plastic. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Toluol (Toluene)
	
	
	
	Conțin ≥99%, ACS reagent, purissp.a., ambalaj sticlă/plastic Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Glicina
	
	
	
	Pulbere cristalină, pentru electroforeza și cromatogarafie. Conțin. ≥99,5%, calitate ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Rutin
	
	
	
	Pulbere cristalină, conțin. ≥95%, ACS reagent,puriss. p.a., Ambalaj de la producător sau echivalent Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	L-Prolina
	
	
	
	Pulbere cristalină,conțun. ≥98,5 %, Ph. Eur. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Guaiacol
	
	
	
	C7H8O2, puritatea ≥98 %,  pentru utilizare ca indicator de oxidare, ambalaj original =250 g Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	2,6-Diclorfenolindofenol
	
	
	
	Pulbere cristalină, conțin. ≥99.5%, calit. ACS reagent, puriss. p.a., Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Pirocatehina 
	
	
	
	Pulbere cristalină, conțin. ≥99 %, Ph. Eur., pentrubiochimie, ACS reagent,puriss. p.a. Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Dimetil-p-fenilendiamin 
	
	
	
	Pulbere cristalină, conțin. ≥97 %, Ph. Eur., pentru biochimie, ACS reagent, puriss. p.a., Ambalaj de la producător Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 5 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_5

	Alcool etilic (rectificat)
	
	
	
	C2H5OH, minimum 96,0%, pentru laborator Analytical Grade, ambalaj din sticla Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 6 IGFPP Subprogram 011103 (7007)

	Acetona
	
	
	
	≥ 98%, CAS 67-64-1 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Benzene
	
	
	
	≥ 98%, CAS 71-43-2 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Dichloromethane
	
	
	
	≥99.5%, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer, CAS 75-09-2 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Ethyl acetate
	
	
	
	≥99.5%, ACS reagent,  CAS 141-78-6 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Ethyl acetate
	
	
	
	≥99.8 %, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, CAS 141-78-6 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Eter de petrol
	
	
	
	≥40-60, °C, a.r. ANALYT CL, CAS 64742-49-0 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Eter dietilic
	
	
	
	≥ 99%, ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, CAS 60-29-7 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide [MSTFA]
	
	
	
	≥98.5%, derivatization grade (GC derivatization), with 1% trimethylchlorosilane, 10*1ml, CAS 24589-78-4 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	n-Hexan 
	
	
	
	≥95%, amestec de izomeri, CAS 110-54-3 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	n-Hexan 
	
	
	
	≥97% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID,, CAS 110-54-3 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Filtre seringa sterila Isolab dun CA
	
	
	
	dimensiune pori 0,22 µm, d-25 mm Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	n-Heptan
	
	
	
	≥ 95 %, CAS 142-82-5, for gas chromatography ECD and FID Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	MgSO4 x 7H2O 
	
	
	
	≥ 98%, CAS 10034-99-8 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Hydrobromic acid, HBr
	
	
	
	≥ 48%, CAS 10035-10-6 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Tetrahydrofuran
	
	
	
	ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, CAS     109-99-9 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	(+)-α-Pinene
	
	
	
	≥ 98%, CAS 7785-70-8 Termen de livrare: 30 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 7 Institutul de Ecologie Geografie Subprogram 010801

	Acid clorhidric
	
	
	
	Acid clorhidric concentrat, puriss p.a conc. ≥ 37%, densitatea 1.19 g/cm3. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Confirmarea prezentării certificatului de calitate.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid sulfuric
	
	
	
	Acid sulfuric concentrat 95-97%, chimic pur pentru analiză, densitatea 1,84 g/ml.
Termen de valabilitate nu mai mic de 80% de la termenul total.
Confirmarea prezentării certificatului de calitate.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Reactiv Griess
	
	
	
	Reactiv Griess, chimic pur pentru analiză. Confirmarea prezentării certificatului de calitate.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	uree
	
	
	
	Carbamide
Empirical formula CH4N2O
Molar mass (M) 60,06 g/mol
Density (D) 1,33 g/cm³
Melting point (mp) 134 °C
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Monofosfat de potasiu
	
	
	
	Pulbere de culoare albă, (KH2PО4), chimic pur pentru  analiză.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid clorhidric -fixanale
	
	
	
	Acid clorhidric, HCl în FIXANAL (0,1N), ambalaj cutie (set) - 10 fiole
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Alcool etilic 96%
	
	
	
	Alcool etilic puritate 96%. Confirmarea prezentării certificatului de calitate. - Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Chimic pur pentru analiză.
	
	

	Tartrat de potasiu și stibiu
	
	
	
	[K(SbO)C4H4O6*1/2H2O], substanță solidă, chimic pur pentru analiză.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Tetracloretilena
	
	
	
	Ethylene tetrachloride, Perchloroethylene
Empirical formula C2Cl4
Molar mass (M) 165,83 g/mol
Density (D) 1,61 g/cm³
Boiling point (bp) 121,4 °C
Melting point (mp) -22 °C,
Puritate ≥ 99.9%.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Reactiv Nessler
	
	
	
	Soluţie apoasă, Culoare: gălbui;
Miros: fără miros;
pH (200 C): 9,2
Densitate (200 C): 1,25 g/cm3.
Solubilitatea în apa (20 °C): solubil. c.p.a.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Tetraclorură de carbon
	
	
	
	Extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Eter de petrol
	
	
	
	Eter de petrol. pur pentru analiza 
Densitate specifică (20°C): 0,66 g/cm3
Ambalare: recipient sticla.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Hexan - n
	
	
	
	n-Hexan, CH3(CH2)4CH3, Masa moleculară 86,18 g/mol, Concentraţie n-Hexan (<= 100 %). 
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Sulfat de mercur (II)
	
	
	
	HgSO4. Puritatea 98+%, CAS Number: CAS: 7783
-35-9, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 80% de la termenul total.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Sulfat de fier (II) heptahidratat
	
	
	
	Sulfat feros heptahidrat;
fier (2 plus), sulfat, heptahidrat; chimic pur pentru analiză. Ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 80% de la termenul total.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	1-10 Orto-fenantrolină, monohidrat
	
	
	
	Chimic pur pentru analiză. Ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 80% de la termenul total.
Termen de livrare: 90 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 8 Institutul de Chimie, Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică, Subprogram 010602

	L-Leucine methyl ester hydrochloride
	
	
	
	Puritate ≥96%,  pentru sinteza peptidica
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	L-Cysteine methyl ester hydrochloride
	
	
	
	Puritate ≥ 97 %, pentru sinteza peptidica
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Glycine methyl ester hydrochloride
	
	
	
	Puritate ≥95%,  pentru sinteza peptidica
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
	
	
	
	Puritate ≥95%,  pentru sinteza peptidica
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
	
	
	
	Puritate ≥ 98 %, pentru sinteza peptidica
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	4-(2-Aminoethyl)morpholine
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Thiophosgene
	
	
	
	Puritate ≥ 82.5 % 
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	4-Toluenesulfonyl chloride
	
	
	
	Puritate ≥99.5%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Bromhexine hydrochloride
	
	
	
	Puritate ≥98%, pentru uz de laborator.
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	2-Aminopyridine
	
	
	
	Puritate ≥98%,  pentru sinteza
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Thiamine hydrochloride
	
	
	
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	D-(+)-Glucosamine hydrochloride
	
	
	
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	2-Pyridinecarboxaldehyde
	
	
	
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	2-Acetylpyridine
	
	
	
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	4-Ethoxyaniline
	
	
	
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	3-(Trifluoromethyl)aniline
	
	
	
	Puritate ≥99%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Metoclopramide hydrochloride
	
	
	
	D2 antagonist, solid
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Ethyl acetoacetate
	
	
	
	Puritate ≥95%, pentru sinteza
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Sulfadimethoxine
	
	
	
	Puritate ≥95%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Sulfamethoxazole
	
	
	
	Puritate ≥95%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Sulfaguanidine
	
	
	
	Puritate ≥95%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Sodium borohydride
	
	
	
	Puritate ≥96%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acetic acid (glacial)
	
	
	
	Puritate ≥99%
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Manganese(II) acetate tetrahydrate
	
	
	
	Puritate ≥99%
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	1-Adamantyl isothiocyanate
	
	
	
	Puritate ≥99%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Pyruvic acid
	
	
	
	Puritate ≥97%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Dichloroacetic acid
	
	
	
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Kit de analiză pentru topoizomeraza II umană
	
	
	
	Kitul să conțină minim 95 teste
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
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	Reactiv Amoniac (amoniu, azot amoniacal)
	
	
	
	Domeniu mediu, 0.00…9.99 mg/L (NH3-N), 100 teste/1 set
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare.
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Reactiv COD, metoda ISO
	
	
	
	Domeniu mic, metoda ISO (flacon 16 mm), 0…150 mg/L (O2 ), 25 teste/1 set
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare.
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Reactiv COD, metoda ISO
	
	
	
	Domeniu mediu, metoda ISO (flacon 16 mm), 0…1500 mg/L (O2 ), 25 teste/1 set 
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare.
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Reactiv Nitriți LR
	
	
	
	LR. (flacon 16 mm), 0…600 µg/L (NO2 -N), 25 teste/1 set
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare.
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Reactiv Nitrat
	
	
	
	Flacon 16 mm, 0.0…30.0 mg/L (NO3 -N), 50 teste/1 set
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare.
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Reactiv Fosfor total
	
	
	
	Domeniu ridicat (flacon 16 mm), Domeniu 0.0 la 32.6 mg/l (P), 50 teste/ 1 set
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Compatibil cu Fotocolorimetru Multiparametru Hanna Instruments.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Sodium nitrate 
NaNO3
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
ACS reagent
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Ammonium chloride 
NH4Cl
	
	
	
	Puritate ≥ 99.0%  
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Sodium nitrite 
NaNO2
	
	
	
	Puritate ≥ 99.0%  
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Trilon B, fixanal
	
	
	
	10 fiole per cutie pentru prepararea soluției de 0,1 N.
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Barium chloride
BaCl2 · 2H2O
	
	
	
	Puritate ≥ 99.0%
ACS reagent
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Potassium sodium tartrate 
C4H4O6KNa · 4H2O
	
	
	
	Puritate ≥ 99.0%
ReagentPlus®
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Hidroxid de sodiu NaOH, fixanal
	
	
	
	10 fiole per cutie pentru prepararea soluției de 0,1 N.
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Hidroxid de sodiu NaOH, granulat
	
	
	
	Puritate ≥ 90.0%  
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Soluție tampon, pH 4
	
	
	
	Soluție tampon, pH 4, 25 ºC
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Soluție tampon pH 7
	
	
	
	Soluție tampon, pH 7, 25 ºC
Ambalaj original de la producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. 
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
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	Reagenți de unica folosință pentru determinarea azotului amoniacal, NH3–N, prin metoda Nessler. 
	
	
	
	Reagenți de unica folosință compatibile cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. 
Setul include reagenți:
1. Nessler Reagent - 500 mL.
2. Soluție stabilizator mineral, 50 mL.
3.  Agent de dispersare a alcoolului polivinil, SCDB, 50 ml. Intervalul concentrațiilor depistate  (0.02-2.50 mg/L) NH3-N
250 de teste/set. 
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Reagenti de unica folosință pentru determinarea fluorurilor. 
	
	
	
	Reagent de unica folosință compatibil cu spectrofotometrul portabil DREL HACH. 
Flacon din plastic, volum - 500 mL. Soluție pentru determinarea ionilor F- în apă. 
Interval de concentrații determinate  (0.02-2.00 mg/L) F–
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Fosfotungstat de sodiu sau Fosfat de wolfram trisodic 
	
	
	
	Na3PO4·12WO3·xH2O
Puritate ≥ 99.0%
Ambalat în vas de sticlă sau de plastic, solubil in apa, 
Mr-2946 g/mol
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Peroxid de hidrogen
	
	
	
	Concentrația 35%.
Nu este necesară stabilizarea cu inhibitori.
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
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	1.10-phenanthroline
	
	
	
	Puritate minim 97.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid sulfuric
	
	
	
	Puritate minim 95.0%, partea de masă minim 98%, îmbuteliat în vase cu volumul de 1 litru
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Formalină
	
	
	
	Soluție apoasă de formaldehidă cu concentrația de minim 37%.
Ambalaj original de la producător, flacon de 250 mL
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Benzen 
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Congo roșu
	
	
	
	pH indicator, Reag. Ph Eur 
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Albastru de metilen
	
	
	
	Puritate minim 99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Etilacetat
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acetona
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Bicromat de potasiu
	
	
	
	Puritate minim 99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Hidroxid de sodiu
	
	
	
	Puritate ≥99.5%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Hidroxid de potasiu
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
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	MRC (material de referință certificat) NO2 1g/L
	
	
	
	Bucata=Fiola
Termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total.
Certificat de Trasabilitate a reactivului. 
Certificatul de incertitudine.
(NIST sau ISO 17034 sau ISO/IEC 17025 sau echivalentul)
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Reactivul Griss
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid acetic (glacial)
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Salicilat de sodiu
	
	
	
	Puritate ≥99.5%
Termenul de valabilitate> 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid sulfuric (concentrat) 
	
	
	
	Puritatea ≥95.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid clorhidric  
	
	
	
	Puritate ≥99.0%, Concentrația≥36.5%
Termenul de valabilitate> 75% din termenul total
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Hidroxid de sodiu
	
	
	
	Puritate ≥99.5%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Reactivul Nessler
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Tartratul de potasiu și sodiu
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Hidroxid de amoniu (apă amoniacală)  25% 
	
	
	
	Puritate ≥99.0%, ~25 % bază NH3
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Clorururi de lantan (LaCl3 *7 H2O)
	
	
	
	Puritate ≥99%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Azotat de lantan La(NO3)3*6 H2O
	
	
	
	Puritate ≥99%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Alizarin complexon
	
	
	
	Conținutul de colorant ≥ 97 %
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Butilacetat
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acid citric
	
	
	
	Chimic pur, puritate ≥99.5%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Gelatină alimentară
	
	
	
	Alimentar 
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Clorură de bariu
	
	
	
	Puritate ≥99.0%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Azotat de argint
	
	
	
	Puritate ≥99.5%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acetat de sodiu
	
	
	
	Puritate ≥99,5%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Fixanal Trilon B 0,1 N
	
	
	
	10 fiole/cutie
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Cromat de potasiu
	
	
	
	Puritate ≥99.5%
Termenul de valabilitate > 75% din termenul total.
Ambalaj original de la producător.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 13 Institutul de Chimie, ANCD // 25.80012.5007.72SE

	NaOH, hidroxid de sodiu (sodium hydroxide)
	
	
	
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Metanol (methanol)
	
	
	
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Benzen (benzene)
	
	
	
	Puritate ≥99%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acetonitril (acetonitrile)
	
	
	
	Puritate ≥99%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acetonă (acetone)
	
	
	
	Puritate ≥96%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Izopropanol (propan-2-ol) (isopropanol, 2-propanol)
	
	
	
	Puritate ≥98%
Ambalaj original de la producător.
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.
Certificat de Conformitate (calitate) de la producător, copia se prezentă la solicitare la depunerea ofertei; originalul – la livrare. 
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 14 Institutul de Fizică Aplicată, Cifrul proiectului: 25.80012.5007.84SE

	Molibdat de sodiu dihidrat
	
	
	
	Formulă chimică: Na2MoO4·2H2O
Puritate: ≥99%
Sodium molybdate dehydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Hidroxid de tetrametilamoniu pentahidrat (TMAH)
	
	
	
	Formulă chimică: (CH3)4NOH·5H2O
Puritate: ≥97%
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Tiouree
	
	
	
	Formulă chimică: CH4N2S (SC(NH2)2)
Cantitate: 100 g Thiourea
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Molibdat de amoniu tetrahidrat, BioUltra
	
	
	
	Formulă chimică: (NH4)5Mo7O24•4H2O
Calitate: BioUltra, puritate ≥99,0%
Ammonium molybdate tetrahydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Pulbere de titan
	
	
	
	Formulă chimică: Ti
Formă: pulbere metalică
Titanium powder
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Azotat de nichel(II) hexahidrat
	
	
	
	Formulă chimică: Ni(NO3)2·6H2O
Nickel(II) nitrate hexahydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Azotat de fier(III) nonahidrat
	
	
	
	Formulă chimică: Fe(NO3)3·9H2O
Iron(III) nitrate nonahydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Azotat de cobalt(II) hexahidrat
	
	
	
	Formulă chimică: Co(NO3)2·6H2O
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 15 Institutul de Fizică Aplicată, Cifrul proiectului: 25.80012.5007.87SE

	Cobalt(II) acetate tetrahydrate 
	
	
	
	reagent grade, min. 98%, 1 KG
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Pentadecane 
	
	
	
	³98,0%, 100 mL
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Sodium azide 
	
	
	
	min. 99,5%, 250 g
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acetonitrile 
	
	
	
	CHROMASOLV, gradient grade, for HPLC, ³99,9%, 1 L
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 16 Institutul de Fizică Aplicată, Cifrul proiectului: 25.80013.5007.07GER

	2,3-Pyrazinedicarboxylic acid 
	
	
	
	2,3-Pyrazinedicarboxylic acid , puritate 97%, 25 g
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Iminodiacetic acid 
	
	
	
	Iminodiacetic acid, puritate97%, 50 g
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	N-methyliminodiacetic acid, 
	
	
	
	³95%  5 g
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Isoniazid (4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide) 
	
	
	
	³99%  50 g
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 17 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Materiale Organice/Anorganice in Optoelectronică, Subprogram 011209

	iron(II) 2,9, 16,23-tetra(carboxy) phthalocyanine
	
	
	
	Puritatea nu mai mica de 95%
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	cobalt(II) tetra(nitro 2,9, 16,23-)phthalocyanine
	
	
	
	Puritatea nu mai mica de 95%
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Titanium(IV) oxyacetylacet
	
	
	
	Puritatea nu mai mica de 90%
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Lot 18 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”B. Lazarenko” , Subprogram 011204

	Alcool izopropilic
	
	
	
	Alcool izopropilic - Continutul de apa: nu mai mult de 0,2 %; Aciditate: nu mai mult de 0,002 %; puritatea nu mai mica de 99.0%) Ambalat în recipient de min. 0,5L.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	Acetona
	
	
	
	Acetona - Acetona (puritatea nu mai mica de 99.5%), reactiv ACS. Ambalat în recipient de min. 0,5L.
Termen de livrare: 60 zile din data semnării contractului
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________












































Anexa nr.2
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, fără nicio abatere de la formular,  iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.
	Numărul procedurii de achiziție  AVM din ___________2026

	Obiectul achiziției:   Reagenți de laborator (ANCD; sold procedura)



	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare 
	Clasifi-cație bugetară (IBAN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Bunuri
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 1 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_1
	Termen de livrare 30 zile calendaristice de la semnarea contractului
Livrare DDP conform INCOTERMS, IGFPP, Chisinău, str. Pădurii 20
	MD25TRPCCC518430C00019AA

	
	Reagent Folin-Ciocalteu
	buc (ambalaj)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Hidroxid de sodiu
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Acid ortofosforic concentrat
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Iodură de potasiu
	kg
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Iodat de potasiu,  fixanal
	cutie
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Clorură de sodiu
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Azotat de potasiu
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Acid acetic glacial
	L
	l
	
	
	
	
	
	

	
	Ninhidrină
	buc (ambalaj)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Toluen
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Fenol
	buc (ambalaj)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Acid sulfuric concentrat
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Carbonat de sodiu
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Guaiacol
	buc (ambalaj)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 2 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_2
	
	

	
	Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF)
	g
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Trichloroacetic acid (TCA) 99,5%
	g
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Polyethylene glycol 6000
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Reactiv Folin–Ciocalteu, 
	ml
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Acetone
	L
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Phytic acid sodium salt hydrate
	g
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Carbonat de sodiu (Na₂CO₃)
	g
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 3 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_3
	
	

	
	Acid Sulfosalicilic
	g
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Acid-ninhidrinic
	g
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Polyvinylpyrrolidone (pvp)
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Toluen
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Acid fosforic
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 4 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_4
	
	

	
	PEG-6000 (Polyethyleneglycol 6000)
	kg
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Metionina 
	g
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Clorura de nitro albastrutetrazoliu (NBT)
	g
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Acid ortofosforic conc.
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	 1-Butanol 
	L
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Acid tiobarbituric
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Sulfat de fier FeSO4 
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Acid sulfosalicilic
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Acid acetic conc.  
	L
	2.5
	
	
	
	
	
	

	
	Benzidina
	g 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Ninhidrina
	g
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Marcheri moleculari pentru DSN-electroforeza proteinelor
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Acetone
	l
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Tris (Tris-(hydroxymethyl)-amino methane)
	kg
	0.5
	
	
	
	
	
	

	
	Toluol (Toluene)
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Glicina
	kg
	0.5
	
	
	
	
	
	

	
	Rutin
	g
	10
	
	
	
	
	
	

	
	L-Prolina
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Guaiacol
	buc (ambalaj)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2,6-Diclorfenolindofenol
	g
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Pirocatehina 
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Dimetil-p-fenilendiamin 
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 5 IGFPP Subprogram 011101 (5107)_5
	
	

	
	Alcool etilic (rectificat)
	L
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 6 IGFPP Subprogram 011103 (7007)
	
	

	
	Acetona
	l
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Benzene
	l
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Dichloromethane
	l
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Ethyl acetate
	l
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Ethyl acetate
	l
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Eter de petrol
	l
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Eter dietilic
	l
	2.5
	
	
	
	
	
	

	
	N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide [MSTFA]
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	
	n-Hexan 
	l
	10
	
	
	
	
	
	

	
	n-Hexan 
	l
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Filtre seringa sterila Isolab dun CA
	buc
	50
	
	
	
	
	
	

	
	n-Heptan
	l
	1
	
	
	
	
	
	

	
	MgSO4 x 7H2O 
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Hydrobromic acid, HBr
	l
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tetrahydrofuran
	l
	2
	
	
	
	
	
	

	
	(+)-α-Pinene
	l
	0.025
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 7 Institutul de Ecologie Geografie Subprogram 010801
	Termen de livrare 90 zile calendaristice de la semnarea contractului
Livrare DDP conform INCOTERMS, Institutul de Ecologie și Geografie, Chisinău, str. Academiei 1
	

	
	Acid clorhidric
	l
	2,0
	
	
	
	
	
	

	
	Acid sulfuric
	l
	2,0
	
	
	
	
	
	

	
	Reactiv Griess
	kg
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	uree
	kg
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Monofosfat de potasiu
	kg
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Acid clorhidric -fixanale
	cutii
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Alcool etilic 96%
	l
	2,0
	
	
	
	
	
	

	
	Tartrat de potasiu și stibiu
	kg
	0,2
	
	
	
	
	
	

	
	Tetracloretilena
	l
	1,0
	
	
	
	
	
	

	
	Reactiv Nessler
	l
	0.5
	
	
	
	
	
	

	
	Tetraclorură de carbon
	l
	1,0
	
	
	
	
	
	

	
	Eter de petrol
	l
	1,0
	
	
	
	
	
	

	
	Hexan - n
	1 l
	1,0
	
	
	
	
	
	

	
	Sulfat de mercur (II)
	g
	50,0
	
	
	
	
	
	

	
	Sulfat de fier (II) heptahidratat
	kg
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	1-10 Orto-fenantrolină, monohidrat
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 8 Institutul de Chimie, Laboratorul Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică, Subprogram 010602
	Termen de livrare 60 zile calendaristice de la semnarea contractului
Livrare DDP conform INCOTERMS, Institutul de Chimie, Chisinău, str. Academiei 3
	

	
	L-Leucine methyl ester hydrochloride
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	L-Cysteine methyl ester hydrochloride
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Glycine methyl ester hydrochloride
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	4-(2-Aminoethyl)morpholine
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Thiophosgene
	g
	200
	
	
	
	
	
	

	
	4-Toluenesulfonyl chloride
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Bromhexine hydrochloride
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	2-Aminopyridine
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Thiamine hydrochloride
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	D-(+)-Glucosamine hydrochloride
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2-Pyridinecarboxaldehyde
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	2-Acetylpyridine
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	4-Ethoxyaniline
	g
	500
	
	
	
	
	
	

	
	3-(Trifluoromethyl)aniline
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Metoclopramide hydrochloride
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Ethyl acetoacetate
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Sulfadimethoxine
	g
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Sulfamethoxazole
	g
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Sulfaguanidine
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Sodium borohydride
	g
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Acetic acid (glacial)
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Manganese(II) acetate tetrahydrate
	g
	500
	
	
	
	
	
	

	
	1-Adamantyl isothiocyanate
	g
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Pyruvic acid
	g
	250
	
	
	
	
	
	

	
	Dichloroacetic acid
	mL
	250
	
	
	
	
	
	

	
	Kit de analiză pentru topoizomeraza II umană
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 9 Institutul de Chimie, Laboratorul Metode Fizico-chimice de Cercetare și Analiză, Subprogram 010603
	
	

	
	Reactiv Amoniac (amoniu, azot amoniacal)
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Reactiv COD, metoda ISO
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Reactiv COD, metoda ISO
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Reactiv Nitriți LR
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Reactiv Nitrat
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Reactiv Fosfor total
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Sodium nitrate NaNO3
	g
	250,0
	
	
	
	
	
	

	
	Ammonium chloride NH4Cl
	g
	250,0
	
	
	
	
	
	

	
	Sodium nitrite NaNO2
	g
	50,0
	
	
	
	
	
	

	
	Trilon B, fixanal
	cutie
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Barium chloride BaCl2 · 2H2O
	g
	50,0
	
	
	
	
	
	

	
	Potassium sodium tartrate C4H4O6KNa · 4H2O
	g
	500,0
	
	
	
	
	
	

	
	Hidroxid de sodiu NaOH, fixanal
	cutie
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Hidroxid de sodiu NaOH, granulat
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Soluție tampon, pH 4
	L
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Soluție tampon pH 7
	L
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 10 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică, Subprogram 010603
	
	

	
	Reagenți de unica folosință pentru determinarea azotului amoniacal, NH3–N, prin metoda Nessler. 
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Reagenti de unica folosință pentru determinarea fluorurilor. 
	flacon
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Fosfotungstat de sodiu sau Fosfat de wolfram trisodic 
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Peroxid de hidrogen
	L
	1.0
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 11 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimie Ecologică, Subprogram 010603
	
	

	
	1.10-phenanthroline
	g
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Acid sulfuric
	L
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Formalină
	flacon
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Benzen 
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Congo roșu
	g
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Albastru de metilen
	g
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Etilacetat
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Acetona
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Bicromat de potasiu
	g
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Hidroxid de sodiu
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Hidroxid de potasiu
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 12 Institutul de Chimie, Laboratorul Chimia Apei, Subprogram 010603
	
	

	
	MRC (material de referință certificat) NO2 1g/L
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Reactivul Griss
	kg
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	Acid acetic (glacial) 
	L
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Salicilat de sodiu
	kg
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Acid sulfuric (concentrat) 
	kg
	3,6
	
	
	
	
	
	

	
	Acid clorhidric  
	L
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Hidroxid de sodiu
	kg
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Reactivul Nessler
	L
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Tartratul de potasiu și sodiu
	kg
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Hidroxid de amoniu (apă amoniacală)  25% 
	L
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Clorururi de lantan (LaCl3 *7 H2O)
	kg
	0,2
	
	
	
	
	
	

	
	Azotat de lantan La(NO3)3*6 H2O
	kg
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	Alizarin complexon
	kg
	0,2
	
	
	
	
	
	

	
	Butilacetat
	L
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Acid citric
	kg
	0,2
	
	
	
	
	
	

	
	Gelatină alimentară
	kg
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	Clorură de bariu
	kg
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Azotat de argint
	kg
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	Acetat de sodiu
	kg
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Fixanal Trilon B 0,1 N
	cutie
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Cromat de potasiu
	kg
	0,05
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 13 Institutul de Chimie, ANCD // 25.80012.5007.72SE
	
	

	
	NaOH, hidroxid de sodiu (sodium hydroxide)
	kg
	5,0
	
	
	
	
	
	

	
	Metanol (methanol)
	L
	20,0
	
	
	
	
	
	

	
	Benzen (benzene)
	L
	5,0
	
	
	
	
	
	

	
	Acetonitril (acetonitrile)
	L
	5,0
	
	
	
	
	
	

	
	Acetonă (acetone)
	L
	10,0
	
	
	
	
	
	

	
	Izopropanol (propan-2-ol) (isopropanol, 2-propanol)
	L
	20,0
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 14 Institutul de Fizică Aplicată, Cifrul proiectului: 25.80012.5007.84SE
	Termen livrare – 60 zile  calendaristice din momentul semnării contractului
Livrare DDP conform INCOTERMS, Institutul de Fizică Aplicată, Chisinău, str. Academiei 5
	

	
	Molibdat de sodiu dihidrat
	g
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Hidroxid de tetrametilamoniu pentahidrat (TMAH)
	g
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Tiouree
	g
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Molibdat de amoniu tetrahidrat, BioUltra
	g
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Pulbere de titan
	g
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Azotat de nichel(II) hexahidrat
	g
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Azotat de fier(III) nonahidrat
	g
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Azotat de cobalt(II) hexahidrat
	g
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 15 Institutul de Fizică Aplicată, Cifrul proiectului: 25.80012.5007.87SE
	
	

	
	Cobalt(II) acetate tetrahydrate 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Pentadecane 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Sodium azide 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Acetonitrile 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 16 Institutul de Fizică Aplicată, Cifrul proiectului: 25.80013.5007.07GER
	
	

	
	2,3-Pyrazinedicarboxylic acid 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Iminodiacetic acid 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	N-methyliminodiacetic acid, 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Isoniazid (4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide) 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 17 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Materiale Organice/Anorganice in Optoelectronică, Subprogram 011209
	
	

	
	iron(II) 2,9, 16,23-tetra(carboxy) phthalocyanine
	mg
	500
	
	
	
	
	
	

	
	cobalt(II) tetra(nitro 2,9, 16,23-)phthalocyanine
	g
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Titanium(IV) oxyacetylacet
	g
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 18 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”B. Lazarenko” , Subprogram 011204
	
	

	
	Alcool izopropilic
	L
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Acetona
	L
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________





Anexa nr. 3


[bookmark: _heading=h.wgq09iiqjq0y]DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4



[bookmark: _heading=h.3szrp449dal8]DECLARAȚIE 
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate


	Nr
d/o
	Obiectul contractului
	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa
	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)
	Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate
	Perioada de livrare/prestare (luni)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 



*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ___________________________
Denumirea firmei: _______________________________





Anexa 5 






DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_________________________________________________________________ 				(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,
								(denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.



Data completării_____________				    Ofertant/candidat
								    	___________________
									      (semnătura autorizată)

