- CAIET DE SARCINI

- Servicii

Obiectul Achizitionarea serviciilor de deservire și verificare tehnică a ascensoarelor pentru anul 2024

Autoritatea contractantă  I.P. Direcția Generală pentru Administrarea  clădirilor  Guvernului RM

- Descriere generală. Informaţii

#### Obictivul principal este întreținerea, reviziea și repararea ascensoarellor în scopul asigurării a condițiilor necesare unei funcționări în condiții de siguranță în parametrii proectați.

#### Întreținerea ascensoarelor se axecută în mod periodic și urmărește prevenirea uzurei excesive sau apariției avariilor, precum și menținerea parametrilor de funcționare de sigurață a ascensoarelor.Asigurarea funcționării optime se va efectua prin îndeplinirea;

#### Controlul tehnic semilunar DT - 1 se efectuează o dată la 15 zile.

#### Controlul tehnic lunar  DT- 2 se efectuează o dată în lună.

#### Controlul tehnic simestrial DT - 3 se efectuează o dată în 6 luni.

#### Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni.

#### Reparația reglementară  - o dată în 12 luni.

#### Măsurări electrice – o dată în 12 luni.

#### Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare

#### Verificarea conexiunei cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;

#### Împămîntarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric al ascensorului

#### Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcţionării lor cu  devieri de la normă.

#### Intervenții operative prin personal de specialitate  în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului.

#### Dispecerat central    7/7   24/24

| nr. | Modelul ascesnsorului | Unitat masur | Q luni de deservire | Nr. de inventariere |  |  |  | Nr de nregist | Capacitatea |  |  | Nr de statii | Anul fabricarii | data instalării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Servicii de deservire și verificare tehnică a ascensoarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casa Guvernului , mun. Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP 320-0,71 | buc | 6 |  | 6241 |  | 6034 |  |  | 320 | 6 |  | 1982 | 31.07.1990 |
|  | AP 800-1,0 | buc | 6 |  | 7981 |  | 7069 |  |  | 800 | 6 |  |  | 05.01.2004 |
|  | AP 400-1,0 | buc | 6 |  | 7982 |  | 7068 |  |  | 400 | 6 |  |  | 06.01.2004 |
|  | GEM-29GL13923WR | buc | 6 |  | 8121 |  | 9324 |  |  | 1000 | 6 |  |  | 03.012019 |
|  | GEM-29GL13923WR | buc | 6 |  | 8122 |  | 9327 |  |  | 1000 | 6 |  |  | 03.01.2019 |
|  | GEN2(G08923DR) | buc | 6 |  | 8119 |  | 9325 |  |  | 630 | 6 |  |  | 03.01.2019 |
|  | GEN2(G08923DR) | buc | 6 |  | 8120 |  | 9326 |  |  | 630 | 6 |  |  | 03.01.2019 |
|  | OTIS | buc | 6 |  | 31450591 |  | 9734 |  |  | 400 | 6 |  | 2020 | 29.12.2020 |
|  | AP 800-1,0 | buc | 6 |  | 7985 |  | 7070 |  |  | 800 | 6 |  |  | 23.12.2003 |
|  | AP-320-0,71 | buc | 6 |  | 6240 |  | 6128 |  |  | 320 | 6 |  | 1982 | 1990 |
|  | Platforma 49-300 Brzeg | buc | 6 |  | 8363 |  | 8181570 |  |  | 300 | 2 |  |  | 2021 |
|  | Platforma 49-300 Brzeg | buc | 6 |  | 8364 |  | 8181571 |  |  | 300 | 2 |  |  | 2021 |
| Total PMAN 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcţia nr. 4 mun. Chisinau, str. N. Iorga, 21, 23, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59688 | buc | 6 | 2380 |  | 2956(7193) |  |  | 320 |  |  | 4 | 1981 | 06.04.1984 |
|  | E03AM067 000377 | buc | 6 | 8120 |  | 71874 |  |  | 500 |  |  | 2 |  | 29.09.2003 |
| Total str. N. Iorga, 21, 23, |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP DGACGRM mun. Chisinau, bd Stefan cel Mare 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AEP 1001 | buc | 6 | 3871 |  | 10468 |  |  | 1000 |  |  | 14 |  | 30.12.2023 |
|  | AEP 1001 | buc | 6 | 4079 |  | 10467 |  |  | 1000 |  |  | 14 |  | 30.12.2023 |
| Total bd Stefan cel Mare 180 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcţia nr.10 mun. Chisinau str. V. Alecsandri, 1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AEP 501 | buc | 6 |  |  | 10465 |  |  | 630 |  |  | 8 |  | 31.12.2023 |
|  | AEP 501 | buc | 6 |  |  | 10466 |  |  | 630 |  |  | 8 |  | 31.12.2023 |
|  | AP 500 | buc | 6 |  |  | 10222 |  |  | 630 |  |  | 7 |  | 2022 |
| Total str. V. Alecsandri, 1, |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcţia nr. 5 mun. Chisinau , bd. Ștefan cel Mare nr. 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | AP 320-0,71 | buc | 6 | 4551 |  | 5301 |  |  | 320 |  |  | 5 |  | 09.02.1989 |
| Total bd. Ștefan cel Mare 134 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcţia nr. 15 , Complexul Casa Presei, mun. Chisinau, str. A.Puskin 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | AP 630-1,0 | buc | 6 | 8366 |  | 8049 |  |  | 630 |  |  | 5 |  | 01.11.2011 |
| Total str. A.Puskin 22 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 Servicii de deservire si verificare tehnică a ascensoarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcţia nr. 2 mun. Chisinau Bd. Ștefan cel Mare, 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AEP 63116-800 | buc | 6 | 4601 |  | 9292 |  |  | 630 |  |  | 17 | 2018 | 01.12.2018 |
| 2 | AP 63116-8000 | buc | 6 | 4602 |  | 9293 |  |  | 630 |  |  | 17 | 2018 | 01.12.2018 |
| 3 | PP 420A | buc | 6 | 4598 |  | 5335 |  |  | 500 |  |  | 17 | 1984 | 01.04.1989 |
| 4 | Kleemann | buc | 6 |  |  | 10541 |  |  | 630 |  |  | 17 |  | 10.05.2024 |
| 5 | Kleemann | buc | 6 |  |  | 10540 |  |  | 500 |  |  | 18 |  | 10.05.2024 |
| 6 | Kleemann | buc | 6 |  |  | 10520 |  |  | 1000 |  |  | 18 |  | 23.04.2024 |
| 7 | Kleemann | buc | 6 |  |  | 10521 |  |  | 1000 |  |  | 18 |  | 23.04.2023 |
| Total Bd. Ștefan cel Mare, 162 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcţia nr.8 mun. Chisinau șos. Hâncești, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleemann | buc | 6 | 4671 |  | 10496 |  |  | 1000 |  |  | 9 |  | 02.02.2024 |
|  | Kleemann | buc | 6 | 4672 |  | 10497 |  |  | 1000 |  |  | 9 |  | 02.02.2024 |
| Total șos. Hâncești, 53 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcţia nr.10 mun. Chisinau str. Gr. Tudor 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleemann | buc | 6 |  |  | 10495 |  |  | 6300 |  |  | 7 |  | 02.02.2024 |
| Total str. Gr. Tudor 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcţia nr.11 mun . Chisinau str.Alecu Russo,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleemann | buc | 6 |  |  | 10542 |  |  | 1000 |  |  | 17 |  | 10.05.2024 |
|  | Kleemann | buc | 6 |  |  | 10543 |  |  | 1000 |  |  | 16 |  | 10.05.2024 |
|  | Kleemann | buc | 6 |  |  | 10526 |  |  | 1000 |  |  | 16 |  | 29.04.2024 |
|  | Kleemann | buc | 6 |  |  | 10525 |  |  | 1000 |  |  | 16 |  | 29.04.2024 |
| Total str.Alecu Russo,1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcţia nr.8 mun. Chisinau, str. Grenoble, 106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ahmedlift | buc | 6 |  |  | 2010061 |  |  | 320 |  |  | 9 |  | 05.01.2020 |
| 2. | Kleemann | buc | 6 |  |  | 10494 |  |  | 450 |  |  | 9 |  | 02.02.2024 |
| Total str. Grenoble 106 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lotul 2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ascensoare |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total platforme |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Deservirea si verificarea ascensoarelor conform tabelului din caietul de sarcini, anuntului de participare unde este indicat tipul si locul amplasarii ascensorului, se va efectua in baza  Hotarării de \guvern nr. 506 din 05.07.2017- Regulamentul cu privire la aprobarea cerintelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor si a altor acte normative.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Deservirea si verificarea ascensoarelor se efectuaiaza in conformitate cu NRS 35-03-60:2003, SMEN 81-20 2015, SMEN 81-50  2015.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre -   nu se aplică

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Operatorul economic este obligat sa detina un centru de deservire sau contractarea serviciilor cu specialiti calificati, cu scolarizarea in domeniul exploatarii ascensoarelor.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

#### Întreținerea, reviziea și repararea ascensoarellor în scopul asigurării  condițiilor necesare pentru  funcționări în condiții de siguranță în parametrii proectați.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Inginer șef                                                                        Leonid  TAEVORBĂ

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.