	


Reparatia sectiei pediatrie din cadrul Spitalului raional Cahul
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2
 Reparatia retelelorl ingineresti interioare

Intocmit in preţuri  curente 07.07.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrarii de reparatie a retelelor interioare.


	1.1. Retelele de apa rece si calda.


	1
	SA14E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm

	m
	
	45,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3900
	17,550

	
	2521216717050
	Teava din material plastic PPR d40
	m
	1,0200
	45,900

	
	2523156719430
	Cot din material plastic d40 mm
	buc
	0,1200
	5,400

	
	2523156719450
	Teu din material plastic  PPR d40
	buc
	0,1900
	8,550

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic PPR d40
	buc
	0,0400
	1,800

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0261
	1,175

	2
	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm

	m
	
	37,500


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	12,375

	
	2521216717050-1
	Teava din material plastic PPR d25
	m
	1,0200
	38,250

	
	2523156719430-1
	Cot din material plastic d25 mm
	buc
	0,1200
	4,500

	
	2523156719450-1
	Teu din material plastic  PPR d25
	buc
	0,1900
	7,125

	
	2523156719400-1
	Mufa din material plastic PPR d25
	buc
	0,0400
	1,500

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0219
	0,821

	3
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	
	75,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100
	23,250

	
	2521216717050-2
	Teava din material plastic PPR d20
	m
	1,0200
	76,500

	
	2523156719430-2
	Cot din material plastic d20 mm
	buc
	0,2000
	15,000

	
	2523156719450-2
	Teu din material plastic  PPR d20
	buc
	0,2100
	15,750

	
	2523156719400-2
	Mufa din material plastic PPR d20
	buc
	0,0400
	3,000

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	1,545

	4
	SA37E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	
	45,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	18,000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa d40
	buc
	1,0000
	45,000

	5
	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	
	36,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2900
	10,440

	
	2875274204040-1
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa d 25
	buc
	1,0000
	36,000

	6
	SA37A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	70,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	17,500

	
	2875274204040-2
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa d 20
	buc
	1,0000
	70,000

	7
	SD05A
	Robinet cu bila, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	75,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000
	22,500

	
	2913124201600
	Robinet cu bila  d20
	buc
	1,0000
	76,125

	8
	SD05A
	Robinet cu bila, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	15,000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000
	4,500

	
	2913124201600-1
	Robinet cu bila  d25
	buc
	1,0000
	15,225

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Retelele de apa rece si calda.
	

	1.2. Retelele de incalzire.


	9
	IC36F
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.

	m
	
	63,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5500
	34,650

	
	2521216710000
	Teava PPR d63 PN 20
	m
	1,0300
	64,890

	10
	IC13G
	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 90 mm

	m
	
	51,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,2000
	112,200

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	1,0000
	51,000

	
	2721204110000
	Reductie fonta 
	buc
	0,0200
	1,020

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	0,0200
	1,020

	
	2721204115010
	Teu din fonta maleabila, zincat
	buc
	0,0700
	3,570

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0050
	0,255

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0230
	1,173

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0460
	2,346

	11
	IzH08B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de  90 mm, cu Elastomer

	m2
	
	17,850


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,8600
	15,351

	
	2682162611305-1
	Izolant Elastomer
	m2
	1,0280
	18,350

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0280
	0,500

	12
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton

	buc
	
	30,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	13,500

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	1,0000
	30,000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,0000
	30,000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000
	3,000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500
	4,500

	13
	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.

	m
	
	84,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	29,400

	
	2521216710000-1
	Teava PPR d25 PN 20
	m
	1,0300
	86,520

	14
	IB05B
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 12 elemente

	buc
	
	14,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,5000
	35,000

	
	2822115700000
	Radiator 12 sec
	buc
	1,0000
	14,000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400
	0,560

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800
	1,120

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,700

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	56,000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	3,500

	15
	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"

	m
	
	198,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1300
	25,740

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0600
	11,880

	16
	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp

	m2
	
	10,080


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3300
	3,326

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,2500
	2,520

	17
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	
	10,080


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	1,613

	18
	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"

	m
	
	114,000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3800
	43,320

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0700
	7,980

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1590
	18,126

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Retelele de incalzire.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport a materialelor
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	
	

	
	
	Total Lucrarii de reparatie a retelelor interioare.
	

	2. Lucrari de montare


	19
	IA17B
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l

	buc
	
	8,000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000
	22,400

	
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	2,0000
	16,000

	
	2513206622159
	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.
	kg
	0,7200
	5,760

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400
	0,320

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800
	0,640

	
	2811236832390
	Burghiu cu cap widia M 16
	buc
	3,0000
	24,000

	
	2874115827726
	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex
	buc
	3,0000
	24,000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3000
	2,400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport materiale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj.


	20
	Pret comercial
	Boiler 800 L

	buc
	
	8,000


	
	123
	Boiler 800 L
	buc
	1,0000
	8,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	Elaborat 
	Ghetivu Gh.

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)



