## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anul 2026 (subsecvent 9) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 21 | Emplastru - 2.5cmx500cm (001518) | Emplastru - 2.5cmx500cm (001518) | 6: "l. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019)
33100000-1 | 44 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesteril | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, cu pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 45 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 52 | Mască de examinare simplă (001578) | Mască de examinare simplă (001578) | 6: 1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask
33100000-1 | 73 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 |  |  | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 74 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 75 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603) | 6: Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual
33100000-1 | 76 | Seringă cu ac,5ml sau 6m | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 88 | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | 6: Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, ≥ 29 G x ≤½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual
33100000-1 | 91 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | 6: Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual
33100000-1 | 96 | Vată medicală nesterilă | Vată medicală nesterilă, 200-250g (001632) | 6: Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 200-250g.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anul 2026 (subsecvent 9) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 21 | Emplastru - 2.5cmx500cm (001518) | Emplastru - 2.5cmx500cm (001518) | Bucată | 700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2077.4601
33100000-1 | 44 | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesteril | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M(001562) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3651.5177
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (001563) | 4: 10000; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3651.5177
33100000-1 | 45 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | Bucată | 9000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2656.7559
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | 4: 16000; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4723.1215
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | 4: 20000; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5903.9019
33100000-1 | 52 | Mască de examinare simplă (001578) | Mască de examinare simplă (001578) | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 525
33100000-1 | 73 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599) | Bucată | 24000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12938.2826
33100000-1 |  |  | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600) | 4: 4500; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2425.928
33100000-1 | 74 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601) | Bucată | 13400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10653
33100000-1 | 75 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603) | Bucată | 13000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4160
33100000-1 | 76 | Seringă cu ac,5ml sau 6m | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605) | Bucată | 13000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4212
33100000-1 | 88 | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 489
33100000-1 | 91 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2580
33100000-1 | 96 | Vată medicală nesterilă | Vată medicală nesterilă, 200-250g (001632) | Grame | 37500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2075.8766
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 62723.362

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________