## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Piese de schimb pentru sistemul automatizat de paza |  |  |  | Acumulator 12VX7,2 AH Termen de garanție: 12 luni |  |  |
|  |  |  |  | Cerințe minime: Echivalentul Western Digital (Surveillance HDD) WD62PURX Caviar Purple (5400rpm 64MB SATA III) |  |  |
|  |  |  |  | Cerințe minime: Echivalentul WI PS518G 16FE+2GE+1SFP Ports with 16 PoE ; Supports PoE power up to 30W for each port; Supports PoE IEEE 802.3af/at compliant PDs; Internal power adapter supply 150W; 2GE Uplink Port for Gigabit application; Support 250meter Long-Range PoE Transmit; Support Port VLAN (Port isolation); 8K entry MAC address table with auto-learning and auto-aging HARDWARE FEATURES Interface: 16 RJ45 100M PoE ports 2 RJ45 100/1000M ports 1 SFP 1000M Fiber ports POE Ports(RJ45): POE Ports:Port1~16 POE Standards: 802.3af/at Mac Address Table: 8K Exchange Capacity: 9.2G PoE Power Budget: 200W Hi-PoE 60W: Port 1-2 Fan Quantity: 2 Fans SOFTWARE FEATURES Transmission Method: Store-And-Forward Advanced Functions: Watchdog Function Mac Address Auto-Learning Auto-Aging Store and forward IEEE 802.3x flflow control for Full-duplex Mode Backpressure for Half-duplex Mode Termen de garanție: 12 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Acumulator pentru UPS | buc | 50 |  |  |  |  | în termen de 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului |
|  | Surveillance HDD 3.5'' internal, SATA III, 6 TB | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | SWITCH pentru sistemul supraveghere video | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________