| Inspectia Financiara | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie

| Valoarea de deviz 778 600,00 lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 74,700 |  |  |
| 3. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 42,000 |  |  |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 239,440 |  |  |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1 474,400 |  |  |
| 6. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 79,200 |  |  |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 116,000 |  |  |
| 8. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,270 |  |  |
| 9. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 119,130 |  |  |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 112,200 |  |  |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,870 |  |  |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,000 |  |  |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 304,610 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,405 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,000 |  |  |
| 3. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 4,967 |  |  |
| 4. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 275,269 |  |  |
| 5. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 21,340 |  |  |
| 6. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 30,000 |  |  |
| 7. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 80,000 |  |  |
| 8. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 9,976 |  |  |
| 9. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 14,598 |  |  |
| 10. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 45,211 |  |  |
| 11. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 30,000 |  |  |
| 12. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 126,374 |  |  |
| 13. | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 1,753 |  |  |
| 14. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 3,600 |  |  |
| 15. | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 241,020 |  |  |
| 16. | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 321,360 |  |  |
| 17. | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 321,360 |  |  |
| 18. | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 482,040 |  |  |
| 19. | 252121671000050 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 160,680 |  |  |
| 20. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 392,050 |  |  |
| 21. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1 092,000 |  |  |
| 22. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 220,000 |  |  |
| 23. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,000 |  |  |
| 24. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 175,113 |  |  |
| 25. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 175,171 |  |  |
| 26. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 100,000 |  |  |
| 27. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 153,317 |  |  |
| 28. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 367,026 |  |  |
| 29. | 272120412230019 | Racord PPR 50F | buc | 11,110 |  |  |
| 30. | 272120412230020 | Racord PPR d20*1/2M | buc | 33,495 |  |  |
| 31. | 272120412230021 | Racord PPR d20*1/2F | buc | 26,390 |  |  |
| 32. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,270 |  |  |
| 33. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 627,000 |  |  |
| 34. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 91,300 |  |  |
| 35. | 2822115700000 | Radiator Bimetal | sectie | 730,000 |  |  |
| 36. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 284,000 |  |  |
| 37. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,135 |  |  |
| 38. | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 32,000 |  |  |
| 39. | 2874115800688 | Dezaeratoare | buc | 8,000 |  |  |
| 40. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 700,978 |  |  |
| 41. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1 092,000 |  |  |
| 42. | 2874115841423 | Piulite hexagonale BM 8 gr. 5 | buc | 32,000 |  |  |
| 43. | 2874125881083 | Saiba plata M 9 | buc | 32,000 |  |  |
| 44. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1 096,000 |  |  |
| 45. | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 568,000 |  |  |
| 46. | 287527411010210 | Piesa de racordare (Teu 32x20x32), avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 26,000 |  |  |
| 47. | 287527411010211 | Piesa de racordare (Teu 25x20x25), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 26,000 |  |  |
| 48. | 2875274110102125 | Piesa de racordare (Trecere 32x25), avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,000 |  |  |
| 49. | 287527411010218 | Piesa de racordare (Cot 90*), avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 65,000 |  |  |
| 50. | 287527411010219 | Piesa de racordare (Cot 45*), avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 39,000 |  |  |
| 51. | 287527411010220 | Piesa de racordare (Cot 90*), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 182,000 |  |  |
| 52. | 287527411010221 | Piesa de racordare (Cot 45*), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 26,000 |  |  |
| 53. | 287527411010222 | Piesa de racordare (Cot 90*), avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 65,000 |  |  |
| 54. | 287527411010223 | Piesa de racordare (Cot 45*), avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 65,000 |  |  |
| 55. | 287527411010225 | Piesa de racordare (Mufa), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 52,000 |  |  |
| 56. | 287527411010226 | Piesa de racordare (Trecere 25x20), avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |  |  |
| 57. | 287527411010232 | Piesa de racordare (Mufa), avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 52,000 |  |  |
| 58. | 28752741101024 | Piesa de racordare (Trecere 40x20), avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 8,000 |  |  |
| 59. | 287527411010240 | Piesa de racordare (Mufa), avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 26,000 |  |  |
| 60. | 287527411010250 | Piesa de racordare (Mufa), avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 26,000 |  |  |
| 61. | 28752741101027 | Piesa de racordare (Racord PPRd20x1/2M), avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 117,000 |  |  |
| 62. | 28752741101028 | Piesa de racordare (Teu 50x40x50), avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 26,000 |  |  |
| 63. | 28752741101029 | Piesa de racordare (Teu 40x20x40), avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 78,000 |  |  |
| 64. | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 172,000 |  |  |
| 65. | 287527420400011 | Bratara fixare 50 | buc | 65,000 |  |  |
| 66. | 287527420400022 | Bratara fixare 40 | buc | 52,000 |  |  |
| 67. | 287527420400023 | Bratara fixare 32 | buc | 195,000 |  |  |
| 68. | 287527420400024 | Bratara fixare 25 | buc | 455,000 |  |  |
| 69. | 287527420400025 | Bratara fixare 20 | buc | 325,000 |  |  |
| 70. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 4,000 |  |  |
| 71. | 28752742051002 | Robinet fluture de bronz cu americanca avind diametrul nominal de 2" | buc | 10,000 |  |  |
| 72. | 287527420510030 | Robinet cu mufa Robinet fluture, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 21,000 |  |  |
| 73. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2 194,000 |  |  |
| 74. | 2913124120000 | Distribuitor/colector din metal cu 4 iesiri d 160 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 75. | 291312420160037 | Robinet PPR avind diametrul de 40 mm | buc | 3,045 |  |  |
| 76. | 291312420160038 | Robinet PPR avind diametrul de 32 mm | buc | 3,045 |  |  |
| 77. | 291312420160039 | Robinet PPR avind diametrul de 25 mm | buc | 3,045 |  |  |
| 78. | 3220137315778 | Decapant | kg | 6,510 |  |  |
| 79. | 3320500000000 | Armatura fina-Manometru | buc | 3,030 |  |  |
| 80. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,016 |  |  |
| 81. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,460 |  |  |
| 82. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,921 |  |  |
| 83. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,945 |  |  |
| 84. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 18,569 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,930 |  |  |
| 3. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 28,500 |  |  |
| 4. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 306,085 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  | 22,50 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |
| Intocmit |  |  |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |
| Verificat |  |  |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |