# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  instrumentelor cardiochirurgicale pentru operații mini invazive
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante:IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022403697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea poziției | Canti-tatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA) |
| 1.1 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil) | Retractor atrial transtoracic | 1 | buc | Retractor atrial transtoracic - ghid pentru lame, 220mm +/-10mm, diametrul - 4mm. Material: inox medical, nesteril, reutilizabil. | 780000,00 |
| 1.2 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Lame atriale | 1 | buc | Lame atriale pentru retractor - 45x30mm+/-2mm, fenestrate. |  |
| 1.3 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Lame atriale | 1 | buc | Lame atriale pentru retractor (lot nr.1.1) - 60x30mm+/-2mm |  |
| 1.4 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Lame atriale | 1 | buc | Lame atriale pentru retractor (lot nr.1.1) - 45x45mm+/-2mm |  |
| 1.5 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Lame atriale | 1 | buc | Lame atriale pentru retractor (lot nr.1.1) - 30x30mm+/-2mm |  |
| 1.6 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Retractor intercostal | 1 | buc | Retractor intercostal cu două branșe mobile. Dimensiuni 170mm x 90mm +/-5mm. Material: inox medical, nesteril, reutilizabil. |  |
| 1.7 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Lame pentru retractor (pereche) | 1 | buc | Lame pentru retractor, fenestrate, deschizătură 40 x 35 mm +/-2mm (1 bucată=1 pereche) |  |
| 1.8 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Lame pentru retractor (pereche) | 1 | buc | Lame retractoare, fenestrate, slit 50 x 35 mm +/-2mm (1 bucată=1 pereche). |  |
| 1.9 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Lame pentru retractor (pereche) | 1 | buc | Lame retractoare, fenestrate, slit 60 x 35 mm +/-2mm (1 bucată=1 pereche). |  |
| 1.10 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Spatulă | 1 | buc | Spatulă, dimensiuni 24 x 250 mm. Material: metal cu memorie de formă, din aliaj maleabil cu restabilirea ulterioară în timpul sterilizării. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.11 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Tub valvular de aspirație | 1 | buc | Lungime 350 mm +/-2mm, Material: inox medical, nesteril, reutilizabil. |  |
| 1.12 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Retractor - plasă maleabil | 1 | buc | în fromă de spatulă, 25x200mm +/-1mm. Material: metal cu memorie de formă, aliaj adaptabil la presiune redusă, cu restabilirea ulterioră după îndepărtarea acestei presiuni. Instrument cu elasticitate sporită la temperatura sălii de operație. |  |
| 1.13 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Cadru sterilizare și stocarea retractorului-plasă | 1 | buc | În fromă de spatulă, 25x200mm +/-1mm. Material: metal cu memorie de formă, aliaj adaptabil la presiune redusă, cu restabilirea ulterioră după îndepărtarea acestei presiuni. Instrument cu elasticitate sporită la temperatura sălii de operație. |  |
| 1.14 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Cârlig de nerv | 2 | buc | Dimensiuni: vârf maxim 1 x 7mm. Lungime totală 340 mm +/-5mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.15 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Aplicator de noduri | 1 | buc | Angular 25° , lungime 340 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.16 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Forceps atraumatic cu branse 4,6 mm | 1 | buc | Forceps atraumatic, branse cu 2x3 dinti, curbate, latimea branselor 4.6 mm, lung. 80 mm (+/- 2 mm), lungimea totala 360mm (+/-5 mm). Material: inox medical, nesteril, reutilizabil. |  |
| 1.17 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Forceps atraumatic cu branse 4,5 mm | 1 | buc | Forceps atraumatic, branse cu 2x3 dinti, curbate, latimea branselor 4.5 mm, lung. 70 mm (+/- 2 mm), lungimea totala 290mm (+/-5 mm). Material: inox medical, nesteril, reutilizabil. |  |
| 1.18 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Clemă de fixare | 2 | buc | Clema de fixare, ajustabila la diam. 16 mm. Material: inox medical, nesteril, reutilizabil. |  |
| 1.19 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Sistem de fixare | 2 | buc | Sistem de fixare, lung. 840 mm +/-5mm. Material: inox medical, nesteril, reutilizabil. |  |
| 1.20 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Forceps microchirurgical | 1 | buc | Forceps microchirurgical pentru valve, aplicabil în intervenții minim invazive, branșe drepte, dințate 3,0 x 15mm. Lungime totală 350mm +/-3mm, nesteril, reutilizabil. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.21 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Forceps atraumatic | 1 | buc | Forceps atraumatic,aplicabil în intervenții minim invazive, branșe drepte, dințate 2,8 x 15mm. Lungime totală 350 mm +/-3 mm, nesteril, reutilizabil. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.22 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Portac microchirurgical | 1 | buc | Portac microchirurgical, branșe curbate 2,0 x 10mm, pentru sutură maxim 5/0. Lungime totală 340mm +/-3 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.23 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Portac microchirurgical | 1 | buc | Portac microchirurgical, vârf curbat 3,0 x 10mm. Lungime totală 340mm +/-3 mm. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.24 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Portac microchirurgical | 1 | buc | Portac microchirurgical, vârf drept 3,0 x 10mm. Lungime totală 350mm +/-3 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.25 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Foarfece microchirurgicale | 1 | buc | Foarfece microchirurgicale pentru valve, aplicabil în intervenții minim invazive, cu dublă acțiune, drepte, branșe cu vârf bont/bont. Lungime totală 350mm +/-3mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.26 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Foarfece microchirurgical | 1 | buc | Foarfece microchirurgical pentru valve, aplicabil în intervenții minim invazive, cu dublă acțiune, curbate, branșe cu vârf bont/bont. Lungime totală 350mm +/-3mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.27 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Foarfece microchirurgicale | 1 | buc | Foarfece microchirurgicale pentru valve, aplicabil în intervenții minim invazive, cu dublă acțiune, branșe cu vârf scurt/curbat. Lungime totală 350mm +/-3mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |
| 1.28 | 33169000-2 | Set pentru interventii cardiochirurgicale minim invazive (nesteril, reutilizabil | Ciupitor FERRIS-SMITH | 1 | buc | Ciupitor de tip FERRIS-SMITH detasabil, muscatura sus, angular 30 grade, branse 4,0 mm, lungime totală 350mm +/-3mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot;

2)   Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 15 zile din data comenzii

- Termenul de valabilitate a contractului:până la 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Decizie/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Notificare privind inițierea activității de comerț/ Licența de activitate/ Autorizare de funcționare | Copie, emis de organul abilitat, confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor | *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit valabil – copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrarea bunului. Copie, emis de organismul național de Evaluare a conformității în RM, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 15 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019 |  |
| Termen și modalitate de achitare |  | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide |  |
| Prezentarea mostrelor la produsul finit |  | În decurs de 5 zile de la solicitare |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |  |

- Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:cel maimic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: coform BAP nr.40 din 29.10.2019

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIAR SAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                 Ion Balica