Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reagenti si consumabile suplimentar pentru 2025
prin procedura de achiziție COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.crdm.md/pages/70/Licitatii_si_achizitii_publice.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416,

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Truse ELISA |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Anti- Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | Teste | 576 | 1. Să fie incluşi controlul “+”şi “-”, calibratori. 2.Certificat CE-IVD, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. 3.Stripuri si godeuri detasabile 4.Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, sa nu necesite reagenti, solutii suplimentare pentru testare 5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 6.La livrare termenul de valabilitate restant să fie nu mai mic de 80% din termenul indicat pe ambalaj de producator 7.La cerere de prezentat monstre pentru testare. 8.Soluţiile de lucru să fie stabile ≥ de 30 zile. 9.In toate seturile sa fie prezenta instrucţiunea de utilizare in limba romana, rusa sau engleza, in care să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor 10.Sensibilitatea nu mai mică de 98%. | 5330 |
|  |  |  |  |  | Total | 5330 |
| 2 |  | Truse ELISA |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Anti-CCP | Teste | 480 | 1. Să fie incluşi controlul “+”şi “-”, calibratori. 2.Certificat CE-IVD, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. 3.Stripuri si godeuri detasabile 4.Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, sa nu necesite reagenti, solutii suplimentare pentru testare 5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 6.La livrare termenul de valabilitate restant să fie nu mai mic de 80% din termenul indicat pe ambalaj de producator 7.La cerere de prezentat monstre pentru testare. 8.Soluţiile de lucru să fie stabile ≥ de 30 zile. 9.In toate seturile sa fie prezenta instrucţiunea de utilizare in limba romana, rusa sau engleza, in care să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor 10.Sensibilitatea nu mai mică de 98%. | 20400 |
|  |  |  |  |  | Total | 20400 |
| 3 |  | Truse ELISA |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Anti MPO (mieloperoxidaza) | Teste | 288 | 1. Să fie incluşi controlul “+”şi “-”, calibratori. 2.Certificat CE-IVD, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. 3.Stripuri si godeuri detasabile 4.Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, sa nu necesite reagenti, solutii suplimentare pentru testare 5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 6.La livrare termenul de valabilitate restant să fie nu mai mic de 80% din termenul indicat pe ambalaj de producator 7.La cerere de prezentat monstre pentru testare. 8.Soluţiile de lucru să fie stabile ≥ de 30 zile. 9.In toate seturile sa fie prezenta instrucţiunea de utilizare in limba romana, rusa sau engleza, in care să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor 10.Sensibilitatea nu mai mică de 98%. | 7700 |
|  |  |  |  |  | Total | 7700 |
| 4 |  | Truse ELISA |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Anticorpi antinucleari – ANA | Teste | 480 | 1. Să fie incluşi controlul “+”şi “-”, calibratori. 2.Certificat CE-IVD, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. 3.Stripuri si godeuri detasabile 4.Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, sa nu necesite reagenti, solutii suplimentare pentru testare 5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 6.La livrare termenul de valabilitate restant să fie nu mai mic de 80% din termenul indicat pe ambalaj de producator 7.La cerere de prezentat monstre pentru testare. 8.Soluţiile de lucru să fie stabile ≥ de 30 zile. 9.In toate seturile sa fie prezenta instrucţiunea de utilizare in limba romana, rusa sau engleza, in care să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor 10.Sensibilitatea nu mai mică de 98%. | 12350 |
|  |  |  |  |  | Total | 12350 |
| 5 |  | Truse ELISA |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Anti-DNA | Teste | 192 | 1. Să fie incluşi controlul “+”şi “-”, calibratori. 2.Certificat CE-IVD, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine 3.Stripuri si godeuri detasabile 4.reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, sa nu necesite reagenti, solutii suplimentare pentru testare 5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 6.La livrare termenul de valabilitate restant să fie nu mai mic de 80% din termenul indicat pe ambalaj de producator 7.La cerere de prezentat monstre pentru testare. 8.Soluţiile de lucru să fie stabile ≥ de 30 zile. 9.In toate seturile sa fie prezenta instrucţiunea de utilizare in limba romana, rusa sau engleza, in care să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor 10.Sensibilitatea nu mai mică de 98%. | 4680 |
|  |  |  |  |  | Total | 4680 |
| 6 |  | Truse ELISA |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa CA 242 | Teste | 384 | 1. Să fie incluşi controlul “+”şi “-” calibratori. 2.Certificat CE-IVD, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine 3.Stripuri si godeuri detasabile 4.reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, sa nu necesite reagenti, solutii suplimentare pentru testare 5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 6.La livrare termenul de valabilitate restant să fie nu mai mic de 80% din termenul indicat pe ambalaj de producator 7.La cerere de prezentat monstre pentru testare. 8.Soluţiile de lucru să fie stabile ≥ de 30 zile. 9.In toate seturile sa fie prezenta instrucţiunea de utilizare in limba romana, rusa sau engleza, in care să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor 10.Sensibilitatea nu mai mică de 98%. | 17950 |
|  |  |  |  |  | Total | 17950 |
| 7 |  | Truse ELISA |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Cyfra 21-1 | Teste | 192 | 1. Să fie incluşi controlul “+”şi “-” calibratori. 2.Certificat CE-IVD, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine 3.Stripuri si godeuri detasabile 4.reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, sa nu necesite reagenti, solutii suplimentare pentru testare 5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 6.La livrare termenul de valabilitate restant să fie nu mai mic de 80% din termenul indicat pe ambalaj de producator 7.La cerere de prezentat monstre pentru testare. 8.Soluţiile de lucru să fie stabile ≥ de 30 zile. 9.In toate seturile sa fie prezenta instrucţiunea de utilizare in limba romana, rusa sau engleza, in care să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor 10.Sensibilitatea nu mai mică de 98%. | 4470 |
|  |  |  |  |  | Total | 4470 |
| 8 |  | Truse ELISA |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa CA 72-4 | Teste | 192 | 1. Să fie incluşi controlul “+”şi “-” calibratori. 2.Certificat CE-IVD, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine 3.Stripuri si godeuri detasabile 4.reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, sa nu necesite reagenti, solutii suplimentare pentru testare 5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 6.La livrare termenul de valabilitate restant să fie nu mai mic de 80% din termenul indicat pe ambalaj de producator 7.La cerere de prezentat monstre pentru testare. 8.Soluţiile de lucru să fie stabile ≥ de 30 zile. 9.In toate seturile sa fie prezenta instrucţiunea de utilizare in limba romana, rusa sau engleza, in care să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor 10.Sensibilitatea nu mai mică de 98%. | 4370 |
|  |  |  |  |  | Total | 4370 |
| 9 |  | Reagenti pentru analizatorul VIDAS |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa CA 15-3 (30 teste) | Set | 12 | Compatibil cu analizatorul automat VIDAS | 49800 |
|  |  |  |  |  | Total | 49800 |
| 10 |  | Reagenti pentru analizatorul Immulite 2000 |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa D-Dimer | Teste | 600 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 20700 |
| 10.2 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Estradiol | Teste | 800 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 14800 |
| 10.3 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Feritina | Teste | 1400 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 20300 |
| 10.4 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Acid folic | Teste | 200 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite | 3000 |
| 10.5 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Free PSA | Teste | 1000 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 16000 |
| 10.6 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Free T4 | Teste | 1600 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 16000 |
| 10.7 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa PSA total | Teste | 2000 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 26200 |
| 10.8 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Thyroglobulin | Teste | 600 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 7800 |
| 10.9 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Total IgE | Teste | 1400 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 22050 |
| 10.10 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Total T3 | Teste | 400 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 4000 |
| 10.11 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Total T4 | Teste | 400 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 3500 |
| 10.12 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa TSH | Teste | 2000 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 12900 |
| 10.13 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Vitamina B12 | Teste | 400 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 5800 |
| 10.14 | 33696500-0 | Trusa pentru determinarea cantitativa Alla Top Allergy Screen | Teste | 400 | Compatibil cu analizatorul automat Immulite 2000 | 35600 |
|  |  |  |  |  | Total | 208650 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 335 700 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;+

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:la necesitate in termen de 30 zile lucratoare de la comanda scrisa a cumpartatorului. Termen de achitare:pina la  60 zile dupa livrare. Termen de semnare a contractului: maxim 10 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |
| 18 | Certificat de calitate pentru fiecare lot in parte | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

- Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile lucratoare.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ trimestrul IV 2025

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:28.10.2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:26.09.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Boris BĂLUȚEL .