## Foaie1
Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini nr.________ din ____________2022
Ajustarea vibrației echipamentului . Efectuarea lucrărilor de balansare şi reglare a vibraţiei la utilajul cu elemente rotative până şi după efectuarea reparaţiilor.
PMI -2023, tab.cat. B-Generare-Mentenanță, puncte nr.69, nr.109, nr.116
Obiecte: Sursa nr.1, Sursa nr.2, CT Sud, CT Vest
Catalogul de Preț nr.26-06-19, partea II, 1995. "Оптовые цены на виброналадочные работы"
Ordin ”Termoelectrica” SA nr.190 din 31.12.2021, puncte nr.2, nr.5.1, nr. 6
Coeficienți K=4,07 și K=1,032
SURSA nr.1
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
I. | Виброналадка и виброобследование оборудования блоков
Энергоблоки ст. № 1, 2, 3
1..1 | Контрольное измерение вибрации опор т/а ПТ-80-130 при количестве опор 6 шт. | замер | 0115030101 | 12
1..2 | Виброобследование т/а с целю выявления повышенной вибрации (до ремонта и после) | т/а | 0115060203 | 10
1..3 | Балансировка т/а ПТ-80-130 на месте установки | т/а | 0115070103 | 2
1..4 | Балансировка ЭКГ-1А,Б ЭКГ-2А,Б ЭКГ-3А,Б мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | агр. | 0115110102 | 6
1..5 | Контрольное измерение вибрации опор ЭКГ-ов при кол-ве опор до 4 шт. | замер | 0115110101 | 12
Маслонасосы (ПМН, РМНС, АМНС, РМНУ, АМНУ)
1..6 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 10
1..7 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 10
Конденсатные насосы
1..8 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 72
1..9 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110102 Прим.п.3 c k=0,6 | 24
Насосы газового охлаждения НГО
1..10 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 24
1..11 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 01151101021 Прим.п.3 К=0,6 | 6
1
Питательные насосы ПЭ-580-185
1..12 | Балансировка ПЭНа мощностью свыше 2000 кВт | агр. | 0115110202 | 3
1..13 | Контрольное измерение вибрации опор ПЭНов, количестве опор от 4 шт. до 6 шт. | замер | 0115050102 | 24
1..14 | Балансировка ПЭНов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью свыше 2000 кВт, при скорости вращение свыше 1500 об. | агр. | 0115110202 Прим.п.3 К=0,6 | 10
Маслонасосы ПЭНов
1..15 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 5
Насосы бака нижних точек БНТ:
1..16 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 8
Тягодутьевые механизмы к/а ТГМ-96Б
1..17 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 48
1..18 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. | мех. | 0115110101 | 2
1..19 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 24
Общестанционное оборудование
ЦН, СН 1-го подьема, НПТС, НБЗК, НБГК, дренажные насосы, НПЭУ, НСВ, НТВ, маслонасосы РПЭН – 1,2
1..20 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 60
1..21 | Балансировка РПЭНов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью свыше 2000 кВт, при скорости вращение свыше 1500 об. | агр. | 0115110202 Прим.п.3 К=0,6 | 2
1..22 | Балансировка РПЭНа | агр. | 0115110202 | 1
1..23 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. | мех. | 0115110101 | 4
1..24 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 18
2
II. | Вибрационная наладка насосов: СЭ1250-7шт., СЭ2500-3шт., СЭ5000-3ш., НТВ-2шт.; НКП2шт.(кислотный), НПТ-3шт., пожарный насос пенотушения-2шт.
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
2..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 40
2..2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об./мин (СЭ1250, СЭ5000) | мех. | 0115110102 | 4
2..3 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об./мин после ремонта, не требующая установки грузов (СН 2-го подьема) | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 16
III. | Вибрационная наладка тягодутьевых механизмов котла ПТВМ- 100 ст.№2.
3..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 24
3..2 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об., (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2
3..3 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об./мин после ремонта, не требующая установки грузов (ДС,ДВ) | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 2
IV | Bиброналадка щеточно-контактного аппарата турбогенератора и электродвигателей блока ст.№1,2,3. SEG №1
Щеточно-контактный аппарат турбогенератора ТВФ-120-2УЗ
4..1 | Балансировка контактных колец т/г ТВФ-120-2УЗ | агр. | 115070103 | 1
4..2 | Контрольное измерение вибрации контактных колец т/г (при кол-ве контактных дорожек до 4 шт.) | шт. | 0115040101 | 18
Электрические двигатели оборудования блока: масляные насосы (ПМН, РМНС, АМНС, АМНУ), Насосы бака нижних точек БНТ
4..3 | Эксгаустеры (виброналадка проводится совместно с рабочим колесом) | шт. |  | 2
4..4 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3. | шт. | 0115050101 | 12
4..5 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2
3
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
4..6 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2
Электродвигатели ПЭН, РПЭН
4..7 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей ПЭН, РПЭН и электродвигателей маслонасосов ПЭН, РПЭН | шт. | 0115050101 | 12
4..8 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 2000 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080202 | 2
Электродвигатели тягодутьевых механизмы котелоагрегата ТГМ- 96 Б
4..9 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования к/а ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2
V | Виброналадка эл.двигателей 6,0 кВ и 0,4 кВ. Serviciul Electric Sursa nr.1
Электрические двигатели общестанционного оборудования (ЦН, НПТС, НБЗК, дренажные насосы приямка РВП, НПЭУ)
5..1 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей | шт. | 0115050101 | 12
5..2 | Балансировка роторов электродвигателей общестанционного оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2
5..3 | Балансировка роторов электродвигателей бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2
Электрические двигатели оборудования SCTg-1 (сетевые насосы 2-го подьема, тягодутьевые механизмы)
5..4 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей | шт. | 0115050101 | 12
5..5 | Балансировка роторов электродвигателей при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2
5..6 | Балансировка роторов электродвигателей к/а ПТВМ-100 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2
4
SURSA nr.2
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
VI | Виброналадка и виброобследование оборудования SCTg-2
Турбогенераторы ст. №№ 1,2,5,6
6..1 | Контрольное измерение вибрации опор турбогенераторов ст. № 1,2,5,6 (ПТ-12, Р-27, Р-5) при количестве опор 6 шт. | замер | 0115030101 | 12
6..2 | Виброобследование т/г ст. № 1,2,5,6 до и после ремонта, турбогенераторы теплофикационные, мощностью до 25 МВт | агр. | 0115060201 | 4
6..3 | Балансировка турбогенератора Р-27 после ремонта мощностью от 25 МВт до 50 МВт | агр. | 0115070102 | 1
6..4 | Балансировка турбогенератора после ремонта мощностью до 25 МВт | агр. | 0115070101 | 2
Тягодутьевые механизмы (ДН-10, ДН-20х2, ВД-15,5, ВД-20,5)
6..5 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) | замер | 0115050101 | 28
6..6 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 4
6..7 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 8
Питательные насосы (ПЭ-100-56, ПЭ-65-56, ПЭ-270-150, 9Ц-12)
6..8 | Контрольное измерение вибрации опор при количестве опор от 4 шт. до 6 шт. | замер | 0115050102 | 12
6..9 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин | мех. | 0115110102 | 2
6..10 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 6
Насосы (сетевые СЭ-1250, конденсатные 8 СКДХ3, циркнасосы РВБ-В2, 8 НДБ-60, пожарные ЦНСА 180-85, Д 630-90, мазутные НПС 65/35, НК-9-1, пусковой маслонасос 4К-6)
6..11 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 24
6..12 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до. 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 2
6..13 | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 8
5
CT VEST
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
VII | ” Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare și reglare a vibrației la utilajul auxiliar până și după efectuarea reparațiilor la cazanele Nr. 1,2,4,5,6, pompele și motoarele electrice ale centralei CT Vest”
Сетевые насосы СЭ 1250-140, 14 СД 10х2
7..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115030101 | 7
7..2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 1
7..3 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 4
Подпиточные насосы (4К-6, КМ 100-65-200)
7..4 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115030101 | 5
7..5 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 1
Питательные насосы (ЦНСГ 38-198, ЦНСГ 38-88)
7..6 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор до. 4 шт. | замер | 0115050101 | 2
7..7 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110102 Прим.п.3 К=0,6 | 1
Насосы химической промывки (8НДВХ)
7..8 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 2
Дымососы и вентиляторы
7..9 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 4
7..10 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 | 1
7..11 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин после ремонта, не требующая установки грузов | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 1
Насосы раствора соли
7..12 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 3
6
CT SUD
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
VIII | ” Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare a vibrației la utilajul auxiliar până și după efectuarea reparațiilor la cazanele Nr. 2,3,4,7, pompele și motoarele electrice ale CT Sud ” |  |  |  | 1. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115050101 | 20
Дымасосы и вентиляторы котлов №№ 2,3,4,7 |  |  |  |  | 2. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2
8..1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115050101 | 20 | 3. | Балансировка насосов на месте их установки после ремонта без установки грузов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 6
8..2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2 | Сетевые насосы (СЭ-800, KRAH-400/700G, ПЭ-40, К-100/50, насос смешанной воды СМВ)
8..3 | Балансировка насосов на месте их установки после ремонта без установки грузов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 6 | 5. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115050101 | 18
Сетевые насосы (СЭ-800, KRAH-400/700G, ПЭ-40, К-100/50, насос смешанной воды СМВ) |  |  |  |  | 6. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2
8..4 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115050101 | 18 | 7. | Балансировка насосов на месте их установки после ремонта без установки грузов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 6
8..5 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2 |  | Итого:
8..6 | Балансировка насосов на месте их установки после ремонта без установки грузов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 6 |  | С учетом коэффициента К=1,032
7