| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1751441077254 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1751441077254 din 02.07.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat cu servicii de instalare și demontarea celor existente |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip interior «De perete» puterea - 9000BTU suprafața ≥ 25 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 9000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau 32, 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -10…+43/ -15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificției Tehnice și Anexei 1atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 12000BTU suprafața ≥ 35 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 12000BTU, vară/iarnă (invertor). Agent frigorific R410A sau 32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -10…+43/ -15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificției Tehnice și Anexei 1atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau 32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15…+43/ -20. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificției Tehnice și Anexei 1atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Caseta» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau 32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15…+43/ -20. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificției Tehnice și Anexei 1atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Duct» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A/32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15…+50/ -15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificției Tehnice și Anexei 1atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obigatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Duct» puterea - 36000BTU suprafața ≥ 100 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 36000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau 32, Puteria de incălzire 3, 25KW, puterea de răcire 3, 95KW. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15…+50/ -15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificției Tehnice și Anexei 1atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Duct» puterea - 25000BTU suprafața ≥ 70 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 25000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A saг 32, Puteria de incălzire 7,62 kW, puterea de răcire 7, 62 kW. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15…+50/ -15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Specificției Tehnice și Anexei 1atașate la prezentul anunț, (Specificația tehnică și Anexa 1, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _____________________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |