# ANUNȚ DE PARTICIPARE

Achiziționarea aparatelor de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon: 022 822 237 / 022 822 206

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a aparatelor de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Aparat de aer condiționat industrial de înaltă precizie, inclusiv montarea |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat industrial de înaltă precizie | buc | 1 | 1. Aparatul de aer condiționat (AAC) trebuie să corespundă următoarelor cerințe tehnice: - Putere de răcire de 20 kW; - Capabilitatea să lucreze în grup cu cele 3 AAC în rând, instalate în Data Centru al BNM (Emerson, model: CR011RA19ESD1C11A0PBWAEEE) - Funcționarea la temperaturi exterioare de -20/+46 grade Celsius; - Dotat cu umidificator, pompă de scurgere condensat, filtru G4 și senzor de filtru înfundat; - Interfață de monitorizare SNMP; - Senzori de temperatură în-rack – 3 buc. 2. Termen de garanție pentru AAC și a lucrărilor - 24 luni. 3. Pentru perioada de garanţie, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni în maxim 8 ore şi remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea şi remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecţiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. |  |
| 1.2 | 45331000-6 | Lucrări de montare a aparatului de aer condiționat industrial de înaltă precizie | buc | 1 | Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de montare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 Instalarea, punerea în funcțiune a AAC , inclusiv: - Montarea unității interioare; - Montarea unității exterioare; - Pozarea traseului frigorific; - Conectarea la rețeaua electrică de alimentare; - Conectarea la conducta de apă și canalizare; - Conectarea la rețeaua locală; - Conectarea la sistemul antiincendiar. |  |
| Valoarea estimată, lei, fără TVA, lot 1: |  |  |  |  |  | 433 333,33 |
| Lotul 2: Aparate de aer condiționat de birou 009BTU– (în continuarea AAC), inclusiv demontarea și montarea |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 3717200-3 | Aparat de aer condiționat AAC 009 BTU | buc | 10 | Aparatele de aer condiționat (AAC) trebuie să corespundă următoarelor cerințe tehnice: - tip aparat: cu montare pe perete, INVERTOR - clasa eficiență energetică pentru modul de răcire: A++; - clasa de eficiență energetică pentru modul de încălzire: A+; Termen de garanție pentru AAC și a lucrărilor – 24 luni. |  |
| 2.2 | 45331000-6 | Lucrări de montare a aparatului de aer condiționat | buc | 10 | Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de montare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 În lucrările de montare trebuie sa se includă - Țeavă de cupru pentru traseul frigorific, diametrul necesar – 80 m/l; - Accesorii pentru montarea țevilor de cupru – cantitatea necesară; - Freon necesar în conformitate cu recomandările tehnice; - Țeavă de alimentare cu apă, diametrul 15 mm – 40 m/l; - Țeavă de canalizare, diametrul 40 mm, - 40 m/l; - Accesorii pentru montarea țevilor – cantitatea necesară; - Cablu electric VVGng-5*6 – 40 m |  |
| 2.3 | 45331000-6 | Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat existente | buc | 10 | Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de demontare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 |  |
| Valoarea estimată, lei, fără TVA, lot 2: |  |  |  |  |  | 70 416,67 |
| Lotul 3: Aparate de aer condiționat de birou 012 BTU– (în continuarea AAC), inclusiv demontarea și montarea |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3717200-3 | Aparate de aer condiționat AAC 012 BTU | buc | 7 | Aparatele de aer condiționat (AAC) trebuie să corespundă următoarelor cerințe tehnice: - tip aparat: cu montare pe perete, INVERTOR - clasa eficiență energetică pentru modul de răcire: A++; - clasa de eficiență energetică pentru modul de încălzire: A+; Termen de garanție pentru AAC și a lucrărilor – 24 luni. |  |
| 3.2 | 45331000-6 | Lucrări de montare a aparatului de aer condiționat | buc | 7 | Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de montare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 În lucrările de montare trebuie sa se includă - Țeavă de cupru pentru traseul frigorific, diametrul necesar – 56 m/l; - Accesorii pentru montarea țevilor de cupru – cantitatea necesară; - Freon necesar în conformitate cu recomandările tehnice; - Țeavă de alimentare cu apă, diametrul 15 mm – 28 m/l; - Țeavă de canalizare, diametrul 40 mm, - 28 m/l; - Accesorii pentru montarea țevilor – cantitatea necesară; - Cablu electric VVGng-5*6 – 28 m |  |
| 3.3 | 45331000-6 | Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat existente | buc | 7 | Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de demontare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 |  |
| Valoarea estimată, lei, fără TVA, lot 3: |  |  |  |  |  | 60 958,33 |
| Lotul 4: Aparate de aer condiționat de birou 018 BTU– (în continuarea AAC), inclusiv demontarea și montarea |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 3717200-3 | Aparat de aer condiționat AAC 018 BTU | buc | 3 | Aparatele de aer condiționat (AAC) trebuie să corespundă următoarelor cerințe tehnice: - tip aparat: cu montare pe perete, INVERTOR - clasa eficiență energetică pentru modul de răcire: A++; - clasa de eficiență energetică pentru modul de încălzire: A+; Termen de garanție pentru AAC și a lucrărilor – 24 luni. |  |
| 4.2 | 45331000-6 | Lucrări de montare a aparatului de aer condiționat | buc | 3 | Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de montare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 În lucrările de montare trebuie sa se includă - Țeavă de cupru pentru traseul frigorific, diametrul necesar – 24 m/l; - Accesorii pentru montarea țevilor de cupru – cantitatea necesară; - Freon necesar în conformitate cu recomandările tehnice; - Țeavă de alimentare cu apă, diametrul 15 mm – 12 m/l; - Țeavă de canalizare, diametrul 40 mm, - 12 m/l; - Accesorii pentru montarea țevilor – cantitatea necesară; - Cablu electric VVGng-5*6 – 12 m |  |
| 4.3 | 45331000-6 | Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat existente | buc | 2 | Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de demontare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 |  |
| Valoarea estimată, lei, fără TVA, lot 4: |  |  |  |  |  | 35 750,00 |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 600 458,33 |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare:  Livrarea bunurilor și executarea lucrărilor de demontare/montare a Bunurilor se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Cumpărătorului la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul ofertei | Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului F3.1. din documentația de atribuire. | Da |
| 3 | Garanția de bună execuție | Forma garanției de bună execuție: a) Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Banca Naţională a Moldovei Denumirea Băncii: Banca Naţională a Moldovei Codul fiscal: 79592 IBAN: MD65NB000000000004914771 Contul bancar: NBMDMD2X cu nota “Pentru garanţia de bună executare a contractului la procedura de achiziție prin LD” sau, b) Garanția de bună execuție emisă de o bancă comercială conform formularului F3.3. Termenul de valabilitate al garanției bancare va depăşi cu cel puţin 30 zile calendaristice data planificată a semnării Actului de primire-predare a Bunurilor. | Da (se va prezenta de către ofertantul câștigător la încheierea contractului) |
| 4 | Specificații tehnice | Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F4.1. din documentația de atribuire. | Da |
| 5 | Specificații de preț | Original confirmat prin semnătura electronică –conform formularului F4.2. din documentația de atribuire. | Da |
| 6 | Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 – pentru lucrări de demontare | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică. Notă: Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de demontare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 pentru lotul 2 poziția a 3-a, lotul 3 poziția a 3-a și lotul 4 poziția a 3-a. Sumele indicate în devizul de cheltuieli trebuie să corespundă cu sumele din ofertă. | Da |
| 7 | Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 – pentru lucrări de montare | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică .Notă Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de demontare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 pentru lotul 1 poziția a 2-a, lotul 2 poziția a 2-a, lotul 3 poziția a 2-a și lotul 4 poziția a 2-a. Sumele indicate în devizul de cheltuieli trebuie să corespundă cu sumele din ofertă. | Da |
| 8 | Formularul DUAE | Original confirmat prin semnătura electronică. | Da |
| 9 | Măsuri de identificare a clientului, de monitorizare a activităţilor şi tranzacţiilor, conform procedurilor interne ale Băncii Naționale a Moldovei cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. | Chestionar pentru Furnizor/Prestator – Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.4. din documentația de atribuire. | Da (la solicitare) |
| 10 | Certificatul de înregistrare a întreprinderii/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat / I.P. ,,Agenția Servicii Publice” sau organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Da (la solicitare) |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Da (la solicitare) |
| 12 | Raport financiar | Copia ultimului raport financiar pentru anul 2019, semnat de reprezentatul companiei de audit, de contabilul certificat sau avizate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova –copii certificate conform cu originalul confirmată prin semnătura electronică a ofertantului | Da (la solicitare) |
| 13 | Declarația privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii ani | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.5. din documentația de atribuire. | Da (la solicitare) |
| 14 | Licenţa de activitate în cazul în care activitatea lui se licenţiază în domeniul dat / Autorizaţie de funcţionare. | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică. | Da (la solicitare – după caz) |
| 15 | Certificat de conformitate a bunurilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Da (la solicitare) |

IMPORTANT:   În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 și anume, art.65 alin. (4), prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea „propunerii tehnice (F4.1), propunerii financiare (F4.2) și formularul DUAE”.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut, fără TVA.

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la ora: 15:00

- pe data: 29 iulie 2020

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP ,,M-Tender”.

* Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic M-Tender, platforma achiziții.md.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ,,M-TENDER”.

Ofertele întârziate vor fi respinse

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.07.2020

Conducătorul grupului de lucru:  Aureliu CINCILEI   (semnat electronic)